河北工业大学电气学院专用设备一批项目

招标文件

项目编号：Z1300002115712001

采购代理机构：天津滨德招标代理有限公司

目   录

第一部分 投标邀请函	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二部分 招标项目要求	5

一、项目内容	5

二、技术要求	5

三、商务要求	5

四、招投标程序	10

五、评标方法及中标候选供应商的产生办法	10

六、其他注意事项	18

七、项目需求书	20

第三部分 投标须知	37

A  说明	37

B  招标文件说明	42

C  投标文件的编写	43

D  投标文件的递交	47

E  开标程序及评标方法	48

F  授予合同	54

第四部分 合同一般条款	56

第五部分 附件—投标文件格式	61

# 第一部分 投标邀请函

项目概况

河北工业大学电气学院专用设备一批项目招标项目的潜在投标人应在河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）自主网上报名，下载招标文件及相关资料，并及时查看有无澄清和修改获取招标文件，并于2021年9月23日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：Z1300002115712001

项目名称：河北工业大学电气学院专用设备一批项目

预算金额：113.62万元

最高限价：113.62万元

采购需求：

| 包号 | 是否设置最高限额 | 预算 （万元） | 最高限额（万元） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包（分包编号：Z1300002115712001-1） | 否 | 74.4 | 74.4 | 实验台20个、实验柜4个、吊柜8个、神经电信号采集虚拟仿真实验软件1套，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。 |
| B包（分包编号：Z1300002115712001-2） | 否 | 16 | 16 | 示波器20台、单片机嵌入式系统实验开发平台20台，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。 |
| C包（分包编号：Z1300002115712001-3） | 否 | 23.22 | 23.22 | 口袋仪器实验室86台，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。 |

合同履行期限：

A包：自合同签订后15个自然日内（特殊情况以合同为准）；

B包：自合同签订后120个自然日内（特殊情况以合同为准）；

C包：自合同签订后15个自然日内（特殊情况以合同为准）。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（2）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对符合该办法规定的小微企业报价给予6%的扣除。

（3）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业报价给予6%的扣除。

（4）根据财政部发布的《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位报价给予6%的扣除。

（5）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日17:00前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不予认定。以上政策不重复享受。

2、本项目的特定资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（3）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2021年9月2日至2021年9月8日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）自主网上报名，下载招标文件及相关资料，并及时查看有无澄清和修改。

方式：已在河北省公共资源交易中心受理处通过注册登记并办理数字证书（CA）的供应商可直接登录河北省电子交易系统下载文件。未经注册登记的供应商，请按照“河北省公共资源交易平台”（网址：http://www.hebpr.gov.cn/hbggfwpt/）首页“通知公告”中“河北省公共资源交易中心关于市场主体登记注册的通知”的要求办理相关手续，咨询电话 0311-66635531。办理CA密钥在CA窗口，咨询电话4007073355。

备注：本次招标为电子招投标。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年9月23日9点00分（北京时间）

地点：河北省公共资源交易中心412网上开标室-8机位。

本项目采用河北省公共资源交易网上开标大厅系统，操作手册、操作视频下载地址为：http://www.hebpr.gov.cn/hbjyzx/bszn/006009/moreinfo.html 。投标人通过河北省公共资源交易网上开标大厅（ http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening）在线参与开标，无须到达现场，为保证开标活动顺利进行，请投标人务必提前阅读观看操作手册及操作视频。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目交纳投标保证金：A包：壹万肆仟元整，B包：叁仟贰佰元整，C包：肆仟陆佰元整，投标人最迟应在投标截止时间前以网银转账或电汇、支票、汇票、本票等非现金的方式（投标保证金应从其基本帐户一次性汇出）将投标保证金交至河北省公共资源交易中心，收到保证金时间以保证金到账时间为准，如出现电汇未到账等情况，按投标单位未交纳保证金处理。（汇款信息须标注所投项目编号）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：河北工业大学

地址：天津市北辰区西平道5340号

联系方式：赫老师，022-60438419

2.采购代理机构信息

名称：天津滨德招标代理有限公司

地址：天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层

联系方式：022-24213608

采购代理机构电子邮箱：zb2@tjbd666.com

3.项目联系方式

项目联系人：郭晟

电话：022-24213608

2021年9月1日

# 第二部分 招标项目要求

本项目就河北工业大学电气学院专用设备一批进行公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商，均可参加投标。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

本项目共3包，

A包（分包编号：Z1300002115712001-1）：实验台20个、实验柜4个、吊柜8个、神经电信号采集虚拟仿真实验软件1套；

B包（分包编号：Z1300002115712001-2）：示波器20台、单片机嵌入式系统实验开发平台20台；

C包（分包编号：Z1300002115712001-3）：口袋仪器实验室86台；

具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。

## 二、技术要求

（一）具体需求详见第二部分项目需求书。

- （二）按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、规格、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件、图纸及产品彩页等相关资料。

- （三）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

（四）投标人须提供所投产品详细的配置清单。

（五）投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与投标。

（六）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

## 三、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价以人民币填列。

2、投标人的报价应包括：货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、各项税金及其他应有的费用并分别单列。投标人所报价格为项目完成之后的最终优惠价格。

3、验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、A包：投标人所投产品质保期为1年。提供全天候无间断的远程技术服务，2小时内对问题做出响应。若电话中无法解决，2个工作日内到达现场进行解决。服务期内免费提供系统维护、升级等技术支持服务。服务期后应提供系统维护、扩充、升级等方面的技术支持服务。

B包：投标人所投产品质保期为3年，产品故障响应时间为48小时内，提供15年维修服务、技术支持和软件升级，厂家不得加入维修密匙。

C包：投标人所投产品质保期为3年，提供原厂标准的售后服务，产品故障响应时间为24小时内，提供软件更新升级服务。

- A包：为教师提供培训及咨询服务。提供所购软件中文版的操作说明书及相关技术资料。

- B包：至少提供师资培训1次，并提供课程配套的完整教学培训视频，培训时间地点及人员由采购人指定。

- C包：由投标人指派生产厂家的工程师为学校至少2位教师提供现场技术培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训;投标人为用户提供产品终身技术服务。

3、在任何时候，投标人均不能免除因产品本身的缺陷所应付的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。

4、所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。

5、保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

6、所投标的产品应是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。

7、投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

8、提供定期对设备校正的服务；供应商提供的货物必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范，并通过制造商所在国及中华人民共和国相关强制认证。

9、本项目为交钥匙工程，所报系统价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

（三）交货要求

1、交货期：A包：自合同签订后15个自然日内；B包：自合同签订后120个自然日内；C包：自合同签订后15个自然日内（特殊情况以合同为准）。

2、交货地点：河北工业大学红桥校区东院(天津市红桥区光荣道8号)校内指定地点（特殊情况以合同为准）。

3、特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（四）付款方式

合同签订后将货物送至采购人指定地点，经安装、调试完毕验收合格后支付合同总额的90%，设备运行一年无质量问题后支付合同总额剩余的10%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标有效期

本项目投标有效期为60天。

（六）投标保证金

本项目收取投标保证金：A包：壹万肆仟元整，B包：叁仟贰佰元整，C包：肆仟陆佰元整。

支付方式：以网银转账或电汇、支票、汇票、本票等非现金的方式。

A包（分包编号：Z1300002115712001-1）：

开户银行：河北银行股份有限公司营业部

账号：2116004100202107081732

户名：河北省公共资源交易中心

B包（分包编号：Z1300002115712001-2）：

开户银行：河北银行股份有限公司营业部

账号：2116004100202107081030

户名：河北省公共资源交易中心

C包（分包编号：Z1300002115712001-3）：

开户银行：河北银行股份有限公司营业部

账号：2116004100202107087577

户名：河北省公共资源交易中心

1、投标保证金在投标截止时间前交到河北省公共资源交易中心，过时将不再收取。

注：

①投标保证金必须以投标人自身的名义通过其基本账户一次性提交，否则不予认可，由此带来的损失，由投标单位自行承担。

②以支票、汇票、本票方式提交投标保证金的，投标人应合理预估保证金到账时间，把支票、汇票、本票原件和银行基本户开户许可证复印件（支票、汇票、本票开出银行应与开户许可证一致）交到交易中心财务处，由财务处开具收取相关票据的收据（不作为到账依据）。投标截止时间前，投标人持收据、法人授权书、被授权人身份证到交易中心财务处查询投标保证金到账情况。如果投标保证金已到账，由财务处在原收据上盖章予以确认（作为投标保证金缴纳凭证，不作为退款依据）；如果保证金未到账则视为未缴纳投标保证金，不予盖章确认。

未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标供应商应在采购合同签订后到天津滨德招标代理有限公司（天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层）交合同一份，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

3、发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）中标供应商不交纳中标服务费的。

(七)履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（八）其他要求

1、投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。

2、验收方法及标准：

（1）本项目由采购人自行组织验收。

（2）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对节能产品政府采购品目清单内的产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对环境标志产品政府采购品目清单内的产品采用优先采购的评标方法。

5、本项目涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。必要时采购人有权要求中标单位在履约验收环节出具检测报告。

## 四、招投标程序

（一）下载招标文件

投标人应在招标公告发布后在河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）下载招标文件。

（二）投标文件的递交

1、投标单位应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hetf）到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标单位在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2、投标单位因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。

## 五、评标方法及中标候选供应商的产生办法

采用“综合评分法”的评标方法。

（一）投标人的资格进行审查，内容如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 复印件加盖公章 |

注：若供应商不能提供以上资格文件中任意一条按无效投标处理。

（二）评标委员会各成员独立对实质性响应招标文件的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（三）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

（四）招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（五）中标候选供应商产生办法：按评审得分由高到低顺序确定中标候选供应商；评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。中标候选供应商并列的，采取随机抽取的方式确定。

（六）评分因素及评标标准

A包：

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分 技术（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人实施能力 | 投标人提供自2019年1月1日至今承揽过国家虚拟仿真实验教学项目的成功案例，每提供一项案例1分，最高得10分。按照下述要求提供相关证明文件： （1）提供中华人民共和国教育部“关于国家虚拟仿真实验教学项目名单”截图； （2）提供在http://www.ilab-x.com/网站上，投标人开发的国家虚拟仿真实验教学项目网址及虚拟仿真实验教学项目的团队成员单位中有投标人名称的团队成员名单截图； （3）提供国家虚拟仿真实验教学项目中标通知书及合同复印件； （4）每一项案例须提供（1）项+（2）项+（3）项才被视为有效业绩。 | 10分 |
| 2 | 组织结构及项目团队评价 | - 投标人拟派人员具备高级软件工程师、中级网络工程师、项目管理专业人员资格认证证书(PMP)、系统分析师职业资格证书、系统集成项目管理工程师，须提供证书复印件加盖投标单位公章及投标人为该项目人员2020年度任一月份缴纳的社保证明并加盖公章，每提供1份证书得1分，最高得5分。 - 注：一人同时具备多份证书可重复得分。 | 5分 |
| 3 | 投标人认证评价 | - 1、投标人具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证，提供证书复印件加盖投标单位公章，得2分，其他不得分。 - 2、投标人具有所投“神经电信号采集虚拟仿真实验软件”的相关发明专利证书，提供证书复印件加盖投标单位公章，得2分，其他不得分。 | 4分 |
| 4 | 拟投入人员评价 | 总负责人及团队成员类似项目经验丰富，人员安排数量充足，岗位安排科学合理，高于项目实施需求：5分； 总负责人及团队成员类似项目经验较为丰富，人员安排数量较充足，岗位安排较为合理，基本满足项目实施需求：3分； 总负责人及团队成员类似项目经验一般，人员安排数量较充足，岗位安排一般，不能满足项目实施需求：1分； 其他：0分； | 5分 |
| 5 | 非“★”技术标响应情况 | 完全满足无偏离的得16分。技术参数有负偏离的，每条扣1分，最低得分为0分。 | 16分 |
| 6 | 售后服务承诺及维保体系评价 | 根据投标人的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价： 售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得3分； 售后服务保障体系及多措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，基本满足采购需求，得2分； 售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得1分； 其他：0分。 | 3分 |
| 7 | 培训服务方案评价 | 按照项目培训安排的优劣进行比较评价： 培训计划及培训内容方面安排合理可行，优于用户要求，得3分； 培训计划及培训内容方面安排合理可行，基本满足用户要求，但有不足之处，得2分； 培训内容方面安排有缺陷，得1分； 其他：0分。 | 3分 |
| 8 | 截图证明评价 | 1、根据已开发的项目案例提供“共享管理功能”的截图证明：可查看实验访问量、评价量、评分，可管理维护实验展示相关信息，包含：实验项目名称、实验操作步数、实验学时、实验项目所属分类、带宽要求、最大并发数、上传缩略图、展示背景图、实验简介、项目负责人、联系电话、实验原理、实验要求等信息，并可上传实验软件、实验课件资料。 提供截图证明完整且正确得3分，部分提供及不提供得0分。 2、投标文件中需提供“与教育部实验空间（ilab-x.com）进行数据对接成功案例”的截图证明。 提供截图证明完整且正确得2分，否则得0分。 3、投标文件中需提供以下内容的截图证明： （1）COPII的物质运输过程： ①将荧光标记的亮氨酸（绿色）注射到细胞中，截图展示注射过程。截图中展示细胞内部清晰结构； ②展示亮氨酸首先出现在哪里； ③截图展示COPII的物质运输； ④COPII有被小泡介导从内质网向高尔基体的物质运输，其衣被蛋白是5个亚基的复合体； ⑤具有拖动细胞结构进行匹配的功能，截图展示过程。 以上1-5条，每提供一条内容的截图证明得2分，满分10分，不提供得0分。 （2）COPI的物质运输过程：观察COPI的逆向物质运输。 提供截图证明完整且正确得2分，部分提供及不提供得0分。 （3）考核部分：考核内容需要包括填空题，选择题，根据细胞结构样式拖动对应文字到细胞器指向。 提供截图证明完整且正确得3分，部分提供及不提供得0分。 | 20分 |
| 9 | 产品综合评价 | 根据所投产品与本项目需求的吻合程度，是否有技术亮点及方案的科学性、合理性和实用性，建设规范是否符合国家、行业标准等进行综合比较评价，按优劣进行分档打分 产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，得4分； 产品选型合理，配置较好，技术参数满足采购需求，得2分； 产品选型一般，配置、技术参数较低或低于其他档次产品，得1分； 其他：0分。 | 4分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

B、C包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分 技术（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人实施能力 | 投标人自2018年1月至今已完成的与本项目内容相类似的成功案例。每提供一项案例2分，最高得10分。按照下述要求提供相关证明文件。 （1）合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单； （2）验收报告复印件； （3）用户出具的成功履行合同的相关证明材料； （4）第（2）、（3）项可提供任意一项。须提供（1）项+（2）项或（1）项+（3）项才被视为有效业绩。 | 10分 |
| 2 | 非“★”技术要求响应情况 | 完全满足无偏离的得20分。技术参数有负偏离的，每条扣5分，最低得分为0分。 | 20分 |
| 3 | 售后服务及体系 | 售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得8分； 售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得5分； 售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得3分； 其他：0分。 | 8分 |
| 4 | 保修期外维修成本 | 保修期外售后维护、维修承诺完善，并能提供维修收费标准，得6分； 保修期外售后维护、维修承诺一般，并能提供维修收费标准，得3分； 其他：0分。 | 6分 |
| 5 | 培训评价 | 培训计划及培训内容方面安排合理可行，优于用户要求，得6分； 培训计划及培训内容方面安排基本合理可行，基本满足用户要求，但有不足之处，得4分； 培训内容方面安排有缺陷，得2分； 其他：0分。 | 6分 |
| 6 | 产品整体性能评价 | 投标产品整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用：10分； 投标产品整体性能较为优良，设计理念较为先进，性能较稳定，较为安全耐用：6分； 投标产品整体性能一般，设计理念一般，稳定性一般，安全耐用性一般：2分； 其他：0分。 | 10分 |
| 7 | 产品综合评价 | 根据所投产品与本项目需求的吻合程度，是否有技术亮点及方案的科学性、合理性和实用性，建设规范是否符合国家、行业标准等进行综合比较评价， 产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，得10分； 产品选型合理，配置较好，技术参数基本满足采购需求，得6分； 产品选型一般，配置、技术参数较低或低于其他档次产品，得2分； 其他：0分。 | 10分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

（七）投标文件质量减分

有下列情形之一的，每项减2分，最多减10分

1、投标文件不完整，缺页、页码有误的；

2、投标文件无页码、无目录的；

3、如果招标文件要求递交样品的，投标人所递交的样品与投标文件表述不符的；

4、投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的；

5、投标文件前后内容不一致的，包括开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表与技术资料内容不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的；

6、未在规定时间内答复评标委员会提出的问题的。

（八）出现以下任何情形取消投标资格

1、未按照招标文件要求递交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求加密或解密的；

3、围标或陪标的；

4、扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

5、对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商；

6、加“★”号条款应答为负偏离的；

7、投标文件符合招标文件中规定的无效投标的其他条款。

## 六、其他注意事项

（一）参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定，本次项目向中标供应商收取服务费，收费标准如下：

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万以下 | 1.5% |
| 100-500万 | 1.1% |
| 500万-1000万 | 0.8% |

服务费按差额定率累进法计算。例如中标金额为720万元，则应缴服务费等于100×1.5%+(500-100)×1.1%+(720-500)×0.8%=7.66万元，其中中标金额以《中标通知书》为准。

(二) 更正公告将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力，更正公告一经发布，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请投标人在投标前随时关注河北省政府采购网（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/）及河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）。若有更正公告，请投标人将“更正公告回执”下载后加盖公章，送至天津滨德招标代理有限公司。至投标截止时间仍未收到“更正公告回执”的，视为已熟知更正公告内容，接受更正公告所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

（三）投标文件编制、组成及密封和标记

1、投标文件份数

加密的电子投标文件一份（*.hetf格式，在河北省公共资源全流程电子交易系统指定位置上传）；

2、电子投标文件的制作：

（1）投标单位通过“河北省公共资源交易平台（www.hebpr.cn）”,网站服务大厅（常用下载专区）下载“投标文件制作软件”。

（2）投标单位凭 CA 秘钥登录电子交易系统自行下载所参加项目的招标文件。招标文件含两种格式，包括①格式一（.hezf） ；②格式二（.pdf）。

（3）投标单位应使用投标文件编制工具编制投标文件。并使用数字证书（CA）对投标文件进行加密、签名。电子交易系统不接收潜在投标单位未按规定使用数字证书（CA）加密、签名的投标文件。潜在投标单位在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（4）投标单位须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件为“河北省公共资源交易平台（www.hebpr.cn）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

（5）招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

（6）投标文件以外的任何资料采购人和招标代理将拒收。

（7）投标单位编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA秘钥和企业CA秘钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hetf 格式和*.nhetf 格式）时，只能用本单位的企业CA秘钥加密。

（8）投标单位应在电子投标文件封面及招标文件规定的位置进行（加盖）单位公章的电子印章。

3、如采购项目内容为分包采购，供应商投一包或多包的，必须按上款要求按包分别制作、密封投标文件，并在密封袋封面标明所投包号且与内装投标文件包号一致，否则其投标无效。

（四）其他

1、评标开始以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会要求提供的除外）。

2、供应商应在投标文件中对所提供的服务进行点对点应答，并逐一做出具体响应。评标委员会对供应商提交的“点对点应答表”响应情况进行审查。

3、某品牌代理商因授权或资质等问题在招标过程中发生争执，影响评标秩序，取消该品牌所有代理商本项目的投标资格。

4、投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

## 七、项目需求书

A包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验台 | 20个 | 1.外形尺寸和数量：实验台≥7000mm×750mm×850mm（长×宽×高）；中央台≤8000mm×1500mm×850mm（长×宽×高） ★2.台面化学性能要求：耐化学腐蚀性能为耐强腐蚀。 ★3．台面物理性能要求： （1）燃烧性能：国家标准（GB/T8624-2012）达到B1级； （2）表面耐干热性能：国家标准（GB/T7911-2013）需达到1级标准； （3）表面耐香烟灼烧，国家标准（GB/T7911-2013）需达到1级标准； （4）耐沸水性能表面质量，参照国家标准（GB/T7911-2013）需达到1级标准 ★4．底柜为全钢落地结构，钢制柜体加工材料为≥1.0mm冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：板材厚度为≥1.0mm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力；柜体为独立的可拆装结构，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面，内外表面均经静电及磷化处理，底柜后方应具备容易拆装的活动背板，可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统； 踢脚板除正面凹入部分外，两侧需与柜体钢板一体成型，不得以小料拼接烧焊制作，以确保整体承重能力。 5.柜体表面酸洗磷化，采用实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂，环氧树脂喷涂厚度≥75μm；防化、防潮、耐高温以及耐磨，涂层通过49种化学试剂测试。 6.抽屉面板 材质同柜体。双层结构，抽屉面板20mm（±5%）厚，内外面均经酸洗磷化，采用实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂，环氧树脂喷涂厚度≥75μm，夹层内具消音材料。双层门板采用外包内结构，外包板材折弯延伸5mm，防止门板边缘刮手。 7.合页开启角度≥180度，304不锈钢，5节式或采用通长式合页。每个合页用3个不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；可拆卸，非焊接结构。 8.把手及导轨 把手：采用S型整体拉手，或304不锈钢拉手。导轨：钢质抽屉导轨，三节承重滑轨。 9．层板 材质同柜体，所有带柜门的实验柜带一块内置层板，承重为45Kg以上；层板可以自由调节高度。层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手，颜色与柜体同色。 10．钢玻试剂架试剂架尺寸≥6500mm×400mm×750mm 11.钢制支撑架：原则上每900mm设置1个钢制支撑架，由壁厚1.2mm冷轧钢板数控机床加工而成，表面经环氧树脂粉末静电喷涂,防酸碱、耐腐蚀，防锈。每20mm有一调节孔，可根据不同试剂容器的高度调节层板高度，要求结构承重性能好。层板：为10mm厚钢化玻璃；带钢制托盘（表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理），要求玻璃边缘光滑处理，整体美观，跨度合理高度可自由调节，中央台试剂架两侧安装不锈钢挡管。 12.边台试剂架不设置插座，中央台试剂架设置插座:电源插座及电源开关，采用3C认证的220V，10A-15 A插座，由耐高温材料制成，耐酸碱腐蚀，耐有机溶剂。中央台试剂架每个立柱设置2个以上五孔插座。 | 工业 |
| 2 | 实验柜 | 4个 | 1.外形尺寸≥900mm×450mm×1800mm（长×宽×高）； ★2.柜体：钢制柜体加工材料为≥1.0mm冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：板材厚度为≥1.0mm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力；柜体为独立的可拆装结构，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面，内外表面均经静电及磷化处理。 3.柜体表面酸洗磷化，采用实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂，环氧树脂喷涂厚度≥75μm；防化、防潮、耐高温以及耐磨，涂层通过49种化学试剂测试。 4．合页开启角度≥180度，304不锈钢，5节式或采用通长式合页。每个合页用3个不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；可拆卸，非焊接结构。 5.层板：上柜配有2层活动层板，下柜配有一层活动层板，开孔尺寸分别为φ25mm/φ35mm/φ70mm 6.水槽尺寸≥550mm×450mm×310mm水槽PP材质,耐强酸碱及有机溶剂腐蚀，应采用实验室专用水盆6mm厚一体成型，应不易老化，有弹性，对玻璃器皿起到保护作用；接PP反水弯，防腐蚀，防止水管阻塞功能，并易于拆卸。 7.下水管：应采用PP材质下水管。 8．三口水龙头：材质铜制，陶瓷阀心，应可90度旋转，表面应经防腐烤漆处理，易清洗，不易划伤。带冷凝水尖嘴。高出水口，鹅颈管可360度旋转调节水平方向；下方两出水口为可拆卸式尖嘴型，可耐水压1MPa。 9.上水管材质PPR，下水管道采用PP材质，防臭、防强酸碱，有机溶剂等。 10.滴水架尺寸≥550mm×400mm×18mm | 工业 |
| 3 | 吊柜 | 8个 | 1.吊柜外形尺寸≥5000mm×400mm×600mm（长×宽×高） ★2.柜体：钢制柜体加工材料为≥1.0mm冷轧钢板。柜体钢材基本厚度应达到或优于以下标准：板材厚度为≥1.0mm。柜体侧面和背面为一整块钢板折弯而成，增加柜体承重能力；柜体为独立的可拆装结构，所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面，内外表面均经静电及磷化处理。 3.柜体表面酸洗磷化，采用实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂，环氧树脂喷涂厚度≥75μm；防化、防潮、耐高温以及耐磨，涂层通过49种化学试剂测试。 4.合页开启角度≥180度，304不锈钢，5节式或采用通长式合页。每个合页用3个不锈钢螺丝与门板及底柜相固定；可拆卸，非焊接结构。 5.岛型插座盒电源盒：采用铝合金型一体成型，表面经环氧树脂粉末静电喷涂处理，插座安装面倾斜面。 6.插座使用86型五孔插座 7.风机风量≥3000m3/h 8.噪音＜60dB | 工业 |
| 4 | ▲神经电信号采集虚拟仿真实验软件 | 1套 | 本软件为定制软件，包括以下4个内容：门户网站内容管理系统1个；虚拟仿真实验教学项目共享系统1个；多尺度神经电生理采集虚拟仿真实验建设1个；申报视频制作服务1个。 一）门户网站内容管理系统 ★1.根据项目要求，开发建设1个国家虚拟仿真实验项目申报门户网站，对该国家项目的申报内容及相关信息进行展示，网站展示的内容包括：实验教学项目相关信息、实验项目介绍视频、实验课件资料、通知公告、实验项目共享情况、实验教学服务团队、网络相关要求、项目架构及研发技术、实验教学项目特色、持续建设及服务计划、实验项目申报书等。门户网站展示的栏目和内容可根据学校的需求自行添加。 2.提供实验项目展示信息管理功能，管理员可以维护实验项目的展示信息包括：名称、实验操作步数、实验学时、实验可支持的最大并发数、带宽要求、实验缩略图、实验展示图片、实验简介、项目负责人、联系电话、实验原理和实验要求等信息进行添加。并可上传实验软件、实验课件资料以及实验常见问题。 3.国家虚拟仿真实验项目申报门户网站不限客户端数。 二）虚拟仿真实验教学项目共享系统 1．支持1个国家虚拟仿真实验教学项目申报。 ★2．提供单个国家虚拟仿真实验教学项目共享管理功能，可查看实验访问量、评价量、评分，可管理维护实验展示相关信息，包含：实验项目名称、实验操作步数、实验学时、实验项目所属分类、带宽要求、最大并发数、上传缩略图、展示背景图、实验简介、项目负责人、联系电话、实验原理、实验要求等信息，并可上传实验软件、实验课件资料以及实验常见问题。 3．可查看实验项目共享情况统计图表，包括统计实验访问量、使用时长、平均实验次数、访问分布。 ★4．支持虚拟仿真实验教学项目的评价功能，用户可查看实验评价信息，提交实验结果，给实验星级评分和实验文字评价，并能回复其他用户的评价；管理员可以给用户提交的实验结果进行打分和给出评语。 5．提供实验操作排队提醒功能，管理员可通过后台设置最大并发数，如果超过最大并发数，系统将提示当前排队人数。 6．提供实验时长统计的功能。用户在使用实验的过程中，实验操作台将实时统计实验的操作时长，并在实验结束后进行提醒。 7．提供实验过程智能指导功能接口，对于按照规范的接口要求进行开发的实验资源，学生在实验过程中遇到问题可以请求指导，平台能够分步骤给出指导意见。 8．提供实验结果自动批改功能接口，对于按照规范的接口要求进行开发的实验资源，平台在学生提交实验结果后自动评判，给出分数和智能批改得分细节。 ★9．提供与教育部实验空间（ilab-x.com）进行数据对接，可传递实验成绩、实验报告、实验开始时间、实验结束时间、实验时长数据。 10. 申报期间提供国家虚拟仿真实验教学项目申报技术服务： 1) 采用云渲染的技术，将虚拟仿真实验软件放在远程的服务器中渲染，用户无需安装任何插件通过Web可以直接运行虚拟仿真实验软件； 2) 在客户端和服务器的带宽在5Mpbs或以上的情况下，打开程序响应时间为5-10秒，减少下载过程，加快进入实验速度； 3) 与虚拟仿真实验教学项目共享系统集成后，用户登录平台即可直接访问操作实验仿真软件； 4) 提供虚拟仿真软件的运维及监控服务，保证项目稳定运行。 - 三）多尺度神经电生理采集虚拟仿真实验建设 1.本系统是在网上开展的虚拟实验课程，课程模拟真实实验中用到的器材和设备，提供与真实实验相似的实验环境； 2.B/S结构，支持网页界面操作方式； 3.系统提供实验过程中的提示功能，言简意赅描述实验如何开展； 4.不限客户端数，支持同时在线人数500人以上； 5.提供包括界面和效果设计、实验3D场景模拟内容； 6.系统须优化处理，确保实时运行帧数高于20帧/秒； 7.自由模式：通过键盘鼠标配合使用，观察装置、设备视角： 8.全屏功能：能最大化最小化实验界面； 9.实验内容 学生通过在三维场景中操作实验，根据实验操作提示，进行实验操作。 ★(1)脑电实验 实验仪器包括计算机、脑电放大器（架子）、电极帽、导电膏、平头注射器、磨砂膏，试验台。 1)电极帽插头与脑电放大器Headbox端口的连接 2)佩戴电极帽 3)打开脑电采集软件 4)注射导电膏 5)去除死皮，在正确位置放置电极 6)采集脑电数据 7)电极帽插头从Headbox端口处拔出 8)检查实验仪器材料，将实验器材及耗材放回原处 ★(2)在体多通道记录实验 实验材料：成年SD大鼠；电子天平；酒精；脱脂棉； 1)准备实验动物 2)消毒 3)对大鼠进行麻醉，并固定在定位仪。 4)在大鼠的相关头皮处进行开窗处理需要先将头皮的皮肉组织剔除干净 5)参照大鼠脑图谱在相应脑区进行开窗手术 6)植入电极,所需实验材料：多通道微电极；手术显微镜下；5号针灸针；弯的1ml注射器针头；自动式微电极植入器； 7)填封：加热后的琼脂溶液倒入开好的窗口中使用牙科水泥固定 8)术后处理 9)数据采集记录 ★(3)海马神经元动作电位采集实验 实验内仪器包括：分析天平、纯水仪、磁力搅拌器、pH仪、移液器、容量瓶、烧杯、称量纸、药匙、pH仪三种校准液、滤纸、洗瓶。 1)校准pH仪 2)测量并调节溶液pH值 3)脑片标本的制备，：实验材料包括：振动切片机、恒温水浴锅、斩鼠器、氧气二氧化碳混合气瓶、脑片孵育槽、小动物麻醉机、大鼠幼鼠一只、502胶水、小毛刷、剃须刀片、手术剪刀、手术镊子、药匙、滤纸、洗瓶、人工脑脊液、切片液 ①场景漫游，认知仪器设备 ②溶液孵育 ③调节振动切片机，振动切片机程控面板，根据所制备的标本设定切片程序 ④术前准备 ⑤脑片制备 ⑥脑片孵育 4)拉制玻璃微电极：实验仪器及材料：微电极拉制仪、玻璃电极毛坯管。 ①在场景中漫游，观察实验平台，对场景中相关的仪器设备进行介绍。 ②参数设置：展示设置好的参数 ③拉制电极，装上玻璃微电极毛坯管按下pull键进行电极拉制。 5)海马神经元动作电位的记录：实验材料包括正置显微镜、膜片钳放大器、自动微操系统、电极夹持器、CCD成像及显示系统、脑片记录槽及外液循环系统、蠕动泵、温控系统、负压抽吸系统、电极内液、电极内液加液器、滤器、滤纸、玻璃微电极、脑片 ①在场景中漫游，观察实验平台，对场景中相关的仪器设备进行介绍。 ②放置脑片 ③寻找目标细胞 ④安装电极，电极内充灌电极内液 ⑤电极入液，观察记录软件中入液电阻是否正常 ⑥镜头下找电极 ⑦下调电极接近细胞层 ⑧调整电极尖端与目标细胞的位置 ⑨高阻封接 ⑩破膜 ⑪在软件上给予膜电容（慢电容）补偿 ⑫记录动作电位 6)荧光术标记追踪分泌蛋白的分泌过程虚拟仿真实验 学生通过在三维场景中操作实验，熟悉荧光术标记追踪分泌蛋白的分泌过程，根据实验操作提示，进行实验操作，关键节点弹出考核题，进行选择，判断是否操作正确，实验操作结束后，点击确定键，弹出最终得分。 - ①将荧光标记的亮氨酸（绿色）注射到细胞中。可实验演示注射过程，细胞内部清晰结构。 ②具有选择亮氨酸首先出现在哪里的功能。 - ③观察COPII的物质运输 - ④COPII有被小泡介导从内质网向高尔基体的物质运输，其衣被蛋白是5个亚基的复合体 ⑤观察COPI的逆向物质运输 ⑥拖动细胞结构进行匹配 四）申报视频制作服务 项目申报视频制作服务包含项目简介视频与教学引导视频两部分。 ★1.简介视频重点介绍实验教学项目整体情况，包括项目特色，技术手段和应用情况，未来规划等，实现对所申报实验项目的真是反应，激发使用者的参与愿望。 根据政策要求，完成校方需求，负责简介视频以下工作： （1）前期策划：建设方案的沟通，解说词的确定，脚本及脚本大纲的撰写等； （2）拍摄：采用实景拍摄，实验录屏，动画创作，素材剪辑相结合的方法制作完成； （3）素材筛选； （4）剪辑：运用Edius、Premiere进行视频剪辑； （5）包装制作：用DaVinciResolve、Photoshop进行画面及图片素材的调色，用AfterEffects进行包装和特效制作； （6）配音：前期采用电子配音，后期视频定稿后，投标人提供样音，由校方进行音色选择，最后由所选的专业播音老师进行最终稿配音； （7）输出成稿。 （8）视频要求： 视频时长：3分钟以内； 要求画面质量清晰、图像稳定，声音与画面同步且无杂音。解说应采用标准普通话配音； 视频分辨率：1920×1080 25P或以上； 视频编码：H.264，H.264/AVC High Profile Level 4.2或以上； 封装格式：MP4； 码流：不小于5Mbps。 （9）音频和字幕要求： 音频格式：混合立体声； 编码：AAC、MP3； 码流：不低于128kbps， 采样率：48000Hz。 提供字幕并直接压制在介质上。 ★2.教学引导视频内容应包括：实验教学项目的实验名称、实验目的、实验要求、操作流程、实验注意事项等。 根据校方要求，负责申报视频以下工作： （1）前期策划：建设方案的沟通；解说词的确定；根据解说词由产品提供相关的录屏； （2）对素材进行整理筛选； （3）剪辑：a、对视频进行粗剪，初稿完成，由校方进行审核，提出修改意见；b、根据修改意见对视频进行精剪； （4）包装制作：对画面及图片素材进行调色；对画面细节及片头片尾进行包装和特效制作； （5）合成配音 （6）输出成稿。 （7）视频要求： 视频时长：5-8分钟以内； 画面质量清晰、图像稳定，声音与画面同步且无杂音。 视频分辨率：1920×1080 25P或以上； 视频编码：H.264，H.264/AVC High Profile Level 4.2或以上； 封装格式：MP4； 码流：不小于5Mbps。 （8）音频和字幕要求： 音频格式：混合立体声； 编码：AAC、MP3； 码流：不低于128kbps， 采样率：48000Hz。 提供字幕并直接压制在介质上。 | 软件和信息技术服务业 |

B包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 20台 | ★ 1.带宽100MHz；实时采样率1000MS/s；存储深度（每次采样的记录长度）不低于10M点；通道数：2 ★2.具备波形记录，波形录制功能 ★3.不低于8寸TFT真采液晶显示屏，分辨率不低于800×480，波形清晰细腻； 4.支持SCPI，Labview，支持二次开发。 5.USB在线升级。 | 工业 |
| 2 | ▲单片机嵌入式系统实验开发平台 | 20台 | ★1、STM32F103核心芯片、核心板和扩展板组合架构。 ★2、可开设的基础实验：LED灯控制、外部中断、按键、定时器操作、串口通讯、蜂鸣器、直流/步进电机驱动与测速、ADC与DAC、TFTLCD控制。 ★3、开设基础实验所需的扩展板及其配件，包含但不限于扩展板、杜邦线、插接件等。 ★4、可开设的传感器实验：超声波测距或定位、温湿度检测、环境光或光敏检测、霍尔电磁检测。 ★5、可开设的通讯实验：RFID、WiFi或ZigBee实现和组网。 - ★6、可开设的控制实验：直流/步进电机开环、闭环和远程控制实验。 7、可开设的综合运用实验：涵盖多个传感器和执行器的综合运用、ZigBee或Wi-Fi组网运用、项目配套的上位机软件、上位机和下位机协议定义及解析等内容。 8、基于以上的基础实验、扩展实验和综合实验提供一个具有竞赛特点或新意的综合性项目，提供完整的设计方案、源代码和配套硬件。 - ★9、配套资源：实验指导书、所有实验源代码、实验使用芯片和硬件模块、实验软件及详细的实验平台使用方法视频、软件工具、课程教学视频等。 | 工业 |

C包：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲口袋仪器实验室 | 86台 | ★1、结构：口袋仪器、便于携带 ★2、示波器：双通道，1MΩ，±25V，差分，14位，100M采样/秒，30 MHz+带宽 ★3、信号源：±5V，14bit，100MS/s，10MHz+带宽 ★4、数字I/O：通道数16、LVCMOS in（1.8V/3.3V/5V） out （3.3V）、 5、电压表：AC，DC，±25V 6、脉冲信号发生器：3.3V CMOS，100M采样/秒 7、数字总线分析仪：SPI，I²C，UART，并行 8、程控电源：2路，±5V，大功率为2.1W 9、频谱分析仪：功率谱和频谱测量（底噪声，无杂散动态范围，信噪比，总谐波失真等） 10、网络分析仪：Bode，Nyquist，Nichols转移图。范围：1Hz到10MHz ★11、逻辑分析仪：通道数16CH（与数字I/O共享）、采样率100MSPS、缓冲深度16k采样点、逻辑电平LVCMOS （1.8V/3.3V/5V） 12、数字IO触发信号：2个，3.3V CMOS ★13、多种开发软件平台：提供C语言、Python、Matlab、LabVIEW等多种语言的SDK、API，支持Waveforms软件，支持JS编程，能够借助编程灵活控制上述11种硬件仪器，完成自动化测试、自动化控制等丰富应用 14、支持BNC附件扩展连接通用传统示波器表棒，支持额外阻抗分析扩展模块 ★15、支持直连树莓派等arm嵌入式主板直接操作（无需连接电脑） ★16、同时支持MAC OS（苹果机）， Linux， Windows 三类操作系统使用 | 工业 |

- 说明：本招标文件中，带“★”标记的内容为实质性条款，投标人对标“★”内容不得有负偏离，否则做无效投标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本项目招标文件第二部分五、评标方法及中标候选供应商的产生办法中第（五）款执行。

# 第三部分 投标须知

## A  说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标文件中所述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的招标人。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津滨德招标代理有限公司”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “招标文件”系指采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.4 “投标文件”系指投标人向采购代理机构提交的投标文件。

2.5 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次公开招标的最终解释权归为采购代理机构，即“天津滨德招标代理有限公司”。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的制造商或供应商。

4.2 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

4.3 关于联合体参与投标

《投标邀请函》接受联合体参与投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

（5）联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

（6）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。业绩等有关内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方认定；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的内容按主体方认定。

（7）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；小型、微型企业作为联合体一方参与采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联供应商

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及法人企业授权书，营业执照副本复印件及法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。投标人应按照《中小企业划型标准规定》确定企业类型。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。残疾人福利性单位投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.8 符合《投标邀请函》中关于投标人实质性资格要求及实质性资信要求的规定。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 除《招标项目要求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括公开招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，招标采购单位均将通过“河北省政府采购网（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/）及河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。询问可以采取电话、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标采购单位将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人和天津滨德招标代理有限公司提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.3 质疑书按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的要求和格式提出，应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

7.5 招标采购单位将于受理供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.6 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标采购单位将在原公开招标公告发布媒体上发布更正公告。

8. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加公开招标有关的全部费用。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目要求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目要求》中规定的内容为准。

## B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件包括投标人资格条件、投标邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、招投标程序、评标方法、评标标准、价格构成或者报价要求、投标文件编制要求、投标文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函；

（2）招标项目要求；

（3）投标须知；

（4）合同一般条款；

（5）附件——投标文件格式；

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）。

10.2 招标文件以中文编印。

10.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.4 《招标项目要求》中实质性条款（商务要求和加注“★”号）的应答不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.5 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.6 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，招标采购单位可能对招标文件进行补充或修改，招标采购单位将会通过“天津市政府采购网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“河北省政府采购网及河北省公共资源交易平台”发布，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分，对投标人有约束力，当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 招标采购单位召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

12.2 招标采购单位组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

12.3 招标采购单位在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“河北省政府采购网及河北省公共资源交易平台”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

## C  投标文件的编写

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其竞争可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目要求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。招标采购单位核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 招投标语言及计量单位

14.1 投标文件及投标人和招标采购单位就招投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。其余未提供格式的内容由投标人自行设计编写。

15.2 投标文件规格幅面（A4）。电子投标文件须按招标文件规定的顺序编制目录并标明页码，以便评标。由于不按要求编制或编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自负。

15.3 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.4 投标文件应分包制作并编制页码，且与投标文件目录相对应。

15.5 投标文件应按照第二部分招标项目要求编制、组成及加密和标记。

16. 投标报价

16.1 报价书、报价一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标文件中的投标报价应填写为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。

16.3 供应商应按招标文件附表填写所提供货物的单价和总价。除特殊要求外，供应商对同一种货物只允许有一个报价；招标采购单位不接受有任何选择性的报价。

16.4 供应商所填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数。

17. 供应商资格证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行；

（2）投标人对有能力履行响应文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（3）投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料。

18. 投标符合招标文件规定的证明文件

18.1 供应商须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物名称、规格及主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《投标产品点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《投标产品 点对点应答表》中对招标文件要求逐条做出应答，其中“项目需求书要求”的投标应答必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，供应商应在开标之前向采购代理机构提交投标保证金。

19.2 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而蒙受的损失。投标保证金应用人民币，应当以网银转账或电汇、支票、汇票、本票等非现金的方式提交。

19.3 供应商如以空头支票支付投标保证金的，供应商将承担相应的法律责任。

19.4 未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应招标文件，其投标将被拒绝。

19.5 未中标供应商的投标保证金，供应商可在中标公告发出后五个工作日内无息退回。因供应商的原因，未能及时退回投标保证金的，由供应商自行承担有关损失。

19.6 中标供应商的投标保证金，可在合同签订后五个工作日内无息退回。因供应商的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为开标之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期满之前，向供应商提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但不被没收保证金。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 供应商的投标文件应按给定的格式如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 供应商按照招标文件的要求准备投标文件，并在招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章，未按要求盖章者为无效投标。

21.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由投标单位的法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖章。

## D  投标文件的递交

22. 投标文件的递交

22.1投标单位应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hetf）到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标单位在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

22.2 投标单位因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。

22.3 投标人提供的所有资料均须附在电子投标文件中，不再接受纸质投标文件及资料。

23. 提交投标文件的截止时间

23.1 采购代理机构在投标邀请函中规定的地址收到投标文件的时间应不迟于投标邀请函中规定的截止时间。

23.2 招标采购单位可根据本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

24. 迟交的投标文件

按本须知第23条的规定采购代理机构将拒绝在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

25. 投标文件的修改和撤回

25.1 投标截止时间之前，投标人可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知。

25.2 在招标文件要求的投标文件提交截止之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改，否则为无效投标。如要撤回其投标文件，投标保证金将不予退还。

## E  开标程序及评标方法

26. 开标及相关事宜

26.1 本项目开标时通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统及相应的配套硬件设备（话筒、麦克风等）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：

（1）本项目通过电子交易平台递交投标文件，各投标人务必在投标文件递交截止时间前仔细确认投标文件已成功递交到系统内（以往项目中，经常发生投标人多次撤回修改投标文件，而却忽略最终递交的步骤），若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用非加密文件进行补救，后果由投标人自负。

（2）可使用河北省公共资源交易电子交易平台（http：//publicservice.hebpr.cn/PublicService）投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。

（3）进入河北省公共资源交易网上开标大厅系统后，请将CA密钥插入电脑并做好解密准备，在主持人的发出解密指令后，投标人在规定时间内完成解密。请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保CA密钥不出故障。若因投标人自身网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被打回，不能参加后续评标。

（4）河北省公共资源交易网上开标大厅系统访问地址：（http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening）

26.2 因本项目采用网上开标大厅交易方式，特别说明如下：

（1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过电子交易平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用投标文件制作工具软件有疑问的，请拨打系统内客服电话咨询。

（3）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时生成加密投标文件，用于上传投标文件；开标当日，投标人不必抵达开标现场，在任意地点通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统（以下简称：“网上开标大厅”）参加开标会议，并根据需要使用网上开标大厅与现场开标主持人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

（4）投标文件递交截止时间前一小时内，各投标人的授权委托人或法人代表均提前进入网上开标大厅，选择进入对应标段的开标会议区在线签到。登录河北省公共资源交易网上开标大厅系统http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening，根据操作手册（请在河北省公共资源交易中心网站-办事指南-“操作手册”中下载）收听观看实时音视频交互效果，在开标过程中如有疑义请及时在讨论组中反馈。投标人未按时加入开标会议区或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、开标结果等情况，并承担由此导致的一切后果。

（5）投标文件递交截止时间后，将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 密钥发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间【友情提示：请使用制作投标文件 CA 密钥进行解密】。

（6）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

（7）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑（操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器暂只支持IE11及以上）、高速稳定的网络（独享网络带宽4M以上）、电源（不间断）、CA密钥、音视频设备（话筒、耳麦、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：安装河北省通用数字证书驱动最新版本（可到河北省公共资源交易信息网http://www.hebpr.gov.cn/hbjyzx/bszn/006005/bsznmore.html下载数字证书驱动）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

26.3 投标人不足3家的，不得开标。

26.4 开标时，交易中心将通过网上开标系统公布投标单位的名称，以及交易中心认为合适的其它详细内容。

26.5 开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足三家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询问、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询问。开标期间，投标人代表必须在场准备接受询问，对提出的问题进行澄清，并作出书面答复。

27.3 评标委员会负责完成全部评标过程，向招标采购单位提出经所有评标委员会成员签字的书面评标委员会意见。

27.4 对投标文件的审查和响应性的确定：

27.4.1 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.4.2 澄清有关问题。评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.4.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，采用综合评分法进行综合评分。

27.4.4 评标委员会推荐中标候选供应商名单。

27.4.5 编写评标报告。评标委员会根据评标委员会全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写报告。

- 评标过程

28.1 开标后，直到授予中标单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应以及评标的有关资料以及响应建议等，采购代理机构和评标委员会均不得向投标人或其它无关的人员透露。

28.2 投标人在开标过程中，如试图向采购代理机构和评标委员会施加任何影响，都将会导致其响应可能被拒绝。

28.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

28.4 未实质响应招标文件要求的投标文件，将被予以拒绝。投标人不得通过修改或撤回不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）若招标文件要求提供投标保证金的，投标人未提供或投标保证金金额不足或投标保函的有效期短于投标有效期的；

（2）资格证明文件（第二部分中规定须提交的资格证明文件）不全或未实质响应招标文件要求的；

（3）投标有效期短于招标文件要求的；

（4）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（5）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件或投标内容不符合相关强制性规定的；

（6）报价超出采购预算或经评标委员会认定报价低于成本的；

（7）围标或陪标的；

（8）扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（9）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（10）除《招标项目要求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

（11）除《招标项目要求》中说明并允许外，招标文件中要求的每一项产品（服务）不是唯一产品（服务）投标的或投标文件与招标文件要求的每一项产品（服务）的采购数量不一致的；

（12）其他法定投标无效的情形。

28.5 评标委员会将对确定为实质上响应的投标文件的报价文件进行审核，如有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

招标采购单位将按上述修改错误的方法调整报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

28.6 评标委员会将按上述修改错误的方法调整响应报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。

29. 评标原则和评标方法

29.1 评标原则

- 招标文件是评标的依据，评标工作严格按照招标文件的要求和条件进行。

（2）执行“公开、公平、公正、诚信”的原则，维护采购人和投标人的合法、正当的权益。

（3）对所有投标人的投标评标，都采用相同的程序和标准。

（4）评标按投标文件是否满足招标文件的各项规定进行评议，重点考虑投标人的投标价格、服务期限、业绩、以及配备的人员等因素。

29.2 评标方法

采用下列评标方法：

（1）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评标因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

（2）评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （货物由小微企业制造） | 对小微企业报价扣除6% | 评标价＝总投标报价×(1-6%) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小微企业报价扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2%) |

注：1. 上述评标价仅用于计算价格评审，中标金额以实际最终报价为准。

2. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指所投产品的所有制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（3）评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商，并编写评标报告。

30. 保密及其他注意事项

30.1 评标是采购工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

30.2 在开标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

## F  授予合同

31. 中标供应商的产生

31.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

32. 中标通知

中标公告发布同时，招标采购单位向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33. 签订合同

33.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

34. 履约保证金

34.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

34.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

35. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

36. 合同分包

36.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

36.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

37. 纠纷解决

如合同出现纠纷，供、需双方协商不成由合同签订地人民法院诉讼解决。

# 第四部分 合同一般条款

河北工业大学电气学院专用设备一批采购合同

招标文件编号：Z1300002115712001

合同编号：HEBUT-      -

签约地点：河北工业大学

甲方（采购人）：河北工业大学

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照   天津滨德招标代理有限公司（招标编号：Z1300002115712001）的招标结果协商签订本合同。

第一条：乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

设备配置及技术指标详见附件一技术协议（填写详细内容，并写出其安装条件及验收指标）。

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币                  （大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与技术协议中规定的技术要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后    个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

第五条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

第六条  交货

1、乙方应在本合同生效后   天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方指定）：

收货人联系方式：

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 安装调试、培训和验收

1、乙方应在货物送达前把需甲方准备的货物安装条件发给甲方，甲方应在双方约定安装日期前根据乙方提供的货物安装条件准备好，乙方派专人到现场进行安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后的 5 个工作日内对货物进行验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：按本合同相关规定；本合同未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”（如果有）提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护（乙方上门服务），不再收取任何费用。

4、 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 24  小时；非工作期间为 24 小时。

5、若货物故障在检修 72 工作小时后仍无法排除，乙方应在 72 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、质保期后的货物维护由双方协商确定。

第九条   货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、合同签订后将货物送至甲方指定地点，经安装、调试完毕验收合格后支付合同总额的90%，设备运行一年无质量问题后支付合同总额剩余的10%（特殊情况以合同为准）。

供应商开户银行：

帐号：

第十条　违约责任

1、 乙方逾期交付货物的，每逾期1周（不足1周按1周计算），乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期    天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的     向甲方支付违约金，并全额退还甲方所有预付给乙方的货款。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__%向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条：不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内   个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式 6份，甲方执 4 份，乙方执 1 份，代理机构执 1 份具同等法律效力。

甲方：   （盖章）                乙方：    （盖章）

单位地址：                       单位地址：

委托代理人：                     授权代表：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月     日

# 第五部分 附件—投标文件格式

投 标 文 件

（正本或副本）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：（公章）

投标日期：   年   月  日

投标文件总目录

（需投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津滨德招标代理有限公司：

根据贵方为               项目的投标邀请（项目编号：         ），签字代表             （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交下述电子文件    份。

1.报价文件

2.资格文件

3.技术文件

4.承诺文件

5.其他补充文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

- A包，￥      元（人民币），大写            。

- 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

- 我公司同意按照采购人要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

- 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

- 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受招标采购单位依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

- 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

- 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 10. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“河北省政府采购网（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/）及河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

投标人代表签字或盖章：

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 规格型号 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写： |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件4供应商实质性资格证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件5

法定代表人授权书

我____________（姓名）系______________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标人代表以我方的名义参加______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标人代表无转委托权，特此委托。

单位公章：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

| 投标人代表身份证正面 | 投标人代表身份证背面 |
| --- | --- |

附件6

法定代表人身份证明书

兹证明，__________（先生/女士）（身份证号码：                、联系电话：             ）在我公司任___________职务，系我公司的法定代表人，现进行                    项目（项目编号：             ）的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

特此证明。

单位公章：

年    月    日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

- 附件7

无重大违法记录声明

- 我公司                       承诺:

- 我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 特此声明。

投标人名称（公章）：

- 日期：     年    月    日

附件8

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加河北工业大学的河北工业大学电气学院专用设备一批项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.若所投产品有大型企业制造的货物，则无需填写以上内容；若无大型企业制造的货物，则继续逐项填写以上内容。

2.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称逐项进行填写（如：项目需求书中有10项产品，则该声明函需要填写10项产品的制造商情况）；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

附件9（若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件10

投标产品点对点应答表

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标应答 | 偏离说明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| （五）投标有效期 |  |  |  |  |  |  |
| （六）投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| （七）履约保证金 |  |  |  |  |  |  |
| （八）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目需求书要求（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件12

主要相关项目业绩一览表

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 项目实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商所列业绩应按第二部分的要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件13

售后服务承诺

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 | 制造商售后服务承诺： |
|  |  | 投标人售后服务承诺： |
| 2 | 保修期后 | 制造商售后服务承诺： |
|  |  | 投标人售后服务承诺： |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件14投标人认为需要提供的其他材料

质保期满后主要零配件价格及优惠率明细表

| 序号 | 主要零配件名称 | 原价（人民币元） | 优惠率（折扣率） |
| --- | --- | --- | --- |