河北工业大学人工智能学院教学专用设备项目

招标文件

项目编号：Z1300002118402001

采购代理机构：天津滨德招标代理有限公司

目   录

第一部分 投标邀请函	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二部分 招标项目要求	5

一、项目内容	5

二、技术要求	5

三、商务要求	6

四、招投标程序	10

五、评标方法及中标候选供应商的产生办法	11

六、其他注意事项	19

七、项目需求书	21

第三部分 投标须知	64

A  说明	64

B  招标文件说明	69

C  投标文件的编写	70

D  投标文件的递交	74

E  开标程序及评标方法	75

F  授予合同	81

第四部分 合同一般条款	83

第五部分 附件—投标文件格式	88

# 第一部分 投标邀请函

项目概况

河北工业大学人工智能学院教学专用设备项目招标项目的潜在投标人应在河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）自主网上报名，下载招标文件及相关资料，并及时查看有无澄清和修改获取招标文件，并于2021年9月24日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：Z1300002118402001

项目名称：河北工业大学人工智能学院教学专用设备项目

预算金额：129.55万元

最高限价：129.55万元

采购需求：

| 包号 | 是否设置最高限额 | 预算 （万元） | 最高限额（万元） | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包（分包编号：Z1300002118402001-1） | 否 | 29.6 | 29.6 | AI机器视觉智能交通系统1套、超融合物联网创新开发系统10套采购，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。 |
| B包（分包编号：Z1300002118402001-2） | 否 | 45 | 45 | 物联云创新系统30套、STM32物联网机器人教学实验平台30套采购，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。 |
| C包（分包编号：Z1300002118402001-3） | 否 | 54.95 | 54.95 | 电路分析实验箱35台、数字存储示波器35台等采购，具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。 |

合同履行期限：

A包：自合同签订后30个自然日内（特殊情况以合同为准）；

B包：自合同签订后30个自然日内（特殊情况以合同为准）；

C包：自合同签订后25个自然日内（特殊情况以合同为准）。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（2）根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对符合该办法规定的小微企业报价给予6%的扣除。

（3）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业报价给予6%的扣除。

（4）根据财政部发布的《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位报价给予6%的扣除。

（5）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日17:00前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不予认定。以上政策不重复享受。

2、本项目的特定资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（3）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间：2021年9月2日至2021年9月8日，每天上午9：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）自主网上报名，下载招标文件及相关资料，并及时查看有无澄清和修改。

方式：已在河北省公共资源交易中心受理处通过注册登记并办理数字证书（CA）的供应商可直接登录河北省电子交易系统下载文件。未经注册登记的供应商，请按照“河北省公共资源交易平台”（网址：http://www.hebpr.gov.cn/hbggfwpt/）首页“通知公告”中“河北省公共资源交易中心关于市场主体登记注册的通知”的要求办理相关手续，咨询电话 0311-66635531。办理CA密钥在CA窗口，咨询电话4007073355。

备注：本次招标为电子招投标。

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年9月24日9点00分（北京时间）

地点：河北省公共资源交易中心412网上开标室-8机位。

本项目采用河北省公共资源交易网上开标大厅系统，操作手册、操作视频下载地址为：http://www.hebpr.gov.cn/hbjyzx/bszn/006009/moreinfo.html 。投标人通过河北省公共资源交易网上开标大厅（ http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening）在线参与开标，无须到达现场，为保证开标活动顺利进行，请投标人务必提前阅读观看操作手册及操作视频。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本项目交纳投标保证金：A包：伍仟玖佰元整，B包：玖仟元整，C包：壹万元整，投标人最迟应在投标截止时间前以网银转账或电汇、支票、汇票、本票等非现金的方式（投标保证金应从其基本帐户一次性汇出）将投标保证金交至河北省公共资源交易中心，收到保证金时间以保证金到账时间为准，如出现电汇未到账等情况，按投标单位未交纳保证金处理。（汇款信息须标注所投项目编号）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：河北工业大学

地址：天津市北辰区西平道5340号

联系方式：赫老师，022-60438419

2.采购代理机构信息

名称：天津滨德招标代理有限公司

地址：天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层

联系方式：022-24213608

采购代理机构电子邮箱：zb2@tjbd666.com

3.项目联系方式

项目联系人：郭晟

电话：022-24213608

2021年9月1日

# 第二部分 招标项目要求

本项目就河北工业大学人工智能学院教学专用设备进行公开招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商，均可参加投标。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

本项目共3包，

A包（分包编号：Z1300002118402001-1）：AI机器视觉智能交通系统1套、超融合物联网创新开发系统10套采购；

B包（分包编号：Z1300002118402001-2）：物联云创新系统30套、STM32物联网机器人教学实验平台30套采购；

C包（分包编号：Z1300002118402001-3）：电路分析实验箱35台、数字存储示波器35台等采购；

具体内容及要求详见项目需求书，本项目不接受进口产品投标。

## 二、技术要求

（一）具体需求详见第二部分项目需求书。

（二）按照项目需求书中的要求，须在投标文件中对所投产品的名称、品牌、规格、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件、图纸及产品彩页等相关资料。

（三）本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

（四）投标人须提供所投产品详细的配置清单。

（五）投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与投标。

（六）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

## 三、商务要求

（一）报价要求

1、投标报价以人民币填列。

2、投标人的报价应包括：货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、运输保险费、装卸费、安装调试费、培训费、各项税金及其他应有的费用并分别单列。投标人所报价格为项目完成之后的最终优惠价格。

3、验收及相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

- A、C包：投标人对所投产品提供3年的免费上门保修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，2小时内电话及时响应，48小时内解决问题，48小时未解决问题公司提供备用样机免费使用，直至问题解决。保修期自验收合格之日起计算。

- B包：投标人对所投产品提供3年的免费上门保修。质保期内，投标人安排专人负责免费维护，设备出现故障中标人应在1小时内做出响应，6小时内派专业技术人员到现场进行维护，24小时内解决问题，故障不能按时排除应提供备用机。

- A、C包：由生产厂家为用户提供现场技术培训，培训期2-3天，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训；生产厂家为用户提供产品终身技术服务。提供学校2-3名使用老师到投标人处的提升培训名额，所有费用由投标人负责。

- B包：由生产厂家在系统安装调试完毕后，进行系统的培训工作，对实验系统硬软件平台进行系统的培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训，以确保使用本系统平台的老师能够正常使用系统进行教学工作，满足实际的教学需求。培训人数要求不少于5人，直至能独立操作使用、排除简单故障（人数可根据采购人要求调整）培训时间：不少于1周。生产厂家为用户提供产品终身技术服务。

3、在任何时候，投标人均不能免除因产品本身的缺陷所应付的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。

4、所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。

5、保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

6、所投标的产品应是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必须品价目表。

7、投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

8、提供定期对设备校正的服务；供应商提供的货物必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范，并通过制造商所在国及中华人民共和国相关强制认证。

9、本项目为交钥匙工程，所报系统价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

（三）交货要求

1、交货期：A包：自合同签订后30个自然日内，B包：自合同签订后30个自然日内，C包：自合同签订后25个自然日内（特殊情况以合同为准）。

2、交货地点：河北工业大学(天津市北辰区西平道5340号)校内指定地点（特殊情况以合同为准）。

3、特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（四）付款方式

合同签订后将货物送至采购人指定地点，经安装、调试完毕验收合格后支付合同总额的90%，设备运行一年无质量问题后支付合同总额剩余的10%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标有效期

本项目投标有效期为60天。

（六）投标保证金

本项目收取投标保证金：A包：伍仟玖佰元整，B包：玖仟元整，C包：壹万元整。

支付方式：以网银转账或电汇、支票、汇票、本票等非现金的方式。

A包（分包编号：Z1300002118402001-1）：

开户银行：河北银行股份有限公司营业部

账号：2116004100202108061977

户名：河北省公共资源交易中心

B包（分包编号：Z1300002118402001-2）：

开户银行：河北银行股份有限公司营业部

账号：2116004100202108064326

户名：河北省公共资源交易中心

C包（分包编号：Z1300002118402001-3）：

开户银行：河北银行股份有限公司营业部

账号：2116004100202108061589

户名：河北省公共资源交易中心

1、投标保证金在投标截止时间前交到河北省公共资源交易中心，过时将不再收取。

注：

①投标保证金必须以投标人自身的名义通过其基本账户一次性提交，否则不予认可，由此带来的损失，由投标单位自行承担。

②以支票、汇票、本票方式提交投标保证金的，投标人应合理预估保证金到账时间，把支票、汇票、本票原件和银行基本户开户许可证复印件（支票、汇票、本票开出银行应与开户许可证一致）交到交易中心财务处，由财务处开具收取相关票据的收据（不作为到账依据）。投标截止时间前，投标人持收据、法人授权书、被授权人身份证到交易中心财务处查询投标保证金到账情况。如果投标保证金已到账，由财务处在原收据上盖章予以确认（作为投标保证金缴纳凭证，不作为退款依据）；如果保证金未到账则视为未缴纳投标保证金，不予盖章确认。

2、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标供应商应在采购合同签订后到天津滨德招标代理有限公司（天津市河东区九纬路103号万泰大厦10层）交合同一份，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

3、发生下列情况之一，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后或投标有效期内撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）中标供应商不交纳中标服务费的。

(七)履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（八）其他要求

1、投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。

2、验收方法及标准：

（1）本项目由采购人自行组织验收。

（2）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对节能产品政府采购品目清单内的产品采用优先采购和强制采购的评标方法。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对环境标志产品政府采购品目清单内的产品采用优先采购的评标方法。

5、本项目涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。必要时采购人有权要求中标单位在履约验收环节出具检测报告。

## 四、招投标程序

（一）下载招标文件

投标人应在招标公告发布后在河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）下载招标文件。

（二）投标文件的递交

1、投标单位应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hetf）到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标单位在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2、投标单位因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。

## 五、评标方法及中标候选供应商的产生办法

采用“综合评分法”的评标方法。

（一）投标人的资格进行审查，内容如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 复印件加盖公章 |

注：若供应商不能提供以上资格文件中任意一条按无效投标处理。

（二）评标委员会各成员独立对实质性响应招标文件的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（三）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

（四）招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（五）中标候选供应商产生办法：按评审得分由高到低顺序确定中标候选供应商；评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。中标候选供应商并列的，采取随机抽取的方式确定。

（六）评分因素及评标标准

A包：

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分 技术（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人实施能力 | 投标人自2018年1月1日至今已完成的与本项目内容相类似的成功案例。提供合同复印件（包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单）和验收报告复印件加盖投标单位公章，每提供一项案例3分，最高得9分。 | 9分 |
| 2 | 投标人认证评价 | 投标人具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001/ISO45001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证，提供证书复印件加盖投标单位公章。具备1份证书得1分，最多3分。 | 3分 |
| 3 | 服务支撑能力评价 | 1、投标人有长期稳定的售后服务机构，提供地址（须提供房屋租赁合同或产权证或合作协议）复印件加盖公章得2分； 2、投标人在项目使用地区有售后服务人员，提供至少2名及以上人员名单并提供投标单位为其缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章、联系方式、地址，得3分，不提供或提供不全得0分。 | 5分 |
| 4 | 生产厂家认证评价 | 提供所投超融合物联网创新开发系统相应的计算机软件著作权证书复印件加盖投标单位公章得4分，其他不得分。 | 4分 |
| 5 | 产品评价 | 投标人提供具有USB转串口功能的硬件中间件模块图片并加盖投标单位公章得3分，其他不得分。 | 3分 |
| 6 | 非“★”技术参数评价 | 完全满足无偏离的得22分。技术参数有负偏离的，每条扣1分，最低得分为0分。 | 22分 |
| 7 | 售后服务承诺评价 | 应包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间等。 方案完整详细，针对性、可操作性强，优于采购需求：8分； 方案较为详细，针对性、可操作性较强，满足采购需求：5分； 方案偏简单，针对性、可操作性一般，不能满足采购需求：3分； 其他：0分。 | 8分 |
| 8 | 培训方案评价 | 技术培训方案内容详实，培训人员资质高且配备人数充足：8分； 服务方案内容较详实，培训人员资质一般且配备人数基本充足：4分； 其他：0分。 | 8分 |
| 9 | 产品整体性能评价 | 投标产品整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用：4分； 投标产品整体性能较为优良，设计理念较为先进，性能较稳定，较为安全耐用：2分； 投标产品整体性能一般，设计理念一般，稳定性一般，安全耐用性一般：1分； 其他：0分。 | 4分 |
| 10 | 产品综合评价 | 根据所投产品与本项目需求的吻合程度，是否有技术亮点及方案的科学性、合理性和实用性，建设规范是否符合国家、行业标准等进行综合比较评价，按优劣进行分档打分 产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，得4分； 产品选型合理，配置较好，技术参数基本满足采购需求，得2分； 产品选型一般，配置、技术参数较低或低于其他档次产品，得1分； 其他：0分。 | 4分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

B包

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分 技术（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人实施能力 | 投标人自2018年1月1日至今已完成的与本项目内容相类似的成功案例。提供合同复印件（包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单）每提供一项案例3分，最高得9分。 | 9分 |
| 2 | 非“★”技术要求响应情况 | 完全满足无偏离的得18分。商务要求及技术参数有负偏离的，每条扣1分，最低得分为0分。 | 18分 |
| 3 | 软件著作权评价 | 投标人所投基于MQTT协议的物联网大数据接入系统软件具备计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件并加盖投标单位公章得3分，其他不得分。 | 3分 |
| 4 | 售后服务及体系 | 售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得8分； 售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得5分； 售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得3分； 其他：0分。 | 8分 |
| 5 | 保修期外维修成本 | 保修期外售后维护、维修承诺完善，并能提供维修收费标准，得8分； 保修期外售后维护、维修承诺较完善，并能提供维修收费标准，得5分； 保修期外售后维护、维修承诺一般，并能提供维修收费标准，得3分； 其他：0分。 | 8分 |
| 6 | 培训评价 | 培训计划及培训内容方面安排合理可行，优于用户要求，得8分； 培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，但有不足之处，得5分； 培训内容方面安排有缺陷，得3分； 其他：0分。 | 8分 |
| 7 | 产品整体性能评价 | 投标产品整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用：8分； 投标产品整体性能较为优良，设计理念较为先进，性能较稳定，较为安全耐用：5分； 投标产品整体性能一般，设计理念一般，稳定性一般，安全耐用性一般：3分； 其他：0分。 | 8分 |
| 8 | 产品综合评价 | 根据所投产品与本项目需求的吻合程度，是否有技术亮点及方案的科学性、合理性和实用性，建设规范是否符合国家、行业标准等进行综合比较评价，按优劣进行分档打分 产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，得8分； 产品选型合理，配置较好，技术参数基本满足采购需求，得5分； 产品选型一般，配置、技术参数较低或低于其他档次产品，得2分； 其他：0分。 | 8分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

C包：

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分 技术（70分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人实施能力 | 投标人自2018年1月1日至今已完成的与本项目内容相类似的成功案例。提供合同复印件（包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单）和验收报告复印件加盖投标单位公章，每提供一项案例3分，最高得9分。 | 9分 |
| 2 | 非“★”技术要求响应情况 | 完全满足无偏离的得25分。商务要求及技术参数有负偏离的，每条扣1分，最低得分为0分。 | 25分 |
| 3 | 投标人认证评价 | 投标人具备GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001/ISO45001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证，提供证书复印件加盖投标单位公章。具备1份证书得1分，最多3分。 | 3分 |
| 4 | 服务支撑能力评价 | 1、投标人有长期稳定的售后服务机构，提供地址（须提供房屋租赁合同或产权证或合作协议）复印件加盖公章得2分； 2、投标人在该项目使用地区有售后服务人员，提供投标单位为其缴纳的社保证明复印件加盖投标单位公章、联系方式、地址，提供得3分，不提供或提供不全得0分。 | 5分 |
| 5 | 软件评价 | 投标文件中提供包含全开功能、全关功能、单个开启功能、单个关闭功能的截图得4分，不提供或提供不全得0分。 | 4分 |
| 6 | 售后服务及体系 | 售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得8分； 售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得5分； 售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得3分； 其他：0分。 | 8分 |
| 7 | 培训评价 | 培训计划及培训内容方面安排合理可行，优于用户要求，得8分； 培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，但有不足之处，得5分； 培训内容方面安排有缺陷，得3分； 其他：0分。 | 8分 |
| 8 | 产品整体性能评价 | 投标产品整体性能优良，设计理念先进，性能稳定，安全耐用：4分； 投标产品整体性能较为优良，设计理念较为先进，性能较稳定，较为安全耐用：2分； 投标产品整体性能一般，设计理念一般，稳定性一般，安全耐用性一般：1分； 其他：0分。 | 4分 |
| 9 | 产品综合评价 | 根据所投产品与本项目需求的吻合程度，是否有技术亮点及方案的科学性、合理性和实用性，建设规范是否符合国家、行业标准等进行综合比较评价，按优劣进行分档打分 产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，得4分； 产品选型合理，配置较好，技术参数基本满足采购需求，得2分； 产品选型一般，配置、技术参数较低或低于其他档次产品，得1分； 其他：0分。 | 4分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

（七）投标文件质量减分

有下列情形之一的，每项减2分，最多减10分

1、投标文件不完整，缺页、页码有误的；

2、投标文件无页码、无目录的；

3、如果招标文件要求递交样品的，投标人所递交的样品与投标文件表述不符的；

4、投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的；

5、投标文件前后内容不一致的，包括开标一览表与开标分项一览表内容不一致、点对点应答表与技术资料内容不一致、对同一问题的前后表述不一致等情形的；

6、未在规定时间内答复评标委员会提出的问题的。

（八）出现以下任何情形取消投标资格

1、未按照招标文件要求递交投标保证金的；

2、投标文件未按招标文件要求加密或解密的；

3、围标或陪标的；

4、扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

5、对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商；

6、加“★”号条款应答为负偏离的；

7、投标文件符合招标文件中规定的无效投标的其他条款。

## 六、其他注意事项

（一）参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定，本次项目向中标供应商收取服务费，收费标准如下：

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万以下 | 1.5% |
| 100-500万 | 1.1% |
| 500万-1000万 | 0.8% |

服务费按差额定率累进法计算。例如中标金额为720万元，则应缴服务费等于100×1.5%+(500-100)×1.1%+(720-500)×0.8%=7.66万元，其中中标金额以《中标通知书》为准。

(二) 更正公告将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力，更正公告一经发布，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请投标人在投标前随时关注河北省政府采购网（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/）及河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）。若有更正公告，请投标人将“更正公告回执”下载后加盖公章，送至天津滨德招标代理有限公司。至投标截止时间仍未收到“更正公告回执”的，视为已熟知更正公告内容，接受更正公告所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

（三）投标文件编制、组成及密封和标记

1、投标文件份数

加密的电子投标文件一份（*.hetf格式，在河北省公共资源全流程电子交易系统指定位置上传）；

2、电子投标文件的制作：

（1）投标单位通过“河北省公共资源交易平台（www.hebpr.cn）”,网站服务大厅（常用下载专区）下载“投标文件制作软件”。

（2）投标单位凭 CA 秘钥登录电子交易系统自行下载所参加项目的招标文件。招标文件含两种格式，包括①格式一（.hezf） ；②格式二（.pdf）。

（3）投标单位应使用投标文件编制工具编制投标文件。并使用数字证书（CA）对投标文件进行加密、签名。电子交易系统不接收潜在投标单位未按规定使用数字证书（CA）加密、签名的投标文件。潜在投标单位在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（4）投标单位须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件为“河北省公共资源交易平台（www.hebpr.cn）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

（5）招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

（6）投标文件以外的任何资料采购人和招标代理将拒收。

（7）投标单位编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA秘钥和企业CA秘钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hetf 格式和*.nhetf 格式）时，只能用本单位的企业CA秘钥加密。

（8）投标单位应在电子投标文件封面及招标文件规定的位置进行（加盖）单位公章的电子印章。

3、如采购项目内容为分包采购，供应商投一包或多包的，必须按上款要求按包分别制作、密封投标文件，并在密封袋封面标明所投包号且与内装投标文件包号一致，否则其投标无效。

（四）其他

1、评标开始以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会要求提供的除外）。

2、供应商应在投标文件中对所提供的服务进行点对点应答，并逐一做出具体响应。评标委员会对供应商提交的“点对点应答表”响应情况进行审查。

3、某品牌代理商因授权或资质等问题在招标过程中发生争执，影响评标秩序，取消该品牌所有代理商本项目的投标资格。

4、投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

## 七、项目需求书

A包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲AI机器视觉智能交通系统 | 1套 | 1、要求系统包含图像识别技术、传感感知技术、RFID无线射频技术、CORTEX-M4控制技术、zigbee无线通信技术、TCP/IP网络技术、视频采集取流等知识点。每个子系统、每一个模块都要求有独立的实验项目做支撑，让学生能够由浅入深掌握这套系统的设计开发原理及构建过程，增加学生的科技兴趣及动手能力。 ★2、系统组成包含如下内容，为方便教学要求提供源程序代码。 - 车牌识别 - ETC不停车收费子系统 - 车牌识别停车场管理子系统 - 视频检测车辆超速子系统 - 机器视觉车辆逆行子系统 - 视频检测车流量统计子系统 - 智能路灯控制子系统 - 交通信号灯控制子系统 - 公交站优先子系统 - 语音报站及站点显示子系统 - 室外点阵屏控制子系统 - 智能停车引导子系统 - RFID应用子系统 - Cortex-m4寻磁智能小车子系统 3、车牌识别：视频车牌识别提供源代码，提供产品源程序代码、原理图、指导书及技术培训。 4、沙盘：12平米，包括商场、建筑物等景观均采用LED灯显示等；配有机玻璃挡板。 5、软磁力线：≥50米。 6、为防止沙盘路面变形要求采用亚克力材质做路面，不接受其他材料做路面。 7、停车场入口车牌视频识别管理子系统技术参数 ★（1）功能：寻磁小车进入相机识别范围内并自动停在指定位置，系统自动识别提取小车的车牌号码，算法识别完成通过TCP/IP网络给道闸发送抬杆信号，道闸控制闸机抬杆，闸机抬杆执行完成系统指示小车开车驶离；道闸控制板收到小车驶离信号控制闸机落杆；整个过程顺畅、连贯。 - 采用STM32F103处理器。 - 档车器：电机电动升降；2种工作模式：自动控制模式、手动控制模式。 - 道闸显示窗口：≥16×16点阵，由4个8×8点阵屏组成，共阳；尺寸≥32mm×37.5mm×47.5mm，滚动显示“入口处，请慢行”。 - TCP/IP网络接口：与道闸板配合，完成相机信号的解释，网络控制道闸的升起。 - 读写器读到RFID数据，系统控制小车停下，相机识别车牌后给出命令，控制道闸电机升杆，小车启动继续前进。 - 车牌及车位数显示屏：显示识别的车牌号码和停车场的空车位数；进车减1，出车加1。 - 小车驶离入口道闸，传感器检测到车辆离开状态；系统控制档车器（道闸）落杆。 - 系统检测到车通过，自动控制道闸放下横杆；做到一车一落杆。 - 实时显示空车位数量；进车自动减1。 8、停车场出口车牌视频识别管理子系统技术参数 （1）档车器：采用电机电动升降；2种工作模式：自动控制模式、手动控制模式。 （2）应采用STM32F103处理器：ARM® Cortex-M3™，频率：72MHz；1个复位键、1个BOOT键、4个用户按键、3个用户LED灯；1个DB9串口；蜂鸣器单元；1个20针的JTAG下载、调试接口。 （3）无线模块：应采用CC2530；与zigbee智能小车进行数据通信。 （4）传感器：采用电光传感器，进行位置标定。 （5）陀机：电机控制驱动电路。 （6）16×16点阵显示：4个8×8点阵屏，共阳；尺寸：≥32mm×37.5mm×47.5mm，动态显示“出口处，请慢行”。 （7）道闸控制单元：传感器配合主控制板当小车到道闸时，寻磁小车自动停车和自动启动。 （8）TCP/IP网络接口：与道闸板配合，完成相机信号的解释，网络控制道闸的升起。 （9）读写器读到RFID数据，系统控制小车停下，相机识别车牌后给出命令，控制道闸电机升杆，小车启动继续前进。 （10）小车离开入口道闸，传感器检测到车辆离开状态；系统控制档车器（道闸）落杆。 - 系统检测到车通过，自动控制道闸放下横杆；做到一车一落杆。 ★（12）车牌识别系统：小车到达出口，摄像机视频检测到车辆号牌后，自动提取车牌号码，并按系统预先设定好的计费方式进行收费，收费完成系统通过TCP/IP控制器给道闸控制板发抬杆信号，挡车器抬杆放行。 （13）实时显示空车位数量；出车自动加1。 （14）档车器电机。 9、ETC不停车收费子系统技术参数 （1）入口与出口通信方式：以太网通信。 （2）通信协议：TCP/IP协议。 （3）入口读卡时、放行；出口读卡计费，放行。 （4）ETC入口端。 1）主处理器：应采用STM32F103处理器；1个复位键、1个BOOT键、4个用户按键、3个用户LED灯；1个DB9串口；蜂鸣器单元；1个20针的JTAG下载、调试接口；接口：10/100自适应以太网。 2）设备IP：192.168.1.XXX，网关为192.168.0.1；IP用户可以修改。 3）道闸模型：电机电动升降；2种工作模式：自动控制模式、手动控制模式。 4）陀机：电机控制驱动电路。 5）点阵动态显示“ETC入口，减速慢行”。 6）915M 超高频读写器：工作频率：840~930MHz；支持协议：EPC C1 GEN2/ ISO 18000 -6C；低电压工作：+3.3~6.5V；输出功率：5~20dBm。 参数; 最小值; 标准值; 最大值. 频率范围; 840 MHz; 915MHz; 930 MHz. 频率步进值; 250kHz. 输出功率; 5～20Step=3dB. 存储温度; -40℃; +85℃. 工作温度; -20℃; +70℃. 输入电压; 3.3V; 4.0V; 6.5V. 输入电流; 200 mA. （5）ETC出口端 1）主处理器：应采用STM32F103处理器：ARM® Cortex-M3™；1个复位键、1个BOOT键、4个用户按键、3个用户LED灯；1个DB9串口；蜂鸣器单元；1个20针的JTAG下载、调试接口；接口：10/100自适应以太网。 2）设备IP：192.168.1.XXX，网关为192.168.0.1；IP用户可以修改。 3）道闸：电机电动升降；2种工作模式：自动控制模式、手动控制模式。 4）陀机：电机控制驱动电路。 5）电源：DC 5V，供电电源2A。 6）16×16点阵显示“收费金额”。 7）超高频读写器。 8）道闸模型。 （6）配置 设备名称; 规格及参数; 数量. 超高频读写器; 频率840-930M; 2. 超高频卡; 900M RFID; 2. 高频馈线; 天线; 2. ETC安装支架; 亚克力材质; 2. ZIGBEE/传感器; 提供落杆信号; 2. 道闸模型; 道闸控制卡、电机、档杆; 2. 网线、电源; 入口与出口通信; 若干. 10、车辆检测器技术参数 ★（1）工作频率调节：多种频率选择，通过拔码开关进行设置。 （2）输出方式：继电器输出；工作电源：12V；功耗：小于3W；电感量自调谐范围：80—500μH；频率范围：50KHz—250KHz；灵敏度：三级可调；信号保持时间：不受限制；反应时间：100ms。 11、点阵显示器技术参数。 ★（1）立杆式显示屏模型；采用高亮度3.75LED点阵板。 （2）显示屏尺寸：≥308mm×152mm；每平方点数：≥4400点。 （3）显示内容：车牌号、空车位数、收费金额、公交站点名称、欢迎光临等。 （4）电压：5伏；峰值电流：4.2安；功率：80-120瓦。 （5）通信接口：TCP/IP协议；屏幕亮度可以调接；双色LED点阵显示器。 （6）接口：标准08接口；16扫。 12、TCP/IP显示控制板 （1）板载标准HUB08接口2排，标准HUB12接口4排。 （2）网络接口：100M网络，支持无IP通讯；单段网线传输有效距离为：100米。 （3）RS232、RJ45接口。 （4）最大控制点：单色：32768；双色：16384。 （5）时间显示：支持超24小时时差，可同时显示多组数字时间或模拟时钟。 （6）动作方式：≥50种动作方式和≥50种清场方式可任意搭配。 （7）流水边框：≥100种绚丽边框任意添加，支持自定义边框线条。 （8）亮度调节：支持15级手动或自动亮度调节，支持亮度回读。 13、视频识别——车牌识别单元参数 （1）采用视频图像识别车牌号码，并提供车牌识别算法源代码。 （2）图像采集器，高清摄像机。 （3）采用机器视觉和模式识别技术智能识别汉字、字母、数字。 （4）以数字图像处理、模式识别、计算机视觉智能识别系统，通过摄像机所拍摄的车辆图像进行车牌号码的识别。不影响汽车状态的情况下，计算机自动完成车牌的识别，从而可降低交通管理工作复杂度。 （5）摄像机采集24位真彩色图像，进行灰度变换，转换为256色的灰度图。 （6）通过对车牌区域内字符笔画与车牌背景间的亮度反差，形成明显密集的边缘，上升缘与下降缘。 （7）采用小波分析进行水平方向上的小波变换，突出车牌区域。 （8）高频图像进行变换，定位出车牌。 （9）HSI色彩空间，判断背景的颜色来确定准确的车牌区域。 （10）中值滤波消除牌照上的污点； （11）HOUGH变换对车牌进行倾斜度矫正。 （12）图像二值化将字符进行分割，将分割的字符大小归一化后，BP神经网络进行字符识别。 （13）神经网络隐含层的神经元个数过少，会导致训练时间过长，迭代次数多，权值来回调整，不易稳定。隐含层神经元个数过少，会增加网络的学习时间，网络所需要的存储容量也变大。因此，综合以上几点，汉字神经网络隐含层神经元的个数选取为≥18个。 （14）动量因子的选取：引入动量因子使网络权值的变化反映误差曲面局部的梯度信息和误差曲面最近的变化趋势。 14、视频识别——车辆超速检测单元技术参数 ★（1）采用视频图像识别车辆超速，提供超速识别算法源代码。 （2）利用车牌识别技术对通过两个检测断面的车辆进行车牌识别，通过比对车牌号码，计算出辆车通过两个检测断面的时间。根据两点间的距离计算出此车在此路段上的平均车速，并将监测断面检测的原始数据提供给现场执法站服务器，经过处理分析，实现高速公路流量检测、车辆超速、交通违法检测及辅助处罚等功能。 （3）超速提醒屏： 电压：标准5V；功率：80-120瓦； 显示屏尺寸：≥308mm×152mm。 （4）车辆超速检测构成：视频采集器、车辆跑道、小车、超速显示器等。 （5）采用Lucas-Kanade 金字塔算法计算像素点。 （6）多帧图像恢复出一帧完整的背景图像的方式进行建模。 （7）高斯噪声：把源于摄像机的噪声建模。 （8）检测图像像素点的强度随时间的变化进而推断出物体移动速度及方向的方法, 光流法实际是通过检测图像像素点的强度随时间的变化进而推断出物体移动速度及方向的方法。 （9）计算出来光流的速度和方向来判断车辆是否超速行驶。 （10）预设车辆规定的最高时速。 （11）TCP/IP 点阵LED屏。 （12）TCP/IP网络控制主板：网络接口：支持100M网络；单段网线传输有效距离为：100米。RS232/RS485：各一个。最大控制点：单色：32768。（13）显示内容：欢迎光临、已超速。 15、视频识别——车辆逆行检测单元技术参数 ★（1）采用视频图像识别车辆逆行，并提供逆行识别算法源代码。 （2）车辆逆行容易导致车辆发生碰撞，造成重大的财产损失和人员伤亡，致使交通延误，降低了路网的通行能力，具有很高的危险性。 （3）车辆逆行检测：实时检测到逆行违章事件，并对前景进行检测提取，对视频图像进行分析，提取运动目标。 （4）运动目标的检测方法：采相邻帧差法；算法主要采用帧差分法，来判断车辆的运动方向。 （5）第一步：视频序列中K帧和K-1帧作差分，判断是否有车辆刚进入检测区或离开检测区。 检测到k帧有车辆刚进入检测区或离开检测区的话，提取k帧，k+1,k+2帧信息进行判断车辆是逆行还是顺行。对k帧，k+1帧和k+1帧，k+2帧分别作两图的绝对差分，判断点从A到B的方向和单行道的方向一致为顺行。判断点从A到B的方向和单行道的方向相反为逆行，通过A和B方向判断f(x,y)中每列的求和，设定阈值h，当i-1列每列和都少于h,第i列的和超过这个阈值h,这时i就表示A或B，然后对比两个I,就可以判断方向。 （6）第二步尺度过滤，逆行监测模块只能测定监测区中是否有物体经过并确定是否逆行，它是否交通车辆，尚未可知。鉴于图像差分所产生的噪声、行人、自行车比汽车所占区域小得多，设计了尺度滤波器将尺度较小的物体及噪声滤掉，将差值图像二值化，物体所在区域像素点全标为1，背景点全标为0；设定适当的尺度阀值[7,8]，把差值图像中面积小于A的区域滤掉。 （7）采用光流法进行车辆运动检测，算法采用Lucas-Kanade 金字塔算法计算像素点的光流矢量值。 （8）光流法检测图像像素点的强度随时间的变化进而推断出物体移动速度及方向的方法, 光流法实际是通过检测图像像素点的强度随时间的变化进而推断出物体移动速度及方向的方法。 （9）算法监测到有违章逆行事件发生后，就自动抓拍违章现场图片，并采集违章时间、路段、车道等相关信息。 （10）系统每隔一个很小的时间片断抓拍一幅现场图片，共抓5幅，以时间、路段及车道等信息命名，按JPG格式压缩存储到服务器硬盘，为数据传输和违章管理提供数据。 （11）预防高速、城市道路车辆非法逆行，带来的安全隐患；该系统自动识别车辆的行驶状态，对逆行车辆进行自动锁定、并提醒相关人员，从而降低交通事故的发生概率。 16、视频识别—车流量统计单元技术参数 ★（1）采用视频图像识别统计车流量，提供车流量统计识别算法源代码。 （2）车流量检测构成：视频采集器、车辆跑道、小车等。 （3）高速公司模型，高速运动小汽车。图像采集器支架。 （4）智能算法采用背景重建方法与基于T分布的变化检测相结合进行背景重建，完成道路的背景提取。 （5）背景重建算法要求完成一幅不包含运动物体的背景图像。 （6）采用背景抑制法对图像中的运动目标提取，并用大津法确定分割图像的阈值，阈值将运动目标与背景进行分割。 （7）能根据车辆的运动规律，在道路上设置虚拟检测窗口完成检测运动车辆。 （8）运动目标检测：要求采用RGB空间的背景抑制法。 （9）要求视频中的每一帧图像，经过目标检测之后得到一幅包含运动目标的二值图像，运动目标为白色，背景为黑色。 （10）视频要求：图像连续播放可以看到画面上代表车辆的白色区域在运动，同时要求能统计出这些白色运动区域的个数（车辆的个数）。系统要求能设置检测窗口的统计车辆个数。 （11）跟踪功能：车辆进入区域系统能对车辆进行跟踪，辆车离开区域计数加1，然后重新开始计数，依次往复。 （12）背景建模要求分为两类：统计背景模型和确定背景模型。 （13）车流量统计，很好的解决了交通密集路段过往车辆的数量，同时也也可以为下一路段是否有阻车的可能性进行分析；为物联网视频传感感知系统、顺畅通行提供解决方案。也为城市道路调整、景区、路桥设计能力提供可行决策数据依据。 17、Cortex-m4寻磁/寻迹智能小车 ★（1）结合实训系统完成功能：视频识别停车收费、ETC不停车收费、图像车牌识别、视频人行检测、视频车辆逆行检测、视频车流量统计、视频区间测速、自动报站、智能路灯、物联网视频传感感知系统灯、小车寻迹、防追尾、各种传感器数据采集等子系统组成。 - Cortex-m4主控器应采用Zigbee通信方式与沿路各单元（ETC、自动报站、停车场、道闸、路灯、交通信号灯等）进行联动。 - 智能小车是系统重要组成部分之一，具有自动循迹功能且能与路灯、ETC、公交车站、摄像抓拍、交通信号灯等联动的控制，联动方式可以通过ZIGBEE或WIFI完成。 - 智能小车能完成功能:光电寻线、寻磁力线、自动左/右转弯、前进、后退、停车、语音报站、自动避障等多种功能。 - 寻迹种类：具有光电寻迹和电磁寻迹两种功能。 - 外围数据采集模块安装在小车上，Cortex-M4综合控制板控制小车运动到指定地点，外围数据采集模块在目的地采集实时的温度、湿度、气体浓度、图像、位置等数据，得到的数据传回核心控制器模块。 ★（7）小车组成：4驱小车驱动板、STM32F407控制主板、≥4.3寸液晶及触摸屏、RFID读写器、ZIGBEE协调器、传感器模块组成。在投标文件中提供产品实物图片加盖投标单位公章。 （8）车身尺寸：≥200（长）×120（宽）×86（高）mm； （9）语音报站：高保真有源讯响器。 （10）电池单元：2节锂电池，串联；带充电保护板。 （11）测速单元：应采用霍尔电流传感器测速。 （12）4个马达单元：应采用GA12-N20电机组；最大空载转速：1000/min。 （13）RFID单元：频率13.56M Hz，符合ISO14443A协议,读卡有效距离：<5cm；13.56M射频卡中写入的不同信息来作为动作执行根据，可与智能沙盘其他功能部件（如路灯、交通信号、停车位管理等）联动完成不一样的动作。 （14）寻迹传感器单元1：采用ST188传感器；检测距离：4—13mm；响应时间：≤10ms。 ★（15）寻磁传感器单元2：采用进口常开型电磁传感器；输出方式：比较器输出；驱动电流：15mA；工作电压：3.3V-5V；比较器：采用宽电压芯片LM393。 （16）应采用L298P电机驱动芯片。 （17）防追尾单元：电压：DC5V；静态电流小于2mA；感应角度：≤15℃；探测距离：2cm-450cm；测量精度：≤0.3cm。 （18）ZIGBEE模块。 18、主要部件 类别; 设备名称; 参数. 交通沙盘; 沙盘; 尺寸：≥12平米，商场、建筑物、景观等. 软磁力线; 大于50米. RFID卡; 13.56M. ETC不停车收费; 入口900读写器; 900M超高频RFID读写器. 入口道闸; STM32F103主控器+舵机. 入口7寸TFT屏; ≥7寸TFT真彩液晶. 出口900读写器; 900M超高频RFID读写器. 出口900读写器; STM32F103主控器+舵机. 出口7寸TFT屏; ≥7寸TFT真彩液晶. 出/入口TCP/IP道闸控制子系统; 道闸模型; PVC外壳+电机. TCP/IP道闸控板; 主处理器采用STM32F103，点阵显示，通信接口：以太网；. 光电传感器; 车过自动落杆. 视频识别--车牌识别子系统(源代码开源); 高清网络车牌专用像机; 高清网络像机. 外壳模型; PVC材质. 车牌及收费显示屏; 显示屏尺寸：308mm×152mm；显示车牌号、空车位、收费金额等. TCP/IP显示控制板; 标准接口2排， HUB12接口4排；100M网络接口. 视频识别(源代码开源); 车辆超速检测子系统; 区间测速. 视频识别--车流量统计; 车流量统计. 视频识别--车辆逆行检测子系统(源代码开源); 车牌专用高清网络像机; 高清网络像机. 外壳模型; PVC材质. 逆行显示屏; 显示屏尺寸：308mm×152mm；显示逆行提醒. TCP/IP显示控制板; 标准HUB08接口2排，标准HUB12接口4排；100M网络接口. 物联网Zigbee智能小车; CORTEX-M4物联网智能小车; 4驱电机. ZIGBEE协调器模块; 采用IT公司CC2530. RFID读卡模块; 频段13.56M. 1806电池及充电器; 锂电、12V充电器. 4.3寸液晶; TFT真彩. 磁力传感器寻迹模块; 寻磁寻迹. 光电传感器寻迹模块; 光电传感器. 带倒计时交通信号灯控制子系统; 交通灯模型; PVC外壳. 交通信号灯控制板; 处理器：STM32F103；红、绿、黄交通信号灯；2位数码管时间显示. Zigbee模块; 采用CC2530主芯片. 智能路灯控制子系统; 路灯控制板; 主处理器采用STM32F103，点阵显示，以太网接口；CC2530；8路光耦隔离输出；. 路灯; 前后左右四个方向路灯. Zigbee模块; 采用CC2530主芯片. 光电传感器; 检测车行方向. 智能停车引导子系统; 外壳模型; PVC材质. 停车场控制板; 32位处理器芯片STM32F103处理器，频率：72MHz. 点阵显示屏; 显示屏尺寸：308mm×152mm；显示空车位. TCP/IP显示控制板; 标准HUB08接口2排，标准HUB12接口4排；100M网络接口. 光电传感器; 检测小车位置. Zigbee模块; 采用CC2530. 公交语音报站及站点显示子系统; 外壳模型; PVC材质. 室外显示屏; 显示屏尺寸：308mm×152mm；显示空车位. TCP/IP显示控制板; 标准HUB08接口2排，标准HUB12接口4排；100M网络接口. 光电传感器; 检测小车位置. 扬声器. 配件; 各种线材; 网线、控制线、电源线、信号线. 交通指导书; 配套. 视频算法指导书; 配套. 网络交换机; 16口网络交换机. 电源; 5V/5A开关电源; 输出5A. 12V电源; 输出2A. | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | ▲超融合物联网创新开发系统 | 10套 | - 系统要求支持多种嵌入式、物联网网关种如Cortex-M7、Cortex-A9、Cortex-A53，支持LoRa、Zigbee、NB-IOT、WIFI、BLE、485、以太网、4G通信协议、涵盖嵌入式实验、操作系统实验、应用层实验、物联网接口实验、传感器应用实验、数据通信实验、智能控制实验、行业应用实验等实训项目、组合RFID应用、智能农业、智能家居、智能水利、环境监测、ETC收费等行业应用，硬件支持灵活配置。 - 要求能满足嵌入式、物联网、单片机的基础教学、课题设计、毕业设计、电子竞赛、创新设计、项目实训；平台能实现软硬件融合、无线方式融合、传感对象融合的应用系统设计。 - 实验箱采用三层结构，上盖可以拆卸、中间为实验底板、下层为储物。 4、产品结构：A53嵌入式核心板+液晶显示+STM32中间件+应用模块+通信模块组成。 5、嵌入式核心板：Cortex-A53；配置液晶：7寸TFT液晶及触摸屏。 6、通信模块可选：4G、LoRa、ZigBee、NB-IOT、WIFI、BLE、485、以太网、GPRS、XBEE等，同时也可以根据用户需求定制其他的通信模块。 ★7、核心板可以独立使用，核心板要求是资源丰富学习板（而不是只有处理器和存储器的小板），核心板能直接接插7寸液晶及触摸屏，而且核心板要能独立完成不小于20个实验/实训项目，核心与实验箱接合使用能完成更多的实训项目。 8、实验箱要求具有自主知识产权，与其他任何第三方均无知识产权纠纷。 ★9、应具有硬件自检测功能：设备开机自动检测底板上的所有硬件是否完好；节省老师在每次使用设备前排查设备好坏的时间（应在投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标单位公章）。 10、1个实验箱：3层铝合金箱、电源、磁吸供电； 11、1个Cortex-A53智能网关 - CPU：主频1.6GHz 64-bit处理器。 - 内存：4GB；32G MicroSD卡。 - 外扩32G MicroSD卡。 - USB2.0接口。 - 摄像头接口。 - HDMI接口；支持H.264/MPEG-4高清解码器。 - 1000M以太网接口。 - 3.5mm音频接口。 - 扩散接口：40个GPIO接口。 - 额定功率：800mAH(4.0W)。 - 电源输入：5V 2.5A也可通过MicroUSB供电。 - WIFI单元。 - 蓝牙单元。 ★（14）CAN总线接口、485总线接口。 （15）融合无线接口：LoRa无线模块单元；Zigbee/NB-IOT无线扩展模块。 （16）液晶屏接口。 12、1个7寸触摸屏：≥7寸触摸屏，支持10点触控； 13、硬件中间件模块+3.2寸TFT屏 数量4个 - 采用嵌入式Cortex架构STM32F103C8T6处理器，时钟72MHz，flash：64KB，RAM：20KB。 - 电源接口及指示灯，板上有独立电源开关。 - 1个zigbee下载调试接口。 - 1个TTL串口，方便zigbee打印调试信息。 - 1个JTAG下载口，1个RTC电池接口。 （6）1个USB转串口，芯片应采用FT232RL；解决目前电脑没有串口的难题，方便程序调试。 （7）1个复位键、2个用户按键、4个用户LED灯。 （8）1个蜂鸣器接口。 （9）1个通信模块接口，支持NB-IOT、loRa、ZigBee、WIFI、Bluetooth、NET。 （10）1个传感器扩展接口：支持IO、中断、串口等多种传感器接口。 （11）12V负载输出接口：用于本地采集数据的联动；可以外接12V设备（电磁阀、电机、报警器等）。 （12）5V负载输出接口（USB输出）：用于本地采集数据的联动；可以外接USB接口设备（风扇、灯光、加湿器等）。 （13）TFT液晶接口。 14、4个3.2寸TFT液晶：3.2寸TFT液晶：驱动芯片ILI9341，带中文字库GT30L32S4W（字库时钟频率120MHz）；分辨率240×320（RGB），SPI接口；工作温度：-20~70度。 15、1个ARM仿真器：UBS接口。 16、1个Zigbee仿真器：UBS接口。 17、3个LoRa模块：采用SX1278芯片，LoRaTM调制。 18、3个ZIGBEE模块：采用TI CC2530。 19、1个485模块：SP3485EN芯片。 20、1个以太网模块：W5500，80MHz高速SPI，硬件TCPIP协议栈。 21、1个继电器模块:250V/3A。 22、1个直流电机模块:测速，输出轴长3.5 mm；转速46000 RPM。 23、1个声光报警器模块:有源讯响器；NE555电路。 24、1个舵机模块:重量9克。 25、1个窗帘控制模块:窗帘控制。 26、1个可燃气体传感器模块:MQ9半导体气敏元件。 27、1个烟雾传感器模块:MQ2半导体气敏元件。 28、1个酒精传感器模块:MQ3半导体气敏元件。 29、1个人体传感器模块:RE200B传感器。 30、1个火焰传感器模块:红外接收二极管。 31、1个声音检测传感器模块:声控开关。 32、1个语音识别模块：支持MPEG1(ISO/IEC11172-3),MPEG2(ISO/IEC13818-3) 和MPEG 2.5 layer 3等格式。 33、1个门磁传感器模块:电磁传感器，采用宽电压芯片LM393。 34、1个震动探测模块:GPS-14A传感器，最大功率10W。 35、1个红外反射模块：TCRT5000。 36、1个超声波传感器模块:HC-SR04探测距离2cm-450cm。 37、1个DHT11温湿度传感器模块:DHT11检测周围环境的湿度和温度。 38、1个SHT20温湿度传感器模块:SHT20湿度范围0～100%RH；温度范围-40～125。 39、1个光照度传感器模块:BH1750FVI量程和精度1～65535 lx。 40、1个气压计传感模块:BMP180压力范围300～1100hPa。 41、1个加速度传感器:ADXL345三轴加速度传感器。 42、1个MP3模块:支持USB读写flash、U盘。 ★43、1个示波器模块：能实现正弦波、三角波、方波，提供实验源程序代码给学生参考学习用。在投标文件中提供产品实物照片和实验结果截图加盖投标单位公章。 44、1个称重传感器模块：传感器芯片712。 45、1个PM2.5/PM10模块：PM2S-3模组。 46、1个陀螺仪模块：MPU6050。 47、1个一氧化碳传感器模块：ZE16-CO模组。 487、1个13.56M RFID模块：应采用FM1702NL，SPI接口,频率13.56M。 49、1个125K RFID模块：SPI接口,频率125K。 50、1个风扇:直流电机，额定功率小于3W。 51、1个报警器:光电报警器，LED光源，防尘抗摔。 52、1个电磁锁:金属外壳、纯铜线圈。 53、1套软件平台:云平台数据中心。 54、1本指导书:纸制实验指导书。 能完成的实验课程：嵌入式系统、LINUX操作系统、通信技术、RFID射频技术、嵌入式接口、传感器采集及应用、物联网应用系统设计等。 | 软件和信息技术服务业 |

B包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲物联云创新系统 | 30套 | 一、整体要求 1、收纳形式：使用ABS整体吸塑的专用包装箱，非普通铝皮箱，定制化EVA海绵为每个部件提供专用存放空间，具有专用线材收纳板，对每根线材提供固定位置管理。 2、投标人需在成交后提供系统的电子版实验指导书，在线课程包括实验指导书、PPT、题库等内容。 二、节点主控模块6套 1、模块化设计，全封闭塑料外壳，仅留出实验用接口。 ★2、使用STM32核心处理器，至少2.2寸TFT彩色液晶屏，分辨率不低于320×240。 ★3、运行2级菜单，5个以上信息页面，自动识别、实时显示通信模块信息、所有感知模块数据信息、所有执行模块状态信息、主控系统信息、节点综合信息；在投标文件中提供满足上述要求的功能截图并加盖投标单位公章。 ★4、自带电池仓，可以装入2节5号锂离子电池给模块供电。具有电池管理电路，可用电脑的USB接口对电池充电，具有电压监测欠压报警功能。在液晶屏上可查看系统电压、电池电压。 5、提供2组20Pin板间扩展接口，包含485总线\232\IO\AD等信号；传感器、执行器、通信模块无需使用任何线材或转接板，可直接插接到扩展接口上。模块可以堆叠起来，一个主控可以挂载5个以上的传感器、执行器、通信模块；在投标文件中提供满足上述功能要求的模块接口及模块叠加实物照片并加盖投标单位公章。 6、具有分2路RJ11扩展接口，可直接插接AD\IO\485量的传感器。 三、Zigbee无线通讯模块3套 1、处理器：TI CC2530，内置增强型8位51单片机和RF收发器，符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范。 ★2、模块化设计，具有全封闭塑料外壳，对内部电路板提供完善的保护。 3、提供1路RJ11接口，可通过RJ11直接插接传感器模块、主控模块或执行器模块。 4、提供1路20Pin板间接插扩展接口，可堆叠插接到主控模块，构成复杂节点。 5、在投标文件中提供针对Zigbee无线通讯模块出具的检测报告并加盖生产厂家公章的复印件。在投标文件中提供由第三方权威机构出具的具有CNAS、EMC标识的针对Zigbee无线通讯模块的检测报告复印件并加盖投标单位公章。 四、Wi-Fi无线通讯模块3套 1、处理器：STM32单片机；内置商用式嵌入式WIFI模块，支持802.11b/g/n 无线标准。 2、支持多种网络协议：TCP/IP/UDP。 3、支持透明协议数据传输模式，支持串口AT指令。 4、提供1路RJ11接口，可通过RJ11直接插接传感器模块、主控模块或执行器模块。 5、提供1路20Pin板间接插扩展接口，可堆叠插接到主控模块，构成复杂节点。 五、传感/执行器1套 1、需包含光敏传感器、温湿度传感器、热释电传感器、风扇、警报器、多彩LED灯各1套。 2、处理器：STM32单片机。 3、采用模块化设计，具有全封闭塑料外壳，对内部电路板提供完善的保护。 4、提供1路RJ11接口，可通过RJ11直接插接通信模块或主控模块上。 5、提供1路20Pin板间接插扩展接口，可堆叠插接到主控模块。 6、双路串口信号输出（RS485+TTL）。 六、ZigBee通信模块调试器1套 1、模块化设计，具有全封闭塑料外壳，对内部电路板提供完善的保护。 ★2、集成RS-485总线通信功能，集成USB转RS-232功能，PC机可通过调试器和主控、感知执行、无线模块进行通信。 ★3、提供RJ11接口，可通过调试器给主控、感知执行、无线模块供电，或者和这些模块进行双向通信。 七、STM32核心模块调试器1套 1、模块化设计，具有全封闭塑料外壳，对内部电路板提供完善的保护。 2、集成STM32系列芯片全功能仿真调试器，可对芯片进行仿真调试、固件下载。 ★3、集成RS-485总线通信功能，集成USB转RS-232功能，PC机可通过调试器和主控、感知执行、无线模块进行通信，获得模块实时数据或调试信息。 4、提供RJ11接口，可通过调试器给主控、感知执行、无线模块供电，或者和这些模块进行双向通信。 八、物联网组态软件1套 1、设备管理模块：添加传感器、执行器、摄像头。 2、逻辑管理模块：可添加变量和控制策略。 3、网络拓扑模块：融合ZigBee、BlueTooth、Wifi、6LOWPAN多网络，可在此界面选择需要观察的网络类型。 4、测试信息模块：可以显示网关和ZigBee、6LOWPAN等网络以及和云服务的通信数据列表。 5、控件管理模块：提供物联网APP控件，由这些控件可以搭建任意物联网应用。 6、工程设计白板模块：可以通过拖动创建控件，设置控件属性以及关联基础控制策略和自动控制策略。 7、在投标文件中提供该软件的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章。 九、基于MQTT协议的物联网大数据接入系统软件1套 本套软件运行在网关上，配合物联网云服务系统运行。本套软件基于MQTT协议和服务系统进行通信，功能包括： 1、调试信息： （1）可以实时显示MQTT服务运行信息。 （2）可以实时显示各传感器/执行器的上报指令信息。 （3）可以实时显示接收到的云端指令信息 2、设备管理： （1）可以增加/修改/删除传感器、执行器，定义传感器/执行器MAC地址，数据通道等信息 （2）显示传感器/执行器设备的在线/离线状态，设备类型。 3、设备数据： （1）可以通过图标的形式显示传感器的数值变化，便于进行数据分析、处理和决策。 （2）可以通过图标的形式对执行器进行实时控制 4、系统设置： （1）网关端与协调器通信参数：串口号，通信速率等 （2）网关端与云服务系统之间连接约定参数：如心跳包时间，执行命令超时时间，网关MAC地址等。 （3）云服务系统的网络参数：服务器地址，端口，组织秘钥等 十、物联网云服务系统 ★1、物联网云服务系统是物联网的核心开放平台，生产厂家须具有该系统的软件著作权，在投标文件中提供计算机软件著作权证书复印件加盖投标单位公章，著作权名称须包含“物联网”“云服务”等关键字眼。 - 系统提供应用向导，用户可快速将物联网感知层设备（数据网关、传感器、执行器、摄像头）接入物联网云服务系统、设置自动化控制策略、绘制图形化的管理和控制页面（在投标文件中提供满足上述功能的截图证明材料并加盖投标单位公章）。 - 3、系统可接收并存储传感器和执行器的实时数据，网关、传感器、执行器的在线状态，并在系统的界面上进行显示。 4、系统可向执行器发送控制命令，执行器可响应控制命令，并将控制命令的执行结果返回系统，执行记录和执行结果在系统的界面上可查询。 5、系统支持多种类型的变量，包括数值型传感器变量、字符串型传感器变量、数值型传感器组合变量、数值型传感器统计变量、执行器变量、系统参数。 6、系统具有控制策略编辑器，无需编写代码即可编辑复杂的自动化控制策略，实现物联网系统的各种自动化控制。控制策略编辑器可以使用变量和逻辑运算符，支持自定义的逻辑表达式，可以无穷组合基础控制策略。A、自动控制定时操作，系统可根据预定的时间表，执行预定义的动作。B、触发操作动作，当某些触发条件（如传感器值大于某个具体的值）触发时，自动启动一系列的控制逻辑。 7、系统支持多项目管理，每个项目拥有独立的访问域名和首页，发布后无需登录即可访问项目首页。 8、系统提供图形化网页开发编辑工具，可在线开发PC版和手机版。工具内置多种数据显示控件和控制控件，用户可以在一个空白网页上随意拖拽、缩放、设置控件属性、对齐，无需编写任何代码，就能够开发出一套物联网应用管理系统（在投标文件中提供满足上述功能的截图证明材料并加盖投标单位公章）。 9、老师可对多个学生的账号进行管理，允许老师登录学生账号时不需使用用户名和密码。 10、系统提供开放的API接口，支持标准的xml和json数据格式。 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | ▲STM32物联网机器人教学实验平台 | 30套 | 一、机器人 1台 1、每套实验平台配1套小型无线履带式机器人。机器人控制电路包含4大模块：STM32机器人控制器、实验主板、传感器、通信模块等。 ★2、物联网机器人使用双履带式驱动，两条履带使用2套直流伺服电机驱动控制，可以差速运动，实现零半径转弯；履带长度245mm；机器人使用高精度塑料模具加工，整体采用PC塑料，上部分外壳为蓝色，下部分车体为白色，整体外观精美。 3、使用7.2V直流伺服电机驱动，每个电机带有56线编码器。 4、机器人控制系统采用模块化设计。 ★5、机器人控制系统包含：1组ZigBee无线通信模块、1个STM32F107机器人控制器、2组直流伺服驱动器、2个红外测距传感器、1个超声波传感器、1组温湿度传感器、1组有害气体检测传感器；上述部件均应采用模块化设计。 6、机器人上携带红外测距传感器，测距范围5~80cm，输出模拟电压。携带1个超声波传感器，测距范围10~400cm，输出脉冲信号，可以准确测量机器人和障碍物的距离值。 7、机器人外壳上安装有大面积太阳能电池板，电压8.4V，功率1.5W，能够使用太阳能对电池进行充电。 8、机器人体积为300×238×180mm，重量低于2kg。 二、Zigbee协调器 1、Zigbee协调器包含：STM32嵌入式底板、zigbee通信模块两个部分。 2、STM32嵌入式底板包含一个STM32F103处理器芯片；具有电源管理电路，能够提供稳定的5V/3.3V电源输入。 3、协调器具有金属外壳，提供RS232接口。 | 软件和信息技术服务业 |

C包

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 技术要求 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲电路分析实验箱 | 35套 | 1、产品设计要充分考虑电路实验教学特点，设计结构合理，实验操作方便。 2、实验项目要求采用模块化形式, 正面印有原理图及符号。 3、产品要选用高可靠接插件，要求性能稳定可靠，插接灵活方便。 4、要求能完成高校所有电路分析课程相关的实验及设计。 ★5、系统要求具有硬件自检测功能：设备开机自动检测底板上的所有硬件是否完好；节省老师在每次使用设备前排查设备好坏的时间，提供所投系统的专利证书或计算机软件著作权登记证书复印件，并加盖投标单位公章。 6、实验箱要求有电子电路开放实验室设备安全集中管控功能，降低老师在课堂实验过程中看管实验设备的难度。 7、实验箱要求为成熟产品，不接受中标后定制开发，中标厂商在中标公示后3个工作日内带该设备至用户进行技术要求测试。 8、电子电路开放实验室设备安全集中管控 - 教师讲台---≥10寸触屏集中管控主机。 - ≥10.1寸液晶及电容触摸屏，支持多点触摸，管控实验室内所有实验箱。 - ≥10寸触屏集中管控主机能管理不小于40个设备智能控制节点，为保证系统的安全、稳定可靠性，管控主机要求具有“设备管理”功能。 - 要求具有产品全开功能、全关功能、单个开启功能、单个关闭功能。 - 登录方式：刷卡登录、用户密码登录二种方式；用户管理：用户名、密码、密码修改。 - 室内环境数据：TVOC、PM2.5、PM10、CO2、温度、湿度、甲醛、光照度。 - 自动屏保功能：用户长时间不操作，自动进入屏保模式。 - 唤醒功能：系统在屏保状态下，任意触摸屏幕唤醒,输入密码进入控制界面。 - 便捷功能：一键上课（触屏上一键开启所有勾选的节点设备）；一键下课（触屏上一键关闭所有勾选的节点设备）。 - 节点状态指示：实时显示控制节点工作状态“在线/离线、开启/关闭”，并用不同的图标和颜色进行直观标注。 - 开关状态反馈：应实时更新设备智能控制节点的状态，所有操作均应采用闭环控制，控制效果应稳定、可靠。 - 设备添加：支持用户自主定义设备规则，完成设备添加。 - 触屏查看学生考勤情况一览表，用不同颜色标注出：出勤名单、迟到名单、缺勤名单。 - Zigbee实验室环境监测仪。 - Zigbee无线通信：2400～2483MHz。 - TVOC：分辨率：1ug/m³；测量范围：0ug～2000ug。 - PM2.5检测：分辨率：0.8ug/ m³；测量范围：5ug～1000ug；测量精度：±10%。 - PM10检测：测量范围：5ug～1000ug；测量精度：±10%。 - 二氧化碳检测：测量范围：400ppm～2000ppm；测量精度：±100ppm。 - 温度检测：分辨率：0.01℃；测量范围：-40～100℃；测量精度：±0.5%。 - 湿度检测：湿度测量精度：±3%RH (5%RH-95%RH,25℃典型值)；温度长期稳定性：≤0.1℃/y；湿度长期稳定性：≤1%/y。 - 甲醛检测：分辨率：1ug/ m³；分辨率：1ug/ m³；测量范围：1ug～1000ug。 - 光照度检测：量程精度：1～65535 lx；最小误差变动在±20%。 - 学生实验端---设备智能控制节点35套。 - 采用32位ARM Cortex 内核处理器。 - 采用工业级AC/DC模块，抗干扰性强。 - 宽输入电压85～264VAC/100～400VDC。 - 具有过流保护和短路保护功能。 - 符合IEC60950、UL60950 和 EN60950 标准。 - 安规电容；EMC滤波器；最大电流：16A。 - 天线频段（MHz）：2400～2483MHz。 - 采用Zigbee无线通信：2400～2483MHz 9、能完成的实验项目 实验一、元件的伏安特性实验 实验二、电位及其与电压关系的研究 实验三、戴维南定理验证实验 实验四、叠加定理验证实验 实验五、基尔霍夫定律验证实验 实验六、运算放大器和受控制源 实验七、含有受控源电路VCVS、VCCS的研究 实验八、一阶、二阶动态电路实验 实验九、R、L、C元件性能实验 实验十、RLC串联电路的幅频特性和谐振的现象 实验十一、RC电路频率特性实验 实验十二、有源滤波器实验 实验十三、二端口网络实验 | 工业 |
| 2 | ▲模拟电子实验箱 | 35套 | 1、产品应选用镀金接插件，要求性能稳定可靠，插接灵活方便。 2、系统正面电路板要求印元器件图标，要求美观大方、器件标注醒目。 3、实验系统要求充分考虑模拟电路实验教学特点，要求设计结构合理，实验操作方便。 4、设备功能齐全，可完成当前高校的所有模拟电路实验及相关的课程设计和毕业设计。 5、电源开关及保险管：由插线孔引出+12V、5V、GND、-12V电压，并设有+12V、5V、-12V电源指示灯，一个4针插电源座便于将实验箱直流电压引出作其它外部电路的电源。 ★6、数字电阻：高精度可调数字电阻箱：具有2组3位高精度（精度1%）可调数字电阻器，阻值0-999K数字连续可调；变阻箱方便调节，阻值可以直接显示、读出数值。为实验提供所需的各种电阻值。满足各种电阻应用的需要。 7、数字电容：高精度可调数字电容箱：具有2组高精度（精度±1%）数字电容。容值：0-9u和0-0.9u各一组，可调数字变容箱采用8421数字编码规则，把传统单个电容，通过编码设计成直接精确显示电容值的数字式电容箱；为实验提供所需的系列电容。 8、信号源：2路直流信号源为手动旋钮电位器控制输出，调节范围为-5V～+5V。 ★9、要求能接入电子电路开放实验室设备安全集中管控。 10、要求完成的实验项目 实验一、常用电子仪器的使用 实验二、晶体管共射极单管放大器 实验三、负反馈放大器 实验四、射极跟随器 实验五、差动放大器 实验六、集成运算放大器性能指标的测试 实验七、集成运算放大器的基本应用(I)—模拟运算电路 实验八、集成运算放大器的基本应用(II)—波形发生路 实验九、RC正弦波振荡器 实验十、LC正弦波振荡器 实验十一、低频功率放大器(I)--OTL功率放大器 实验十二、直流稳压电源（I）—串联型晶体管稳压电源 实验十三、直流稳压电源(I)—集成稳压器 实验十四、晶闸管可控整流电路实验 11、系统要求具有硬件自检测功能，并在投标文件中提供证明材料。 | 工业 |
| 3 | ▲数字电子实验箱 | 35套 | - 实验板应使用新型接插件，全镀金2号孔座，要求接触稳定可靠。 - 要求全数字电阻、电容，精度高、数值直观，做实验便捷。 - 要求设备功能齐全，外配一般测量仪器即可完成数字电路的实验项目。 - 电源开关及保险管：提供±12V、+5V电源，不但可以完成TTL电平实验，还可以完成CMOS及多级集成运算放大器实验，自带过流保护功能。 - 具有两路单脉冲输出单元：可同时输出独立的两组4路正负脉冲。单脉冲按键应采用微动开关，要求按键效果好，消除抖动。 - 连续脉冲信号源：要求采用故障率低的专用IC来实现，不需要烧写程序，信号源输出频率能四档可调分别是1-10HZ、100-1KHZ、1K-10KHZ、10K-100KHZ，每一档均可以连续细调。 - 逻辑输入及显示电路。 - 5个7段数码管：用逻辑器件产生译码电路，将从输入D、C、B、A接线孔的已编码BCD码信号译出来后，直接显示到7段数码管上。 - 12路逻辑电平输入，13位LED显示输出。 - 要求具有逻辑笔单元:用来检测高、低、高阻三种逻辑状态。 - 4组14Pin芯片插座；5组16Pin芯片插座；1组20Pin芯片插座；1组24Pin芯片插座，要求宽、窄都可以插拔；1组28Pin芯片插座，要求宽、窄都可以插拔；10K、100K、1M旋钮可调电位器，每只电位器均有输出限流保护；1路报警指示LED及蜂鸣器警示单元。 - 可自由创新搭接器件。 - 可自由插接的元器件有：1K、5.1K、10K等多只电阻，0.01和0.1uF等多只电容，32768Hz无源晶振等器件。 - 全通的镀银铜管不少于55个，组成不同的形状用于插接各种电子器件，以上不同的器件，可供学生完成各类创新实验。 ★15、要求能接入电子电路开放实验室设备安全集中管控。 16、要求完成的实验项目 实验一、TTL集成逻辑门的逻辑功能与参数测试 实验二、集成逻辑电路的连接和驱动 实验三、组合逻辑电路的设计与测试 实验四、译码器及其应用 实验五、数据选择器及其应用 实验六、触发器及其应用 实验七、计数器及其应用 实验八、移位寄存器及其应用 实验九、使用门电路产生脉冲信号—自激多谐振荡器 实验十、单稳压触发器与施密特触发器—脉冲延时与波形整形电路 实验十一、555时基电路及其应用 实验十二、D/A和A/D转换器 实验十三、3½位直流数字电压表 实验十四、数字频率计½ 实验十五、电子秒表 17、系统要求具有硬件自检测功能，并在投标文件中提供证明材料。 | 工业 |
| 4 | 数字存储示波器 | 35套 | 1、100MHz带宽，1GSa/s实时采样率 2、2个模拟通道 3、存储深度：64kpts 4、波形捕获率高达：8,000 wfms/s 5、时基范围：2ns/div～50s/div 6、触发类型应标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发。 7、交替模式，每通道时基应独立可调 8、多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz 9、≥7英寸TFT LCD，WVGA（800×480） 10、水平显示16div 11、USB Host、USB Device、LAN(选配) ★12、要求能接入电子电路开放实验室设备安全集中管控。 | 工业 |
| 5 | 函数信号发生器 | 35套 | 1、输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流、任意波形。 2、输出频率范围：正弦波：1µHz～5MHz；方波：1µHz～5MHz。 3、频率分辨率：1µHz 4、内置≥20种任意波，频率范围：1µHz～1MHz。 5、内置6位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz～100MHz。 6、输出幅值 (高阻)：2mVpp～23Vpp之间连续可调。 7、输出幅值和频率误差在±1%左右。 8、垂直分辨率：≥14bit，采样率：125MS/s。 9、模拟数字调制类型： AM、FM、PM、FSK。 10、内置4W功率输出。 11、USB Device接口，用于远程控制。 12、EBTN超黑底液晶屏。 13、电源：100~240VACrms，50Hz/60Hz。 ★14、要求能接入电子电路开放实验室设备安全集中管控。 | 工业 |
| 6 | 台式万用表 | 35套 | 1、直流电压（v）200mV/2V/20V/200V/1000V±（0.1%+3） 2、交流电压（V) 2V/20V/200V/750V±（0.5%+20） 3、直流电流（A）200μA/2mA/20mA/200mA/20A ±（0.5%+20） 4、交流电流（A）2mA/20mA/200mA/20A±（0.8%+40） 5、电阻（Ω）200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±（0.5%+10） 6、电容（F) 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF/100mF ±（2.5%+10） 7、频率（Hz）10Hz~10MHz ±（1%+4） 8、占空比 5%~99% 0.10% 9、最大显示19999 10、SCR/二极管测试功能：可以测量被测二极管的状态。 11、通断蜂鸣/三极管测试：可以测量被测导线的通/断和三极管的状态。 12、LCD背光/数字保持功能：可以将测量结果暂停在屏幕上，方便实验结果的查看以及编写到实验报告。 13、最大值/最小值功能：直观的查看实验过程中被测数据最大值和最小值。 14、USB数据传输功能：可以将测量数据实时传输到电脑上，方便数据记录保存。 15、输入阻抗 ≥10MΩ ★16、要求能接入电子电路开放实验室设备安全集中管控。 | 工业 |

说明：本招标文件中，带“★”标记的内容为实质性条款，投标人对标“★”内容不得有负偏离，否则做无效投标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本项目招标文件第二部分五、评标方法及中标候选供应商的产生办法中第（五）款执行。

# 第三部分 投标须知

## A  说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标文件中所述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的招标人。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津滨德招标代理有限公司”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.3 “招标文件”系指采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.4 “投标文件”系指投标人向采购代理机构提交的投标文件。

2.5 “货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定供应商须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次公开招标的最终解释权归为采购代理机构，即“天津滨德招标代理有限公司”。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的制造商或供应商。

4.2 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

4.3 关于联合体参与投标

《投标邀请函》接受联合体参与投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

（5）联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

（6）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。业绩等有关内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方认定；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的内容按主体方认定。

（7）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小企业声明函》；小型、微型企业作为联合体一方参与采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联供应商

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及法人企业授权书，营业执照副本复印件及法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。投标人应按照《中小企业划型标准规定》确定企业类型。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。残疾人福利性单位投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.8 符合《投标邀请函》中关于投标人实质性资格要求及实质性资信要求的规定。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 除《招标项目要求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括公开招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，招标采购单位均将通过“河北省政府采购网（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/）及河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

7. 询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。询问可以采取电话、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标采购单位将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人和天津滨德招标代理有限公司提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到或下载招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.3 质疑书按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》（津财采[2010]14号）的要求和格式提出，应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

7.5 招标采购单位将于受理供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.6 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招标采购单位将在原公开招标公告发布媒体上发布更正公告。

8. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加公开招标有关的全部费用。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目要求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目要求》中规定的内容为准。

## B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件包括投标人资格条件、投标邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、招投标程序、评标方法、评标标准、价格构成或者报价要求、投标文件编制要求、投标文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函；

（2）招标项目要求；

（3）投标须知；

（4）合同一般条款；

（5）附件——投标文件格式；

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）。

10.2 招标文件以中文编印。

10.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.4 《招标项目要求》中实质性条款（商务要求和加注“★”号）的应答不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.5 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.6 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，招标采购单位可能对招标文件进行补充或修改，招标采购单位将会通过“天津市政府采购网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“河北省政府采购网及河北省公共资源交易平台”发布，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分，对投标人有约束力，当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 招标采购单位召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

12.2 招标采购单位组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标采购单位不承担任何责任。

12.3 招标采购单位在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“河北省政府采购网及河北省公共资源交易平台”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

## C  投标文件的编写

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其竞争可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目要求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。招标采购单位核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 招投标语言及计量单位

14.1 投标文件及投标人和招标采购单位就招投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。其余未提供格式的内容由投标人自行设计编写。

15.2 投标文件规格幅面（A4）。电子投标文件须按招标文件规定的顺序编制目录并标明页码，以便评标。由于不按要求编制或编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人自负。

15.3 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。

15.4 投标文件应分包制作并编制页码，且与投标文件目录相对应。

15.5 投标文件应按照第二部分招标项目要求编制、组成及加密和标记。

16. 投标报价

16.1 报价书、报价一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标文件中的投标报价应填写为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。

16.3 供应商应按招标文件附表填写所提供货物的单价和总价。除特殊要求外，供应商对同一种货物只允许有一个报价；招标采购单位不接受有任何选择性的报价。

16.4 供应商所填写的单价和总价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数。

17. 供应商资格证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行；

（2）投标人对有能力履行响应文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（3）投标人具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料。

18. 投标符合招标文件规定的证明文件

18.1 供应商须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物名称、规格及主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《投标产品点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《投标产品 点对点应答表》中对招标文件要求逐条做出应答，其中“项目需求书要求”的投标应答必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 若招标文件第二部分要求提供投标保证金的，供应商应在开标之前向采购代理机构提交投标保证金。

19.2 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而蒙受的损失。投标保证金应用人民币，应当以网银转账或电汇、支票、汇票、本票等非现金的方式提交。

19.3 供应商如以空头支票支付投标保证金的，供应商将承担相应的法律责任。

19.4 未按规定提交投标保证金的投标人，将被视为未在实质上响应招标文件，其投标将被拒绝。

19.5 未中标供应商的投标保证金，供应商可在中标公告发出后五个工作日内无息退回。因供应商的原因，未能及时退回投标保证金的，由供应商自行承担有关损失。

19.6 中标供应商的投标保证金，可在合同签订后五个工作日内无息退回。因供应商的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为开标之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，招标采购单位可于投标有效期满之前，向供应商提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但不被没收保证金。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 供应商的投标文件应按给定的格式如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 供应商按照招标文件的要求准备投标文件，并在招标文件要求的位置填写投标人全称并加盖公章，未按要求盖章者为无效投标。

21.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由投标单位的法定代表人或其授权的投标人代表签字或盖章。

## D  投标文件的递交

22. 投标文件的递交

22.1投标单位应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hetf）到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标单位在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

22.2 投标单位因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。

22.3 投标人提供的所有资料均须附在电子投标文件中，不再接受纸质投标文件及资料。

23. 提交投标文件的截止时间

23.1 采购代理机构在投标邀请函中规定的地址收到投标文件的时间应不迟于投标邀请函中规定的截止时间。

23.2 招标采购单位可根据本须知的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

24. 迟交的投标文件

按本须知第23条的规定采购代理机构将拒绝在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

25. 投标文件的修改和撤回

25.1 投标截止时间之前，投标人可对其投标文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知。

25.2 在招标文件要求的投标文件提交截止之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改，否则为无效投标。如要撤回其投标文件，投标保证金将不予退还。

## E  开标程序及评标方法

26. 开标及相关事宜

26.1 本项目开标时通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统及相应的配套硬件设备（话筒、麦克风等）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：

（1）本项目通过电子交易平台递交投标文件，各投标人务必在投标文件递交截止时间前仔细确认投标文件已成功递交到系统内（以往项目中，经常发生投标人多次撤回修改投标文件，而却忽略最终递交的步骤），若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用非加密文件进行补救，后果由投标人自负。

（2）可使用河北省公共资源交易电子交易平台（http：//publicservice.hebpr.cn/PublicService）投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。

（3）进入河北省公共资源交易网上开标大厅系统后，请将CA密钥插入电脑并做好解密准备，在主持人的发出解密指令后，投标人在规定时间内完成解密。请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保CA密钥不出故障。若因投标人自身网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被打回，不能参加后续评标。

（4）河北省公共资源交易网上开标大厅系统访问地址：（http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening）

26.2 因本项目采用网上开标大厅交易方式，特别说明如下：

（1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过电子交易平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用投标文件制作工具软件有疑问的，请拨打系统内客服电话咨询。

（3）投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文件时生成加密投标文件，用于上传投标文件；开标当日，投标人不必抵达开标现场，在任意地点通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统（以下简称：“网上开标大厅”）参加开标会议，并根据需要使用网上开标大厅与现场开标主持人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

（4）投标文件递交截止时间前一小时内，各投标人的授权委托人或法人代表均提前进入网上开标大厅，选择进入对应标段的开标会议区在线签到。登录河北省公共资源交易网上开标大厅系统http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening，根据操作手册（请在河北省公共资源交易中心网站-办事指南-“操作手册”中下载）收听观看实时音视频交互效果，在开标过程中如有疑义请及时在讨论组中反馈。投标人未按时加入开标会议区或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、开标结果等情况，并承担由此导致的一切后果。

（5）投标文件递交截止时间后，将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA 密钥发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤回其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间【友情提示：请使用制作投标文件 CA 密钥进行解密】。

（6）开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

（7）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑（操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器暂只支持IE11及以上）、高速稳定的网络（独享网络带宽4M以上）、电源（不间断）、CA密钥、音视频设备（话筒、耳麦、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：安装河北省通用数字证书驱动最新版本（可到河北省公共资源交易信息网http://www.hebpr.gov.cn/hbjyzx/bszn/006005/bsznmore.html下载数字证书驱动）。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

26.3 投标人不足3家的，不得开标。

26.4 开标时，交易中心将通过网上开标系统公布投标单位的名称，以及交易中心认为合适的其它详细内容。

26.5 开标结束后，采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足三家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上或技术复杂或社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询问、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询问。开标期间，投标人代表必须在场准备接受询问，对提出的问题进行澄清，并作出书面答复。

27.3 评标委员会负责完成全部评标过程，向招标采购单位提出经所有评标委员会成员签字的书面评标委员会意见。

27.4 对投标文件的审查和响应性的确定：

27.4.1 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.4.2 澄清有关问题。评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.4.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，采用综合评分法进行综合评分。

27.4.4 评标委员会推荐中标候选供应商名单。

27.4.5 编写评标报告。评标委员会根据评标委员会全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写报告。

- 评标过程

28.1 开标后，直到授予中标单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应以及评标的有关资料以及响应建议等，采购代理机构和评标委员会均不得向投标人或其它无关的人员透露。

28.2 投标人在开标过程中，如试图向采购代理机构和评标委员会施加任何影响，都将会导致其响应可能被拒绝。

28.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

28.4 未实质响应招标文件要求的投标文件，将被予以拒绝。投标人不得通过修改或撤回不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）若招标文件要求提供投标保证金的，投标人未提供或投标保证金金额不足或投标保函的有效期短于投标有效期的；

（2）资格证明文件（第二部分中规定须提交的资格证明文件）不全或未实质响应招标文件要求的；

（3）投标有效期短于招标文件要求的；

（4）投标文件中提供虚假或失实资料的；

（5）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件或投标内容不符合相关强制性规定的；

（6）报价超出采购预算或经评标委员会认定报价低于成本的；

（7）围标或陪标的；

（8）扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（9）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（10）除《招标项目要求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

（11）除《招标项目要求》中说明并允许外，招标文件中要求的每一项产品（服务）不是唯一产品（服务）投标的或投标文件与招标文件要求的每一项产品（服务）的采购数量不一致的；

（12）其他法定投标无效的情形。

28.5 评标委员会将对确定为实质上响应的投标文件的报价文件进行审核，如有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

招标采购单位将按上述修改错误的方法调整报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

28.6 评标委员会将按上述修改错误的方法调整响应报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。

29. 评标原则和评标方法

29.1 评标原则

- 招标文件是评标的依据，评标工作严格按照招标文件的要求和条件进行。

（2）执行“公开、公平、公正、诚信”的原则，维护采购人和投标人的合法、正当的权益。

（3）对所有投标人的投标评标，都采用相同的程序和标准。

（4）评标按投标文件是否满足招标文件的各项规定进行评议，重点考虑投标人的投标价格、服务期限、业绩、以及配备的人员等因素。

29.2 评标方法

采用下列评标方法：

（1）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评标因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。

（2）评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （货物由小微企业制造） | 对小微企业报价扣除6% | 评标价＝总投标报价×(1-6%) |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小微企业报价扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝总投标报价×(1-2%) |

注：1. 上述评标价仅用于计算价格评审，中标金额以实际最终报价为准。

2. 小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位是指所投产品的所有制造商均为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（3）评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商，并编写评标报告。

30. 保密及其他注意事项

30.1 评标是采购工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标人。

30.2 在开标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

## F  授予合同

31. 中标供应商的产生

31.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

32. 中标通知

中标公告发布同时，招标采购单位向中标供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33. 签订合同

33.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标单位的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

34. 履约保证金

34.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

34.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

35. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

36. 合同分包

36.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

36.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

37. 纠纷解决

如合同出现纠纷，供、需双方协商不成由合同签订地人民法院诉讼解决。

# 第四部分 合同一般条款

河北工业大学人工智能学院教学专用设备采购合同

招标文件编号：Z1300002118402001

合同编号：HEBUT-      -

签约地点：河北工业大学

甲方（采购人）：河北工业大学

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照   天津滨德招标代理有限公司（招标编号：Z1300002118402001）的招标结果协商签订本合同。

第一条：乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

设备配置及技术指标详见附件一技术协议（填写详细内容，并写出其安装条件及验收指标）。

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币                  （大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与技术协议中规定的技术要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后    个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

第五条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

第六条  交货

1、乙方应在本合同生效后   天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方指定）：

收货人联系方式：

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 安装调试、培训和验收

1、乙方应在货物送达前把需甲方准备的货物安装条件发给甲方，甲方应在双方约定安装日期前根据乙方提供的货物安装条件准备好，乙方派专人到现场进行安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后的 5 个工作日内对货物进行验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：按本合同相关规定；本合同未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”（如果有）提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护（乙方上门服务），不再收取任何费用。

4、 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为 24  小时；非工作期间为 24 小时。

5、若货物故障在检修 72 工作小时后仍无法排除，乙方应在 72 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、质保期后的货物维护由双方协商确定。

第九条   货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、合同签订后将货物送至甲方指定地点，经安装、调试完毕验收合格后支付合同总额的90%，设备运行一年无质量问题后支付合同总额剩余的10%（特殊情况以合同为准）。

供应商开户银行：

帐号：

第十条　违约责任

1、 乙方逾期交付货物的，每逾期1周（不足1周按1周计算），乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期    天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的     向甲方支付违约金，并全额退还甲方所有预付给乙方的货款。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__%向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条：不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内   个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式 6份，甲方执 4 份，乙方执 1 份，代理机构执 1 份具同等法律效力。

甲方：   （盖章）                乙方：    （盖章）

单位地址：                       单位地址：

委托代理人：                     授权代表：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月     日

# 第五部分 附件—投标文件格式

投 标 文 件

（正本或副本）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：（公章）

投标日期：   年   月  日

投标文件总目录

（需投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津滨德招标代理有限公司：

根据贵方为               项目的投标邀请（项目编号：         ），签字代表             （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交下述电子文件    份。

1.报价文件

2.资格文件

3.技术文件

4.承诺文件

5.其他补充文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

A包，￥      元（人民币），大写            。

- 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

- 我公司同意按照采购人要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

- 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

- 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受招标采购单位依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

- 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

- 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

10. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“河北省政府采购网（http://www.ccgp-hebei.gov.cn/province/）及河北省公共资源交易平台（http://www.hebpr.cn）”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

11. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人代表姓名、职务：

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

投标人代表签字或盖章：

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 规格型号 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写： |  |  |
|  |  |  |  | 大写： |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件4供应商实质性资格证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件5

法定代表人授权书

我____________（姓名）系______________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________（姓名，职务）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标人代表以我方的名义参加______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标人代表的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标人代表无转委托权，特此委托。

单位公章：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

| 投标人代表身份证正面 | 投标人代表身份证背面 |
| --- | --- |

附件6

法定代表人身份证明书

兹证明，__________（先生/女士）（身份证号码：                、联系电话：             ）在我公司任___________职务，系我公司的法定代表人，现进行                    项目（项目编号：             ）的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

特此证明。

单位公章：

年    月    日

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件7

无重大违法记录声明

我公司                       承诺:

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件8

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加河北工业大学的河北工业大学人工智能学院教学专用设备项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.若所投产品有大型企业制造的货物，则无需填写以上内容；若无大型企业制造的货物，则继续逐项填写以上内容。

2.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称逐项进行填写（如：项目需求书中有10项产品，则该声明函需要填写10项产品的制造商情况）；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

附件9（若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件10

投标产品点对点应答表

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 招标要求 |  | 投标应答 | 偏离说明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |  |  |
| （五）投标有效期 |  |  |  |  |  |  |
| （六）投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| （七）履约保证金 |  |  |  |  |  |  |
| （八）其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目需求书要求（项目需求书要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件12

主要相关项目业绩一览表

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 项目实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商所列业绩应按第二部分的要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件13

售后服务承诺

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 | 制造商售后服务承诺： |
|  |  | 投标人售后服务承诺： |
| 2 | 保修期后 | 制造商售后服务承诺： |
|  |  | 投标人售后服务承诺： |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称（公章）：

日期：     年    月    日

附件14投标人认为需要提供的其他材料

质保期满后主要零配件价格及优惠率明细表

| 序号 | 主要零配件名称 | 原价（人民币元） | 优惠率（折扣率） |
| --- | --- | --- | --- |