河北工业大学北辰校区

供热锅炉房运行维修保养服务项目

招 标 文 件

（采购编号：ZYZB-2021-S-0155）

采   购   人：河北工业大学             （盖章）

采购代理机构：河北中原工程项目管理有限公司（盖章）

日        期:  2021 年 8 月 25 日

# 目      录

第一章   招标公告

第二章   供应商须知

第三章   评标办法

第四章   采购需求

第五章   合同格式

第六章   投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况：

河北工业大学北辰校区供热锅炉房运行维修保养服务项目招标项目的潜在投标人应在河北省公共资源交易服务平台获取招标文件，并于 2021年 9 月29日 10点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：ZYZB-2021-S-0155

2、项目名称：河北工业大学北辰校区供热锅炉房运行维修保养服务项目

3、预算金额：850000元

4、最高限价：850000元

5、采购需求：北辰校区供热锅炉房运行维修保养项目。具体包括锅炉房内4台SZS14-1.25锅炉及配套设备运行维修保养、4个换热站内设备运行管理维修保养，包含智慧热网系统运行管理维修保养。

6、合同履行期限：自合同签订日起365个日历天

7、本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备特种设备生产许可证许可项为锅炉安装（含修理、改造）B级及以上资质。

## 三、获取招标文件

1、时间： 2021年9月9日至2021年9月15日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：河北省公共资源交易服务平台自主网上报名，下载招标文件及相关资料，并及时查看有无澄清和修改。

3、方式：网上下载

4、售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件截止时间、开标时间： 2021年9月29日10点00分（北京时间）

2、地点：河北省公共资源交易中心412网上开标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

本公告发布媒体：中国政府采购网、中国河北政府采购网、河北省公共资源交易中心网。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：河北工业大学

地    址：天津市北辰区西平道5340号

联 系 人：岳老师

联系方式：022-60438419

2、采购代理机构信息

名    称：河北中原工程项目管理有限公司

地　  址：石家庄市靶场街29号

联系方式：郝先生18532156283

3、项目联系方式

项目联系人：郝先生

电　    话：0311-83662236

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 河北工业大学 |
| 2 | 项目名称 | 河北工业大学北辰校区供热锅炉房运行维修保养服务项目 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订日起365个日历天 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 合格的供应商 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：供应商须具备特种设备生产许可证许可项为锅炉安装（含修理、改造）B级及以上资质。 |
| 6 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 招标文件的澄清发出的形式 | “河北省公共资源交易服务平台”上传，报名成功的供应商自行关注相关信息并下载。 |
| 8 | 投标报价 | 本项目采用固定总价的报价方式 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金额（人民币壹万伍仟元整）。 投标保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具保函等形式。 投标保证金应从其基本帐户汇出。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 备注：1、采取电汇、网银、支票、汇票、本票的方式缴纳投标保证金的，投标保证金只能通过在交易中心注册的基本账户缴纳，通过非基本账号交款无效。 2、投标人（供应商）可通过电汇、网银的方式提交投标保证金（开户行为河北银行的可以倒交支票）。 3、以支票、汇票、本票方式提交投标保证金的，供应商应合理预估保证金到账时间，把支票、汇票、本票原件和银行基本户开户许可证复印件（支票、汇票、本票开出银行应与开户许可证一致）交到交易中心财务处，由财务处开具收取相关票据的收据（不作为到账依据）。开标截止时间前，供应商持收据、法人授权书、被授权人身份证到交易中心财务处查询投标保证金到账情况。如果投标保证金已到账，由财务处在原收据上盖章予以确认（作为投标保证金缴纳凭证）；如果保证金未到账则视为未缴纳投标保证金，不予盖章确认。 4、供应商可采取金融机构、担保机构出具保函（电子或纸质）的方式提交投标保证金，鼓励使用电子保函。供应商拟开具电子保函的，进入河北省公共资源交易中心网站首页或登录河北省公共资源电子交易系统，点击【电子保函】菜单进入电子保函服务系统自主选择出函机构，并于磋商截止时间前完成相关操作；以金融机构、担保机构出具纸质保函的方式提交投标保证金的，在磋商截止之前交至代理机构。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期：60天 |
| 11 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件一份（*.hetf 格式，在河北省公共资源全流程电子交易系统指定位置上传） |
| 12 | 投标及解密截止时间 | 投标文件提交的截止：2021年 9 月 29 日 10 时 00 分（北京时间） 解密截止时间：2021年 9月 29 日 10 时30分（北京时间），供应商需在开标时间以前在河北省公共资源交易平台开标大厅签到，供应商需在开标时间以后，解密截止时间以前在开标大厅使用河北CA完成对其递交的电子投标文件的电子解密。未在规定解密的投标文件按无效响应处理。） |
| 13 | 电子投标文件的递交 | 1）供应商应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hetf）到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2）供应商因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。 |
| 14 | 开标 | 开标时间： 2021 年 9 月 29 日 10 时 00 分（北京时间） 开标地点：河北省公共资源交易中心412网上开标室 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | - 投标最高限价 | 最高限价（人民币）：85万元。 超出最高限价的投标均按无效投标处理。 |
| 17 | 采购内容 | 详见第四章采购需求 |
| 18 | 合同主要条款 | 1、付款方式：乙方开具普通增值税发票，按照运行时间分四次付款，2021年12月30日前向乙方支付合同总价款的30%，2022年3月30日前支付合同总价款的30%，2022年6月30日前支付合同总价款的20%，合同到期10日内支付剩余款项。 2、服务地点：河北工业大学指定地点。 |
| 19 | 投标文件 的制作 | （1）供应商通过“河北省公共资源交易服务平台（www.hebpr.cn） ”,网站服务大厅（常用下载专区）下载“投标文件制作软件”。 （2） 供应商凭 CA 秘钥登录电子交易系统自行下载所参加项目的招标文件。招标文件含两种格式，包括①格式一（.hezf） ；②格式二（.pdf）。 （3）供应商应使用投标文件编制工具编制投标文件。并使用数字证书（CA）对投标文件进行加密、签名。电子交易系统不接收潜在供应商未按规定使用数字证书（CA）加密、签名的投标文件。潜在供应商在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。 （4）供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件为“河北省公共资源交易服务平台（www.hebpr.cn）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。 （5）招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。 （6）投标文件以外的任何资料采购人和招标代理将拒收。 （7）供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 秘钥和企业CA 秘钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hetf 格式和*.nhetf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 秘钥加密。 （8）供应商应在电子投标文件封面及招标文件规定的位置进行（加盖）单位公章的电子印章。 |
| 20 | 落实的政府采购政策 | （1）本次采购不接受“进口产品”投标，按照财库【2007】119号文规定进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 （2）采购货物中含政府强制采购节能产品的，必须符合国家财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局公布的最新《节能产品政府采购品目清单》及相关规定的要求，否则投标无效。《节能产品政府采购品目清单》在中国政府采购（http://www.ccgp.gov.cn）上发布，请自行查阅、下载。 供应商投标货物含有上述强制采购节能产品的，必须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖公章，否则为无效投标。 （3）为响应国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》，政府采购属于节能品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单所列的节能产品。详见第三章评标办法。 （4）为推进和规范环境标志产品政府采购，对列入财政部、环境保护部最新《环境标志产品政府采购品目清单》产品为政府优先采购产品。对于同时列入环保品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个品目清单的产品。《环境标志产品政府采购品目清单》在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上发布，请自行查阅、下载。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围中优先采购的，供应商须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章，否则不享受环境标志产品、节能产品优先采购加分政策。 （5）各潜在供应商如需低息、无抵押、无担保银行贷款，可通过“中国河北政府采购网”查找融资政策和贷款合作银行，并与意向合作银行联系。合作银行将按照《河北省省级政府采购支持供应商信用融资办法》（冀财采〔2015〕16号）规定给潜在供应商以贷款额度，中标或成交后，凭政府采购合同给予贷款。 (6)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》中有关规定，对中小企业产品报价给予价格扣除优惠政策，详见第三章评标办法。 （7）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，对残疾人福利性单位报价给予价格扣除优惠政策，详见第三章评标办法。 （8）根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）规定，对监狱企业报价给予价格扣除优惠政策，详见第三章评标办法。 对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |
| 22 | 联系方式 | 采 购 人：岳老师 022-60438419 采购代理机构：郝先生 18532156283 |
| 23 | 采购代理服 务费 | 根据国家计委计价格【2002】1980号文、发改价格[2011]534号文收费标准，按中标价计算，由中标单位在领取中标通知书前向采购代理机构支付，此费用在投标报价中不单独体现。 |
| 24 | 是否采用电子采购投标 | ■是 |
| 25 | 电子开标有关事项 | 1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过电子交易平台完成招投标过程。供应商投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用投标文件制作工具软件有疑问的，请拨打系统内客服电话咨询。 3、供应商通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，供应商须使用工具制作电子投标文件时生成加密投标文件，并于投标文件递交截止时间前上传至河北省公共资源交易平台，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。供应商因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。 开标当日，供应商不必抵达开标现场，在任意地点通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统（以下简称：“网上开标大厅”）参加开标会议，并根据需要使用网上开标大厅与现场开标主持人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。 4、投标文件递交截止时间前一小时内，各供应商的授权委托人或法人代表均提前进入网上开标大厅，选择进入对应标段的开标会议区在线签到。登录河北省公共资源交易网上开标大厅系统http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening，根据操作手册（请在河北省公共资源交易中心网站-办事指南-“操作手册”中下载）收听观看实时音视频交互效果，在开标过程中如有疑义请及时在讨论组中反馈。供应商未按时加入开标会议区或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、开标结果等情况，并承担由此导致的一切后果。 5、投标文件递交截止时间后，将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA密钥发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上开标大厅发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间【友情提示：请使用制作投标文件CA密钥进行解密】。 6、开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑（操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器暂只支持IE11及以上）、高速稳定的网络（独享网络带宽4M以上）、电源（不间断）、CA密钥、音视频设备（话筒、耳麦、音响）等；建议供应商具备的软件设施有：安装河北省通用数字证书驱动最新版本（可到河北省公共资源交易信息网http://www.hebpr.gov.cn/hbjyzx/bszn/006005/bsznmore.html下载数字证书驱动）。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。 |
| 26 | 投标文件所附证件要求 | 电子投标文件所附各类证件、证书、证明等应均采用其原件的扫描件，网页证明的可为网页版扫描件。扫描件应当清晰可辨识，投标人对所提交扫描件的清晰度、真实性、与原件的一致性负责。因上述原因导致不利后果的，由投标人自行承担。 |
| 27 | 信用信息查询 | 供应商未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，查询结果以投标截止日当天为准。 |

## 二、供应商须知

## 2.1  采购人及项目名称

2.1.1 采购人名称：见供应商须知前附表。

2.1.2 项目名称：见供应商须知前附表。

## 2.2  项目的确定和资金来源

采购人的本次采购项目已经批准，资金来源：财政资金，资金已经落实。

## 2.3  采购的组织形式

本次采购由采购人委托河北中原工程项目管理有限公司进行。

## 2.4  采购方式

本项目采用公开招标方式。

## 2.5  服务期限

2.5.1 见供应商须知前附表。

## 2.6  合格的供应商

2.6.1符合供应商须知前附表的要求。

2.6.2具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规定如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包下的政府采购活动。

2.6.3在“信用中国”网站查询到供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，直接否决其投标。查询结果以投标截止日当天为准。

## 2.7  投标费用

不论投标的结果如何，供应商自行承担所有参与准备和参与投标有关的费用。

## 2.8  招标文件的组成

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同格式

第六章  投标文件格式（部分）

## 招标文件的澄清

2.9.1供应商要求对招标文件进行澄清，应以电子版形式上传至“河北省公共资源交易服务平台”本项目下，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.9.2供应商要求澄清招标文件的截止时间，在供应商须在递交投标文件截止之日 10 天前提出。

## 2.10  招标文件的修改

2.10.1在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，采购人可以对招标文件进行修改或澄清，不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

2.10.2招标文件的修改将以电子版形式上传至“河北省公共资源交易服务平台”本项目下，供应商自行关注并下载。

## 2.11  投标文件的编写

2.11.1供应商应按照招标文件的内容编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于不满足实质性响应或投标文件产生重大偏差均属于无效投标。凡属于细微偏差的将会由评标委员会做出不利于供应商的评审。

2.11.2供应商必须对招标文件中“采购需求”中的内容在技术规格偏离表中进行点对点应答。供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标作无效投标处理。

2.11.3供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

## 2.12  投标文件的构成

2.12.1投标文件封面（统一格式）

2.12.2法定代表人身份证明（统一格式）

2.12.3法定代表人授权委托书（统一格式）

2.12.4投标函（统一格式）

2.12.5投标报价明细表

2.12.6技术偏离表（统一格式）

2.12.7商务偏离表（统一格式）

2.12.8项目实施方案

2.12.9资格审查资料

2.12.10供应商业绩

2.12.11投标保证金

2.12.12符合落实的政府采购政策的相关资料

2.12.13项目机构人员

2.12.14招标文件要求或供应商认为有必要提供的其他资料

## 2.13  投标报价

2.13.1供应商应报价包括本次服务全部内容，实施检查、管理、维护、运行、保养等各项工作、人工费、企业管理费、保险费、各种税费、利润、各项服务及其他不可预见费用等一切费用，并考虑相关风险费用。

2.13.2本次采购工作要求，每个部分只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

供应商应合理报价，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的或投标报价超出采购人的最高限价，评标委员会将其作为无效响应处理。

## 2.14  证明供应商合格和资格的文件

2.14.1供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

## 2.15  投标保证金

2.15.1 供应商必须在提交投标文件截止时间前，按照招标文件规定提交投标保证金。未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件将按无效投标处理。

2.15.2投标保证金形式及有效期详见须知前附表。

2.15.3供应商应按要求提交投标保证金，若投标保证金的形式为电汇或转账时，供应商必须在完成河北省公共资源交易中心资格确认后和投标保证金递交截止时间之前将投标保证金由供应商的基本账户一次性汇入指定账户(以银行提供的到账时间为准)，否则视为投标保证金无效。汇款汇至：

开户名称：河北省公共资源交易中心

开 户 行：河北银行股份有限公司营业部

虚拟子账号：2116004100202109062592

2.15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内退还投标保证金及银行同期存款利息。

2.15.5中标人的投标保证金，在中标人签订政府采购合同之日起五个工作日内退还投标保证金及银行同期存款利息。

2.15.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

2.15.6.1供应商在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标；

2.15.6.2供应商在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的；

2.15.6.3中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

2.15.6.4法律法规规定的其他情况的。

## 2.16  投标文件的有效期

2.16.1 投标有效期的具体时间见供应商须知前附表。在此期间，供应商不得要求撤回或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。

2.16.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

## 2.17  投标文件的式样和签署

2．17.1 供应商按本须知前附表的规定，编制电子数据投标文件。

2.17.2投标文件封面或扉页、投标函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时提交法定代表人授权委托书。

## 2.18  投标文件的提交、送达

2.18.1 供应商必须在投标须知前附表规定的截止时间内将加密电子版投标文件上传至河北公共资源交易中心电子交易系统的指定位置。

2.18.2 逾期长传的或者未长传指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 2.19  投标文件的修改和撤回

2.19.1 在投标截止日期以后，不能更改和撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

## 2.20  开标

2.20.1 本项目开标时通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统及相应的配套硬件设备（话筒、麦克风等）完成远程解密、提议澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

河北省公共资源交易网上开标大厅系统访问地址：http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

2.20.2 供应商须在开标时间以后，解密截止时间以前在河北省公共资源交易平台开标大厅，使用河北CA完成对其递交的电子投标文件的电子解密。

2.20.3开标前，交易中心将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

2.20.4因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

2.20.5开标时，招标代理将通过网上开标系统公布投标单位的名称，以及招标代理认为合适的其它详细内容。

## 2.21  评标由依法组建的评标委员会负责

2.21.1 评标期间，任何单位和个人不得非法干预或影响评标的过程和结果。

2.21.2 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

## 2.22  投标文件的澄清和说明

2.22.1 在评标过程中，评标委员会可以要求供应商对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.22.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.22.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 2.23  投标文件的评审

2.23.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

2.23.2 算术错误将按以下方法修正：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.23.3 对于投标文件中不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等的细微偏差，评标委员会可以要求供应商进行补正，拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做出不利于该供应商的评审，量化标准应当在招标文件中规定。

2.23.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标。对招标文件中着重标明的关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将按无效投标。

2.23.5 开标之后，供应商不得要求通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标文件将被评标委员会视为无效：

（1）资格证明文件不真实的；

（2）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（3）明显不符合技术规格、技术要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、直接管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标；

（8）没有按照招标文件要求提供投标保证金；

（9）不符合竞争性招标文件中规定的其他实质性要求。

2.23.6评标委员会只对符合上述要求的投标进行评价和比较。

## 2.24  评标方法

2.24.1 本项目评标采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

## 2.25  关于招标内容

2.25.1详见供应商须知前附表

## 2.26  相关人员的接触

2.26.1 评标委员会成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.26.2 在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作无效标处理。

2.26.3 确定中标人之前采购人不得与供应商就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判。

## 2.27  中标通知书

2.27.1 中标公示发布的同时将向中标人发出中标通知书。

2.27.2 中标通知书是合同的组成部分。

2.27.3 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

## 2.28  签订书面合同

2.28.1 采购人与中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.28.2 中标人在收到中标通知书后按中标通知书规定的期限，与采购人签订合同。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# 第三章   评标办法

- 一、总则

（一）评标原则

1、公平、公正、科学和择优；

2、依法评标、严格保密；

3、鼓励充分竞争，反对不正当竞争；

4、定性的结论由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

5、本项目评标采用综合评分法。

（二）评标监督

本次项目接受有关行政监督机构对本采购活动依法实施的监督。

- 二、投标澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求供应商澄清其投标文件。供应商对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人或法定代表人委托代理人的印鉴或签名。

供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。

- 三、评标

1、评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和从河北省政府采购评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不能低于评委总数的2/3。

2、评标依据

招标文件（含答疑纪要）、投标文件及供应商按招标文件规定提供的相关证明材料。

- 3、评标程序

评标委员会按照下面的步骤进行评标：

(1)评标委员会成员签到，以证明其出席，并签署“评标专家承诺书”。

(2)选举评标委员会主任

评标委员会应当按照少数服从多数的原则推荐评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

(3)熟悉相关文件资料

评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准等要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格；评委打分需保留两位小数；供应商的技术部分得分为评委打分的平均值。

3.1采购人对各供应商进行资格审查，资格审查未通过的投标文件按无效文件处理。

资格审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效 |
| 2 | 特种设备生产许可证 | 许可项为锅炉安装（含修理、改造）B级 及以上资质 |
| 3 | 依法缴纳税收证明（提供投标截止时间前12个月内任意一次的完税证明） | 有效 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明（提供投标截止时间前12个月内任意一次的社会保障资金缴纳记录） | 有效 |
| 5 | 2019年度或2020年度审计报告（不足一年的提供财务报表）或其基本开户行开具的资信证明 | 有效 |
| 6 | 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 有效 |
| 7 | 法定代表人签署授权委托书（法人投标提供法人代表人身份证明） | 有，符合本文件要求 |
| 8 | “信用中国”及“中国政府采购网”信用信息查询 | 在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

备注：以上资料第8项供应商无需提供相关资料，以评标当天查询为准，其余资料须附在投标文件中并加盖公章。全部符合要求的才能通过资格审查，并进入下一步评审。

3.2评标委员会对供应商进行符合性审查。

在评标前首先由评标委员会按照招标文件的要求剔除无效投标文件，然后对通过资格审查的各供应商的投标文件进行符合性审查，通过符合性评审的投标文件进入下一轮评审。

投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后作为无效投标文件处理：

a.投标文件内容及格式未按招标文件要求加盖单位公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

b.供应商代表本人、身份证明文件（法人身份证明书或授权委托书）及身份证不一致的；

c.投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

d.投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

e.除招标文件中说明并允许外，投标的每一个服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

f.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

g.投标文件附有采购人不能接受的条件；

h.投标报价被认定为低于企业成本或者超出本招标文件规定的最高限价的；

i.投标报价表填报的内容不满足招标文件要求的按无效投标处理；

j.不符合招标文件中规定的其他实质性要求，存在重大偏差的；

k.投标报价未按照招标文件要求的报价方式进行报价的；

l.单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

m.没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

n.法律、法规或规章规定的其它情形。

3.3详细评审

3.3.1综合得分=报价部分得分+技术部分得分

3.3.2落实的政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》中有关规定，对小型、微型企业产品报价给予 6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；

若供应商符合小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物，视同为小型或微型企业（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）；小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。

小、微企业须附《中小企业声明函》，否则不予认可。要求供应商自行对声明函的真实性负责，一旦发现存在虚假，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动等非常严厉的处罚。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定时，须至少在投标文件中按招标文件给定的格式提供《残疾人福利性单位声明函》扫描件，否则不予认可，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在投标文件中附证明文件的扫描件，否则不予认可，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

3.4评标委员会根据综合评分情况，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，确定排名第1中标候选人为中标人，并编写评标报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照方案优劣顺序推荐。

- 4、评分办法

| 第一部分 报价部分（10分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）通过符合性评审的投标文件报价按以下公式进行计算。 （2）报价得分=（评标基准价/投标总价）×10 通过符合性评审且投标总价最低的为评标基准价。 注：对符合落实的政府采购政策的报价给予 6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。 |  | 10 |
| 第二部分 业绩得分（5分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 供应商业绩 |  | 供应商自2018年8月以来与用户签订的同类业绩合同，每提供一份同类业绩得1分，本项最高得5分，业绩时间以合同签订时间为准，投标文件中附加盖公章的扫描件。 | 5 |
| 第三部分 技术部分（85分） |  |  |  | 分值 |
| 1 | 实施方案综合评价 | 根据投标人实施方案（技术服务完备程度、人员配备和团队情况、响应程度）进行综合比较打分：第一档，方案合理，内容详细，措施完善，可行性强，完全满足或优于招标要求，得25.5-30分；第二档，方案较合理，内容较详细，措施合理，可行性较好，达到招标要求，得11.5-25分；第三档，方案内容有遗漏，措施欠合理，可行性较差或低于其他档次投标人，得0-11分。 |  | 30 |
| 2 | 服务内容及服务指标响应程度 | 根据投标人服务内容及服务指标响应程度优劣进行分档打分：第一档，响应完善，服务内容详细、合理，符合相关标准和规范，完全满足采购需求且优于其他档次投标人，得17.5-20分；第二档，响应完备，服务内容较详细和合理，符合相关标准和规范，满足采购需求,得11.5-17分；第三档，服务内容基本响应，但欠完备、欠合理，得0-11分。 |  | 20 |
| 3 | 组织结构及管理团队 | 根据投标人项目实施团队的组织结构和人员配备优劣进行比较打分：第一档，组织管理机构完善、合理，团队人员构成专业性强、经验丰富符合项目特点的，得17.5-20分；第二档，组织管理机构健全、合理，团队人员构成和专业性较好，相关经验较丰富，符合项目需求的，得11.5-17分；第三档，组织管理机构和人员构成基本合理，专业性和相关经验有欠缺或低于其他档次投标人，得0-11分。 |  | 20 |
| 4 | 服务承诺及维保体系 | 根据投标人的服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价：第一档，服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得13.5-15分；第二档，服务保障体系及多措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得5.5-13分；第三档，服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得0-5分。 |  | 15 |
| 合计（分档打分的，同档次打分最小分差为0.5分） |  |  |  | 100 |

# 第四章   采购需求

## 一、项目内容

河北工业大学北辰校区供热锅炉房运行维修保养项目。具体包括锅炉房内4台SZS14-1.25锅炉及配套设备运行维修保养、4个换热站内设备运行管理维修保养，包含智慧热网系统运行管理维修保养。

## 二、服务要求

- （一）锅炉房、换热站运行管理

- 1. 供热准备

1.1 2021年10月10日前，做好人员、工具准备工作，做好设备检查工作；

1.2 按照招标方时间安排，完成供热系统注水、冷态运行、升温及试运行。

- 2. 供热运行

2.1 供热运行时间：以天津市政府通知时间为准，如有特殊情况，另行确定。

2.2 运行整体要求

保持供热安全、稳定、连续运行，提供详细的运行节能方案，要求低于近几年能耗的平均值。

2.3供热设备巡检

2.3.1 锅炉房供热设备每班巡检不少于四次，换热站每班巡检不少于两次。

2.3.2 巡检内容主要包括锅炉房、热力站内设备、设施、仪表、阀门及管道。

2.3 运行调节

运行人员做好运行参数记录，如果发现运行参数异常，应立即上报组长，如需对运行参数进行调整，由组长上报管理人员，经允许后，方可进行调整，并详细记录调节数据。

- 3. 停止供热

3.1根据天津市政府停暖通知要求，做好停暖安排；

3.2按照停暖操作要求，做好供热设备的停止运行；

3.3停暖后做好锅炉房、换热站的环境卫生。

（二）供热设备的维护和保养

- 1. 运行期间的维护

1.1 设备、管道保温层应无破损，如有破损应及时维修，以减少设备、管道的热损失。

1.2 运行期间，设备等出现故障，及时进行修复，确保设备安全稳定正常运行。

1.3 当室外温度较低，因故停止供暖时间较长时，须排出供暖设备中的水，以防设备被冻裂。

1.4 系统的循环水，必须使用经处理合格的水，以减少设备、管道腐蚀和堵塞现象。

1.5 供暖系统运行期间，需经常检查各种仪表的工作状态是否正常，发现问题，及时维修。

1.6 对除污器等处的排污阀，要定期排放和维护。

- 2. 供暖结束后的维护和保养

2.1.锅炉本体电控检修：

1）锅炉控制元器件检验维护

2）各种电控线缆接触点检查

3）各种测控探头检查检修

2.2.燃烧器检修：

1）检查燃气阀组系统及安全检测

2）保养电器连锁及线路连接各接点

3）检查燃烧器燃烧头、清理燃烧火焰盘

4）保养修理点火系统

5）检查点火变压器

6）检查保养离子火焰探针及熄火保护

7）检查燃烧器控制器

8）调整气、空气压力开关

9）调整燃烧器燃气氧气进气比例

10）调整燃烧器达到环保排放要求

2.3.电控箱检修

1）电脑模块的安全功能测试

2）电气元件检测

2.4.锅炉炉膛清理：

1）清理炉膛积灰

2） 疏通冷凝水泄放管，保持畅通

3）修补耐火水泥裂缝

4）检查炉膛对流管束腐蚀状况

2.5锅炉保养

1）炉膛侧的保养

- 2）水侧的保养

- 3、人员基本要求及岗位职责

3.1 应根据设备运行检修维护的需要，在现场设立完善的组织管理机构；

3.2 身体健康，责任心强；

3.3 特种作业人员均需持证上岗，运行人员具备对运行故障处理的能力；

3.4 要求24小时配备足够应急抢修人员（如焊工、电工）在15分钟内到达现场实施抢修；

3.5 由专人负责对提供的专用工器具、设施进行维护和保养；

3.6 运行人员必须24小时值班，并24小时保持联络方式畅通（如手机、固定电话有专人接听）；

3.7各工种的要求

（1）要求锅炉房管理人员持证上岗，负责该项目整体工作的实施，具有多年的锅炉房管理经验，技术知识、技能全面，并能及时处理运行中出现的问题。

（2）司炉工岗位职责

a）严格执行操作规程，遵守各项规章制度，不违章操作，持证上岗，保证设备安全经济运行；

b）严格遵守劳动纪律和岗位纪律，不迟到、不早退、不脱岗、不睡觉，班前、班中不喝酒，不做与值班无关的工作。不准无关人员进入换热站，不允许让无证人员顶岗；

c）认真填写运行记录，做到记录准确、如实，不得假报，保持运行记录完好、整洁；

d）认真做好环境卫生，做到文明生产；

e）定期排污，冲洗压力表，做好安全阀试验，保持灵敏可靠；

f）严格执行巡检制度，发现问题及时处理。无力处理的事故立即报告领班，杜绝事故发生；

g）努力学习有关锅炉房、换热站的安全技术知识，不断提高操作技术水。

（3）维修人员的岗位职责

a）接到报修时，维修人员应15分钟内赶到现场，且身着整洁统一工装、挂牌上岗；

b）严格遵守各种设备的检修和其它有关规定，熟知维修作业操作规程；

c）掌握并熟悉所有设备和管道系统的结构、性能和运行特征，提高维修技术水平，保证运行安全；

d）严禁使用不合格的各种材料、备品备件；

e）注意安全，检修时必须有明显的检修示意标志，并通知在岗操作人员；

f）认真填写维修记录，做到记录准确，不得假报，保持维修记录完好、整洁。

（4）电工的岗位职责

a）负责锅炉房、换热站内电气设备的重要操作及运行维护保养工作；

b）持证上岗，负责锅炉房、换热站内的用电安全工作，是电气设备的第一责任人，对电气设备维护等安全工作负责；

c）负责填写有关的值班、维修记录表；

d）电气维护员应对锅炉房、换热站的电气设备的性能，使用维护方法精通，随时掌握电气设备、设施的运行使用情况，并及时上报管理人员；

e）做好锅炉房、换热站电气设备的定期清灰和日常卫生的清洁工作，要做到配电室清理整洁，电气设备清洁明亮；

f）电气维护要严格做到挂牌作业，及时通报；

g）电气维护人员不得脱岗，不得酒后上岗，由此造成任何事故全部由乙方负责。

（三）智慧热网系统运行维护保养：

1．供暖前期，负责对智慧热网系统进行安全检查、故障排查、系统调试，保障智慧热网系统的正常运行；

2．供暖期间，负责对智慧热网系统软件进行维护巡检（详见附件1），负责对智慧热网系统相关硬件设备（详见附件2）进行维修、保养。

3．供暖期结束后一个月内（4月30日前），编写并提交采暖季运行分析报告。

附件1：

智慧热网系统软件平台维保内容

| 序号 | 运维内容 |
| --- | --- |
| 1 | 智慧热网软件各业务模块日常维护巡检 |
| 2 | 平台系统网络的日常维护巡检 |
| 3 | 视频共享系统的日常维护及巡检 |
| 4 | 物联接入系统的日常维护及巡检 |
| 5 | 报表数据类问题的分析、处理 |
| 6 | 报表逻辑类问题的分析、处理 |
| 7 | 针对问题，用户所产生的优化思路记录和改进 |
| 8 | 服务器的实时状态跟踪、分析、优化 |
| 9 | 对系统产生的瓶颈性错误进行记录和处理 |
| 10 | 业务接口、端口的日常巡检及定期报告 |
| 11 | 台账基础信息的联动更改维护 |
| 12 | 平台数据传输系统的日常维护及运行费用 |
| 13 | 日常数据交互维护 |
| 14 | 网络设备VPN的维护 |
| 15 | 服务器、网络设备的调测、性能优化 |
| 16 | 接入专业的硬件监测系统，实时巡检定位硬件故障 |
| 17 | 网络服务纳入监测系统，评估、优化网络 |
| 18 | 需要固件升级的硬件进行优化性能 |
| 19 | 定期固件程序的备份 |
| 20 | 操作类问题的咨询解答、现场演示等 |

附件2：

智慧热网系统主要硬件设备明细表

| 类别 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 品牌型号等信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控中心 | 液晶拼接屏 | 套 | 1 | 海康威视 DS-D2055NL-B |
|  | LED显示器 | 套 | 1 | 海康威视，单色LED拼接屏 |
|  | 服务器 | 台 | 3 | 戴尔（中国），PowerEdge R730 |
|  | 服务器 | 台 | 1 | 戴尔（中国），PowerEdge R930 |
|  | 可折叠液晶显示器 | 台 | 1 | 戴尔 185FMP |
|  | UPS电源 | 组 | 1 | 山特 3C10KS |
|  | 机柜 | 台 | 1 | 图腾，42U |
|  | 二层交换机 | 台 | 1 | 华为，S1700-24GR |
|  | VPN服务器 | 台 | 1 | 天融信 TopVPN6000 (TV-22112) |
|  | 视频服务器 | 台 | 1 | 海康威视 DS-VE2208C-BBC |
|  | 客户端台式机 | 套 | 5 | 戴尔（中国），OptiPlex 5050 Tower |
|  | 读卡器 | 套 | 1 | 德卡，D8-U-III |
|  | 标准气象站 | 台 | 1 | 奥尔诺，HBN-QHZ |
|  | 操作台 | 套 | 8 | BF09（900*900*750mm） |
|  | DELL台式机 | 台 | 2 | 7050MT 戴尔 |
|  | 惠普台式机 | 台 | 1 | 27-A278CN 惠普 |
|  | 力控eForceCon SCADA系统调度平台软件V5.0 | 套 | 2 | FC7 无限点www网络版+OpcServer+DataServer |
|  | 办公椅 | 个 | 8 | 铜牛 |
|  | 打印机 | 台 | 1 | 1020PLUS 惠普 |
|  | 打印机 | 台 | 1 | 277DW惠普 |
|  | 机柜 | 台 | 1 | 550*400*600 |
| 锅炉房自动控制系统 | 供热锅炉节能控制装置 | 台 | 1 | GDGL-Q-4/S3ZTK1 |
|  | 温度变送器 | 个 | 8 | 宇创，YC403 |
|  | 压力变送器 | 个 | 12 | YC204 |
|  | 压力变送器 | 个 | 1 | YC202 |
|  | 人机界面 | 个 | 1 | TPC1061TX |
|  | 一体化网络球形摄像机 | 个 | 12 | DS-2DE7220IW-A |
|  | 3.5寸监控级硬盘 | 个 | 3 | WD20PURX,2T，IntelliPower，3.5 |
|  | 水箱液位计 | 个 | 2 | YC101 |
|  | 快球支架 | 个 | 12 | DS-1602ZJ |
|  | 智能电表 | 个 | 2 | PMC-D726M |
|  | 硬盘录像机 | 个 | 3 | DS-2DE7220IW-A |
| 换热站自动控制系统 | 集中供热节能控制装置 | 套 | 4 | 工大科雅，GDHR-A-1 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 2 | 耐威科，DN200，西门子SKC62执行器 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 1 | 耐威科，DN80，西门子SKD62执行器 |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN300-PN16-S |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN250-PN16-S |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN200-PN16-S |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN100-PN16-S |
|  | 超声水表 | 台 | 2 | 天罡，DN80 |
|  | 温度变送器 | 套 | 22 | 宇创，YC403 |
|  | 压力变送器 | 套 | 31 | 宇创，YC202 |
|  | 一体化网络球形摄像机 | 个 | 3 | 海康威视，DS-2DE7120IW-A |
|  | 3.5寸监控级硬盘 | 个 | 3 | WD20PURX,2T，IntelliPower，3.5 |
|  | 智能电表 | 台 | 2 | 深圳中电,PMC-D723M |
|  | 水箱液位计 | 支 | 5 | 宇创，YC101 |
|  | 快球支架 | 个 | 3 | 海康威视，DS-1602ZJ |
|  | 集中供热节能控制装置 | 套 | 1 | GDHRL-A-2/S1M10S-33020 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 1 | 耐威科，DN125，西门子SKC62执行器 |
|  | 管段式超声热量表 | 台 | 2 | 汇中，DN200 |
|  | 管段式超声热量表 | 台 | 1 | 汇中，DN150 |
|  | 管段式超声热量表 | 台 | 1 | 汇中，DN100 |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN150-PN16-S |
|  | 超声波热量表 | 台 | 2 | 天罡，DN125-PN16-S |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN65-PN16-S |
|  | 超声水表 | 台 | 2 | 天罡，DN65 |
|  | 超声水表 | 台 | 2 | 天罡，DN40 |
|  | 变频柜 | 套 | 1 | 浩群，7.5KW*2+1.1KW*2 |
|  | 机柜 | 台 | 3 | 550*400*600 |
|  | 硬盘录像机 | 个 | 3 | DS-7604N-E1/4P |
| 公建节能控制系统 | 公共建筑节能控制装置 | 套 | 83 | 工大科雅，GDGJ |
|  | 电动调节阀 | 台 | 11 | 耐威科，DN100，NVK30-ZN-24-B执行器 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 16 | 耐威科，DN80，NVK10-ZN-24-B执行器 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 25 | 耐威科，DN65，NVK10-ZN-24-B执行器 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 12 | 耐威科，DN50，NVK10-ZN-24-B执行器 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 10 | 耐威科，DN40，NVK10-ZN-24-B执行器 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 9 | 耐威科，DN32，NVK10-ZN-24-B执行器 |
|  | 超声波热量表 | 台 | 11 | 天罡，DN100-PN16-D |
|  | 超声波热量表 | 台 | 33 | 天罡，DN80-PN16-D |
|  | 超声波热量表 | 台 | 14 | 天罡，DN65-PN16-D |
|  | 超声波热量表 | 台 | 9 | 天罡，DN50-PN16-D |
|  | 超声波热量表 | 台 | 10 | 天罡，DN40-PN16-D |
|  | 超声波热量表 | 台 | 6 | 天罡，DN32-PN16-D |
|  | 焊接球阀 | 台 | 20 | 同力，DN100 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 67 | 同力，DN80 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 29 | 同力，DN65 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 18 | 同力，DN50 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 20 | 同力，DN40 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 12 | 同力，DN32 |
|  | 无线室温采集器 | 套 | 606 | 工大科雅，GRTC-SS/Z |
|  | 温度变送器 | 套 | 81 | 宇创，YC403 |
|  | 压力变送器 | 套 | 156 | 宇创，YC202 |
|  | 压力变送器 | 套 | 4 | 宇创，YC-201F |
|  | 测温球阀 | 个 | 10 | 瑞格，DN40 |
|  | 测温球阀 | 个 | 6 | 永德信，DN32 |
|  | 4G网关 | 个 | 4 | AR7000厦门爱路通 |
|  | 温度变送器 | 套 | 2 | 宇创，YC401-F |
|  | 信号隔离器 | 个 | 160 | PA-1182 |
| 教师公寓供热温控计量一体化系统 | 智能通断控制阀 | 个 | 464 | 工大科雅，DN20 |
|  | 智能通断控制阀 | 个 | 980 | 工大科雅，DN20 |
|  | 智能通断控制阀 | 个 | 32 | 工大科雅，DN25 |
|  | 户用热量表 | 个 | 980 | 天罡，DN20 |
|  | 户用热量表 | 个 | 264 | 天罡，DN25 |
|  | 室温控制器 | 个 | 1476 | 工大科雅，GWK |
|  | 静态水力平衡阀 | 台 | 6 | 金科同力，DN100 |
|  | 静态水力平衡阀 | 台 | 4 | 金科同力，DN80 |
|  | 静态水力平衡阀 | 台 | 21 | 金科同力，DN65 |
|  | 数据采集集中器 | 台 | 48 | 工大科雅，GCJJZ |
|  | 测温球阀 | 个 | 232 | 永德信，DN25 |
|  | 普通球阀 | 个 | 980 | 达柏林，DN20 |
|  | 普通球阀 | 个 | 264 | 达柏林，DN25 |
|  | 过滤器 | 个 | 980 | 达柏林，DN20 |
|  | 过滤器 | 个 | 264 | 达柏林，DN25 |
| 混水系统 | 公共建筑节能控制装置 | 套 | 9 | GDHRG-A-1/S1M10C-11020 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 7 | 耐威科，DN40，NVK10-ZN-24-B执行器 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 1 | 耐威科，DN65，NVK10-ZN-24-B执行器 |
|  | 过滤器 | 台 | 1 | 远大，DN40 |
|  | 过滤器 | 台 | 4 | 远大，DN65 |
|  | 过滤器 | 台 | 1 | 远大，DN100 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 4 | 同力，DN40 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 21 | 同力，DN65 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 3 | 同力，DN100 |
|  | 混水泵 | 台 | 2 | KQL50/150-0.25/4-VI |
|  | 混水泵 | 台 | 2 | KQL80/185-1.5/4 |
|  | 水喷射器 | 台 | 1 | 众科利能,ZKLN-52-A06 |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN40-PN16-S |
|  | 超声波热量表 | 台 | 2 | 天罡，DN65-PN16-S |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN100-PN16-S |
|  | 温度变送器 | 套 | 25 | 宇创，YC403 |
|  | 压力变送器 | 套 | 34 | 宇创，YC202 |
|  | 止回阀 | 台 | 2 | 远大，DN40 |
|  | 止回阀 | 台 | 9 | 远大，DN65 |
|  | 止回阀 | 台 | 2 | 远大，DN100 |
|  | 水喷射器 | 台 | 1 | 众科利能,ZKLN-51-C03 |
|  | 无线室温采集器 | 个 | 40 | GRTC-SS/Z |
|  | 能耗在线监测装置 | 套 | 5 | GECM-Ⅵ/G |
|  | 4G网关 | 个 | 4 | AR7000厦门爱路通 |
|  | 变频柜 | 套 | 2 | 浩群，1*1.1kw |
|  | 变频柜 | 套 | 2 | 浩群，1*1.5kw |
|  | 测温球阀 | 个 | 1 | 瑞格，DN40 |
|  | 电动调节阀 | 台 | 1 | 耐威科，DN80，NVK10-ZN-24-B执行器 |
|  | 超声波热量表 | 台 | 1 | 天罡，DN80-PN16-S |
|  | 管段式超声热量表 | 台 | 4 | 汇中，DN65 |
|  | 焊接球阀 | 台 | 2 | 同力，DN80 |
|  | 静态水力平衡阀 | 台 | 1 | 金科同力，DN100 |
|  | 静态水力平衡阀 | 台 | 1 | 金科同力，DN80 |
|  | 静态水力平衡阀 | 台 | 1 | 金科同力，DN40 |
|  | 静态水力平衡阀 | 台 | 5 | 金科同力，DN65 |
|  | 温度变送器 | 套 | 3 | 宇创，YC401-F |
|  | 压力变送器 | 套 | 4 | 宇创，YC-201F |
|  | 止回阀 | 台 | 2 | 远大，DN80 |
|  | 混水泵 | 台 | 3 | 威乐RS-25/8 |
|  | 控制柜 | 台 | 3 | 浩群，300*400*200 |

（四）甲方的权利、责任和义务

1、甲方需安排专人对锅炉运行进行监督管理，按《锅炉操作使用维护保养手册》及《锅炉管理制度》和《工业锅炉水质》的规定，定期对锅炉运行情况进行检查；

2、甲方为乙方提供必要的工作条件，保证锅炉使用的软水合格，燃气压力稳定可靠，电力供应稳定可靠，以不影响设备运行；

3、甲方为乙方在锅炉房区域免费提供一间宿舍，供运行维修人员休息使用；

4、对工作中违反规定、表现不良者，甲方有权要求乙方更换人员；

5、甲方要求乙方人员必须持有效证件上岗，上岗人数达到相关管理部门要求。

（五）乙方的权利、责任和义务

1、乙方接受甲方委托，负责锅炉房及换热站设备的运行管理维修保养工作，乙方是锅炉房、换热站特种设备安全的第一责任人，对锅炉房、换热站内设备及附属设施的日常运行、管理负全面责任；

2、供暖期间乙方应严格依天气状况或根据甲方要求进行温度调整，并根据甲方要求随时修正供暖供、回水温度。在保证不低于规定供暖温度的同时，最大限度为甲方节约能源；

3、锅炉房的司炉运行人员、管理人员必须持证上岗，严格按照锅炉房管理制度要求执行；

4、锅炉房及换热站内各种设备发生故障时，乙方应在第一时间通知甲方，并安排人员进行维修，维修人员必须了解所修设备的结构、性能和安全装置的作用；

5、做好的员工管理，不发生责任事故，服从甲方管理人员的监督检查，乙方人员不准在甲方委托的设备用房内从事与工作无关的活动，锅炉房不得有无关人员逗留；

6、乙方各项工作内容需作详细记录；

7、保障甲方锅炉房、换热站内所有设备正常使用，因乙方人员操作不当造成的一切损失由乙方负责。

8、严禁酒后上岗和当班饮酒。

9、锅炉房内应保持清洁卫生，以满足锅炉运行的外部条件。

10.负责标书内所有设备的维修，需要更换的设备单件价格小于等于300元的由中标单位承担，价格大于等于300元的，向甲方报备并由甲方采购，中标单位进行更换维修。

## 三、商务需求

- *1、投标报价：

（1）投标人投标报价包括本次服务全部内容，实施检查、管理、维护、运行、保养等各项工作、人工费、企业管理费、保险费、各种税费、利润、各项服务及其他不可预见费用等一切费用，并考虑相关风险费用。

（2）本项目总预算85万元，投标人投标报价超过预算的为无效投标。

- 2、服务时间：自合同签订日起365个日历天。

- 3、项目实施地点：采购方指定地点。

- 4、项目验收要求：

项目交付后由采购人根据合同、招标文件、投标文件组织验收。

注：上述要求中加*项目为重要要求，投标承诺低于招标文件规定要求的其投标无效。

# 第五章   合同格式

（采购人与中标人结合项目实际情况自行拟定本合同，但实质性内容应与招标

文件、中标人投标文件及中标通知书一致，项目执行以最终签订的合同为准。）

# 第六章   投标文件格式

项目

投 标 文 件

供 应 商：                           （公章）

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 一、法定代表人身份证明

供应商名称：______________________________.

单位性质：_________________________________.

地址：_____________________________________.

成立时间：_________________________________.

经营期限：_________________________________.

姓名：_______性别：______年龄：_____职务：______电话：

系_____________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

供应商：_______________（盖单位章）

_________年_________月_______日

后附法定代表人身份证复印件

- 二、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名、联系电话）为我方代理人，全权处理                            （采购项目）投标活动的一切事宜。该授权代理人做出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

特此授权。

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

被授权委托人电话：

日     期：      年     月     日

后附授权委托人的身份证复印件

- 三、投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为(项目名称、采购编号)项目招标采购货物及服务的投标邀请(采购编号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件

1.提供投标须知规定的投标文件。

2.以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

3.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物：

开标一览表

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 大写： 小写： |
| 2 | 服务期限 |  |
| 3 | 质量承诺 |  |

4.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

7.在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

8.根据供应商须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

9.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.我方承诺本次投标的价格未低于成本价，若有疑义，我方可提供相应的证明材料。

11.我方已充分理解贵方关于投标报价不得低于成本价的相关规定，并清楚若违反相关规定将导致无效投标的严重后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商____（公章）___________________

法定代表人或授权代理人：_____（签字或盖章）___

- 四、投标报价明细表

单位：人民币元

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |  |
| ┈ |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

供应商:	      （公章）

法定代表人或被授权代理人：           （签字或盖章）

- 五、技术偏离表

供应商名称：                                       采购编号：_____________

| 序号 | 服务名称 | 采购要求 | 响应情况 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:   （公章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

- 六、商务偏离表

供应商名称：                                      采购编号：_____________

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:	   （公章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

- 七、项目的实施方案

服务方案至少应包括以下内容：

1、服务实施方案；

2、服务内容及服务的响应情况；

3、服务承诺及维保体系；

4、组织结构及项目团队；

5、供应商认为有必要提交的其他内容

- 八、资格审查资料

- 法人或者其他组织的营业执照

- 特种设备生产许可证

- 依法缴纳税收证明（提供投标截止时间前12个月内任意一次的完税证明）

- 社会保障资金缴纳证明（提供投标截止时间前12个月内任意一次的社会保障资金缴纳记录）

- 2019年度或2020年度审计报告（不足一年的提供财务报表）或其基本开户行开具的资信证明

6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

上述资料应逐页加盖供应商单位公章。

附件

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人）

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或被委托代理人：（签字或盖章）

日    期：    年  月  日

- 九、供应商的业绩

| 用户名称及联系方式（地址/电话） | 项目名称 | 合同名称及合同号 | 合同总价 | 合同签订时间 | 项目主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

最近三年供应商业绩，并提供合同扫描件加盖公章。

供应商:	   （公章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

- 十、投标保证金

- 供应商应在此提供保证金缴纳凭证与开户许可证或开立基本户时由开户银行出具的“基本存款账户信息表”的扫描件。

- 十一、符合落实的政府采购政策的相关资料

（供应商满足招标文件规定落实的政府采购政策情形的在此相关资料，未按要求提供材料的将不予认定，要求供应商自行对声明函的真实性负责，一旦发现存在虚假，将依照《政府采购法》第七十七条进行处罚。不满足该规定者此项填“无”。同时满足以下两种或三种政府采购政策情形的，按一种情形对待报价给予 6%的价格扣除优惠。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，参加       （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 河北工业大学北辰校区供热锅炉房运行维修保养服务项目，属于    （所属行业）； 承建（承接）企业为                  （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日          期：

说明：若是中小企业则需提供上述“中小企业声明函”，若不是中小企

业则不需要提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______________________________单位的________________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明： 若是残疾人福利性单位则需提供上述 “残疾人福利性单位声明函” ，

若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在此附证明文件的扫描件。

- 十二、项目机构人员

管理人员投入计划表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 出生年月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：主要项目管理人员应附人员的注册、资格证书等证件扫描件。

机械、设备投入计划表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

现场人员投入计划表

| 序号 | 工种 | 时 间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

- 十三、供应商认为其它有必要的其他资料