**河北工业大学廊坊分校电力增容**

**-630KV箱变建设工程项目**

竞争性磋商文件

(项目编号：ZYZB-2021-S-0208)

****

采 购 人：河北工业大学

采购代理机构：河北中原工程项目管理有限公司

日 期：2021年11月8日

**目 录**

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 磋商办法

第四章 项目需求

第五章 合同格式

第六章 工程量清单

第七章 图纸

第八章 响应文件格式

**第一章 竞争性磋商公告**

项目概况

河北工业大学廊坊分校电力增容-630KV箱变建设工程项目 采购项目的潜在供应商应在河北省公共资源交易服务平台 获取磋商文件，并于 2021年12月2日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：ZYZB-2021-S-0208

2、项目名称：河北工业大学廊坊分校电力增容-630KV箱变建设工程项目

3、预算金额：1920000元

4、最高限价：1917461元

5、采购需求：新建双电源环网柜1座，增加校区第二路供电，新建 630kVA箱变1座，敷设新电缆，和校区原箱变环网，实现电力增容，重新部署计量系统，具体详见工程量清单

6、工期：60日历天内

7、本项目（*否*）接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

## 三、获取磋商文件

1、时间： 2021年11月19日至2021 年11月25日，每天上午9:00至　12:00，下午14:00至17:00　（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：登录河北省公共资源交易服务平台下载磋商文件及相关资料，并及时查看有无澄清和修改。

3、方式：网上下载

4、售价：0元

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、提交响应文件截止时间、开启时间： 2021年12月2 日09点00分（北京时间）

2、地点：河北省公共资源交易中心412开标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本公告发布媒体：中国政府采购网、中国河北政府采购网、河北省公共资源交易中心网。

2、已在河北省公共资源交易中心受理处通过注册登记并办理数字证书（CA）的供应商可直接登录河北省电子交易系统下载文件。未经注册登记的供应商，请按照“河北省公共资源交易中心网”首页“通知公告”中“河北省公共资源交易中心关于招标代理机构及供应商（含政府采购供应商）进行登记注册的通知”的要求办理相关手续，未办理 CA 的供应商/供应商，需进行企业 CA 注册，具体事宜可联系0311-66635531。本次招标为全流程电子招投标，供应商无须来现场开标。河北省公共资源交易网上开标大厅系统：http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　　1、采购人信息

名 称：河北工业大学

地 址：天津市北辰区西平道5340号

联系方式：霍老师 022-60438371

2、采购采购代理机构信息

名 称：河北中原工程项目管理有限公司

地　 址：石家庄市靶场街29号

联系方式：郝先生 18532156283

3、项目联系方式

项目联系人：郝先生

电　 话：0311-83662236

**第二章 供应商须知**

1. **供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **内容说明及要求** |
| 1 | 采购人 | 河北工业大学 |
| 2 | 项目名称 | 河北工业大学廊坊分校电力增容-630KV箱变建设工程项目 |
| 3 | 工期 | 60日历天内 |
| 4 | 质量标准 | 合格，符合验收标准 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 供应商的资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；  3、本项目的特定资格要求：供应商须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 |
| 7 | 拟派项目经理要求 | 具有机电工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证，且无在建项目。 |
| 8 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 9 | 磋商报价 | 本项目采用工程量清单的报价方式 |
| 10 | 磋商保证金 | 磋商保证金额（人民币为3.5万元）  磋商保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具保函等形式。  磋商保证金有效期：60天  备注：1、供应商可通过电汇、网银的方式提交磋商保证金（开户行为河北银行的可以倒交支票）。  2、供应商以支票、汇票、本票方式提交磋商保证金的，供应商应合理预估保证金到账时间，把支票、汇票、本票原件和银行基本户开户许可证扫描件（支票、汇票、本票开出银行应与开户许可证一致）交到交易中心财务处，由财务处开具收取相关票据的收据（不作为到账依据）。开启截止时间前，供应商持收据、法人授权书、被授权人身份证到交易中心财务处查询保证金到账情况。如果保证金已到账，由财务处在原收据上盖章予以确认（作为保证金缴纳凭证）；如果保证金未到账则视为未缴纳磋商保证金，不予盖章确认。  3、供应商可采取金融机构、担保机构出具保函（电子或纸质）的方式提交谈判保证金，鼓励使用电子保函。供应商拟开具电子保函的，进入河北省公共资源交易中心网站首页或登录河北省公共资源电子交易系统，点击【电子保函】菜单进入电子保函服务系统自主选择出函机构，并于开启截止时间前完成相关操作；以金融机构、担保机构出具纸质保函的方式提交保证金的，在开启截止之前交至代理机构。  4、采取电汇、网银、支票、汇票、本票的方式缴纳保证金的，保证金只能通过在交易中心注册的基本账户缴纳，通过非基本账号交款无效。 |
| 11 | 磋商有效期 | 60天 （从响应文件提交的截止时间算起） |
| 12 | 响应文件加密要求 | 加密的电子响应文件一份（\*.hetf 格式，在河北省公共资源全流程电子交易系统指定位置上传） |
| 13 | 磋商文件澄清、修改和补遗发出的形式 | 采购代理机构将通过“河北省公共资源交易平台”发布澄清、修改和补遗文件，供应商应及时下载磋商文件的澄清、修改和补遗文件的电子版。采购人认为自澄清、修改和补遗文件在电子平台发布之时，各供应商即已收悉。因未及时下载磋商文件的澄清、修改和补遗电子版所造成的后果，由供应商自行承担。 |
| 14 | 响应文件提交的截止及解密时间 | 响应文件提交的截止：2021 年 12 月 2 日 09 时 00 分（北京时间）  解密截止时间：2021年 12 月 2 日 09 时 30 分（北京时间），供应商需在开标时间以前在河北省公共资源交易平台开标大厅签到，供应商需在开标时间以后，解密截止时间以前在开标大厅使用河北CA完成对其递交的电子响应文件的电子解密。未在规定解密的响应文件按无效响应处理。） |
| 15 | 电子响应文件的递交 | 1）供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件（\*.hetf）到电子交易系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。  2）供应商因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。 |
| 16 | 开启时间及  地点 | 开启时间：2021 年 12 月 2 日 09 时 00 分（北京时间）  开启地点：河北省公共资源交易中心412网上开标室6机位 |
| 17 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 18 | **最高限价** | **最高限价（人民币）：1917461元。**  **超出最高限价的响应文件均按无效响应处理。** |
| 19 | 采购内容 | 详见第四章项目需求 |
| 20 | 合同主要条款 | 1、付款方式：合同签订生效并进场后，按合同款的30%支付工程进度款，工程验收合格后结付至合同款80%，工程审计后结付至审定金额的97%，剩余结算款的3%作为质保金，待质保期满无质量问题后一次性无息付清。  2、项目地点：河北工业大学廊坊校区  3、付款单位：河北工业大学廊坊分校  4、缺陷责任期：2年 |
| 21 | 响应文件  的制作 | （1）供应商通过“河北省公共资源交易平台（www.hebpr.cn） ”,网站服务大厅（常用下载专区）下载“响应文件制作软件”。  （2） 供应商凭 CA 秘钥登录电子交易系统自行下载所参加项目的磋商文件和时间场地信息文件。磋商文件含两种格式，包括①格式一（.hezf） ；②格式二（.pdf）。  （3）供应商应使用响应文件编制工具编制响应文件。并使用数字证书（CA）对响应文件进行加密、签名。电子交易系统不接收潜在供应商未按规定使用数字证书（CA）加密、签名的响应文件。潜在供应商在响应文件递交截止时间前可以对响应文件进行补充、修改或者撤回。  （4）供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子响应文件为“河北省公共资源交易平台（www.hebpr.cn）”网站提供的“响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。  （5）磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。  （6）响应文件以外的任何资料采购人和采购代理将拒收。  （7）供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法人 CA 秘钥和企业CA 秘钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（\*.hetf 格式和\*.nhetf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 秘钥加密。  （8）供应商应在电子响应文件封面及磋商文件规定的位置进行（加盖）单位公章的电子印章。 |
| 22 | 落实的政府采购政策 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》中有关规定，对小微企业报价给予3%价格扣除优惠政策，详见第三章评标办法。 |
| 23 | 联系方式 | 采 购 人：霍老师 022-60438371  采购代理机构：郝先生 0311-83662236 |
| 24 | **采购代理服**  **务费** | 依据采购人、采购代理机构的约定，本项目的采购代理服务费由成交人支付，支付标准参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）标准收取。 |
| 25 | 所属行业 | 建筑业 |
| 26 | 是否采用电子招标投标 | ■是 |
| 27 | 电子开标有关事项 | 1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。  2、本项目招响应文件均用专用招投标工具软件编制，并通过电子交易平台完成磋商过程。供应商响应文件的编制和递交，应依照谈判文件的规定进行。如未按谈判文件要求编制、递交电子响应文件，将可能导致废标，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用响应文件制作工具软件有疑问的，请拨打系统内客服电话咨询。  3、供应商通过网上招投标平台递交的电子响应文件为评标依据，供应商须使用工具制作电子响应文件时生成加密响应文件，并于响应文件递交截止时间前上传至河北省公共资源交易平台，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商因河北省公共资源全流程电子交易系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与技术信息处联系，联系电话：0311-66635062。  开标当日，供应商不必抵达开标现场，在任意地点通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统（以下简称：“网上开标大厅”）参加开标会议，并根据需要使用网上开标大厅与现场开标主持人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。  4、响应文件递交截止时间前一小时内，各供应商的授权委托人或法人代表均提前进入网上开标大厅，选择进入对应标段的开标会议区在线签到。登录河北省公共资源交易网上开标大厅系统http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening，根据操作手册（请在河北省公共资源交易中心网站-办事指南-“操作手册”中下载）收听观看实时音视频交互效果，在开标过程中如有疑义请及时在讨论组中反馈。供应商未按时加入开标会议区或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、开标结果等情况，并承担由此导致的一切后果。  5、响应文件递交截止时间后，将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、CA密钥发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上开标大厅发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间【友情提示：请使用制作响应文件CA密钥进行解密】。  6、开评标全过程中，各供应商参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。  7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑（操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器暂只支持IE11及以上）、高速稳定的网络（独享网络带宽4M以上）、电源（不间断）、CA密钥、音视频设备（话筒、耳麦、音响）等；建议供应商具备的软件设施有：安装河北省通用数字证书驱动最新版本（可到河北省公共资源交易信息网http://www.hebpr.gov.cn/hbjyzx/bszn/006005/bsznmore.html下载数字证书驱动）。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。  8、对各供应商的商务、技术无疑议后，如需对商务或技术要求进行实 质性修改时，须以书面或电子形式同时通知所有参加谈判的供应商，所有技术和商务要求必须在第二次报价前谈定；磋商完成后，由供应商通过河北省公共资源电子交易系统 http://publicservice.hebpr.gov.cn/PublicService/memberlogin/memberLogin?Type=6 进行二次报价并上传二次报价表，并作为最终报价。第二次报价一经报出不能修改，而且也不能再以任何理由取消供应商资格。二次报价操作手册请在河北省公共资源交易中心网站-  办事指南-“操作手册”中下载。  **9.本项目为竞争性磋商采购项目，磋商小组对符合最后报价的供应商发送最后报价邀请，供应商通过供应商系统“我的项目”进行最后报价。最后报价上传时间为20分钟，供应商在开标结束后，须及时关注系统中最后报价提示。最后报价同时须上传加盖公章及授权代表签字的最后报价表。最后报价时间截止后，未能进行报价的供应商，系统自动获取一次开标报价为最后报价。** |
| 28 | 实质性条款 | 本竞争性磋商文件中凡是黑体字内容均为实质性条款，未响应实质性条款的响应文件按照无效响应文件处理。 |
| 29 | 所属行业 | 建筑业 |

**二、供应商须知**

**2.1 采购人及项目名称**

2.1.1 采购人名称：见供应商须知前附表。

2.1.2 项目名称：见供应商须知前附表。

**2.2 项目的确定和资金来源**

采购人的本次采购项目已经批准，资金来源：财政资金，资金已经落实。

**2.3 采购的组织形式**

本次采购由采购人委托河北中原工程项目管理有限公司进行。

**2.4 采购方式**

本项目采用竞争性磋商采购方式。

**2.5 工期**

2.5.1 见供应商须知前附表。

**2.6 合格的供应商**

2.6.1见供应商须知前附表。

2.6.2具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规定如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包下的政府采购活动。

2.6.3在“信用中国”网站查询到供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，直接否决其投标，查询结果以磋商截止日当天为准。

**2.7 磋商费用**

不论磋商的结果如何，供应商自行承担所有参与准备和参与磋商有关的费用。

**2.8 竞争性磋商文件的组成**

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 磋商办法

第四章 项目需求

第五章 合同格式

第六章 工程量清单

第七章 图纸

第八章 响应文件格式

**2.9 竞争性磋商文件的质疑**

2.9.1供应商要求对竞争性磋商文件进行澄清，应以电子版形式上传至“河北省公共资源交易服务平台”本项目下。所有关于竞争性磋商文件的澄清均作为竞争性磋商文件的组成部分。

**2.10 竞争性磋商文件的修改**

2.10.1在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间至少5日前，采购人可以对竞争性磋商文件进行修改。

2.10.2竞争性磋商文件的修改将在磋商截止时间5天前以电子版形式上传至“河北省公共资源交易服务平台”本项目下。

**2.11 响应文件的编写**

2.11.1供应商应按照竞争性磋商文件的内容编写响应文件，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，凡属于非实质性响应或响应文件产生重大偏差均属于响应无效。凡属于细微偏差的将会由磋商小组做出不利于供应商的评审。

2.11.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有往来函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应译成中文，在解释响应文件时以中文译本为准。

**2.12 响应文件的构成**

2.12.1响应文件封面

2.12.2法定代表人身份证明

2.12.3法定代表人授权委托书

2.12.4磋商报价函

2.12.5已标价工程量清单

2.12.6施工组织设计

2.12.7项目管理机构

2.12.8类似项目业绩

2.12.9**符合落实的政府采购政策的相关资料**

2.12.10资格证明文件

1. 营业执照（加盖公章）
2. 资质证书（加盖公章）
3. 安全生产许可证（加盖公章）
4. 注册建造师证（加盖公章）
5. 建造师的安全生产考核合格证（加盖公章）

（6）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面声明（见附件1）

（7）项目经理的无在建项目承诺（见附件2）

（8）“信用中国”及“中国政府采购网”信息公示系统查询结果（以磋商截止日当天查询结果为准）

2.12.11竞争性磋商文件要求或供应商认为有必要提供的其他资料

**2.13 磋商报价**

2.13.1报价依据：采购人提供的工程量清单和竞争性磋商文件的其他要求，结合施工现场实际情况以及自身技术水平、管理水平、经营状况、机械配备和制定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格，参照（建设行政主管部门）发布的社会平均消耗量水平进行编制，自主报价。

报价包括人工费、材料费、机械机具使用费、企业管理费、规费、各种税费、利润、质保期内的服务及其他不可预见费用等一切费用，并考虑相关风险费用。

2.13.2本次采购工作要求，每个部分只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

工程量清单报价填报必须按照采购人提供的工程量清单顺序、格式、要求填写，响应文件正本中综合单价分析表所填报的综合单价应与分部分项工程量清单计价表中的综合单价一致。对未按要求填报的，其响应文件将按无效响应文件处理。

磋商报价中的税金、应缴纳的各种规费，应严格按照现行河北省建设工程计价依据及相关文件执行有关费用标准如实进行填报，不得降低标准，并计入清单指定位置，否则，其响应文件将按无效文件处理。

安全生产、文明施工费应按照河北省住房城乡建设主管部门的规定进行填报，在清单中单独列明，供应商不得自行降低标准，否则其响应文件将按无效文件处理。

供应商应合理报价，报价超出采购单位的最高限价或供应商以低于成本价竞标的，经磋商小组评审按无效响应文件处理。

技术条件或工程量清单中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和标准地把握相应材料或工程设备的技术条件或标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考本招标文件所列品牌的材料或工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准或工程设备，如中标人采购要求以外的产品，须经招标人同意、确认后方可采购。

**2.14 磋商保证金**

2.14.1 供应商必须在提交响应文件截止时间前，按照磋商文件规定提交磋商保证金。未按磋商文件规定提交磋商保证金的响应文件将按无效投标处理。

2.14.2磋商保证金形式及有效期详见须知前附表。

2.14.3供应商应按供应商须知前附表要求提交磋商保证金。若磋商保证金以电汇、网银形式递交的，**供应商必须在完成河北省公共资源交易中心资格确认后和磋商保证金递交截止时间之前将磋商保证金由供应商的对公账户一次性汇入指定账户(以银行提供的到账时间为准)，否则视为磋商保证金无效。汇款汇至：**

**开户名称：河北省公共资源交易中心**

**开 户 行：河北银行股份有限公司营业部**

**虚拟子账号：2116004100202111166370**

2.14.4未中标供应商的磋商保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内退还磋商保证金及银行同期存款利息。

2.14.5中标供应商的磋商保证金，在中标供应商签订政府采购合同之日起五个工作日内退还磋商保证金及银行同期存款利息。

2.14.6下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

2.14.6.1供应商在磋商文件中规定的投标有效期内撤销投标；

2.14.6.2供应商在响应文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的；

2.14.6.3中标供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

2.14.6.4法律法规规定的其他情况的。

**2.15 响应文件的有效期**

2.15.1 响应文件有效期的具体时间见供应商须知前附表。在此期间，供应商不得要求撤回或修改其响应文件。响应文件有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应磋商。

2.15.2 在原定响应文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长响应文件有效期的要求。

**2.16** **响应文件的签署**

2.16.1 供应商按本须知前附表的规定，编制电子数据响应文件。

2.16.2响应文件封面或扉页、谈判报价函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的响应文件中需同时提交法定代表人授权委托书。

**2.17 响应文件的提交、送达**

2.17.1 供应商必须在供应商须知前附表规定的截止时间内将加密电子版响应文件上传至河北公共资源交易中心电子交易系统的指定位置。

2.17.2 逾期上传的或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**2.18 响应文件的修改和撤回**

2.18.1 在响应文件开启截止日期以后，不能更改和撤回响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

**2.19 响应文件开启时间**

2.19.1 采购人将于供应商须知前附表所列的时间和地点开启响应文件，参加竞争性磋商的供应商法定代表人或授权委托人应开标时通过河北省公共资源交易网上开标大厅系统及相应的配套硬件设备（话筒、麦克风等）完成远程解密、提议澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。河北省公共资源交易网上开标大厅系统访问地址：http://hbbjm.hebpr.gov.cn:9090/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。

2.19.2 供应商需在开标时间以后，解密截止时间以前在河北省公共资源交易平台开标大厅，使用河北CA完成对其递交的电子响应文件的电子解密。

**2.20 响应文件开启时间和地点**

2.20.1 采购人将于供应商须知前附表所列的时间和地点公开磋商，响应文件递交截止时间和响应文件开启时间为同一个时间。

2.20.2 磋商会议由采购人委托的采购采购代理机构组织并主持，请各潜在供应商的法定代表人或其委托代理人参加磋商会议。

**2.21 磋商程序**

2.21.1磋商时，采购人当众宣布参加本次磋商的供应商个数，并宣读有效的“磋商报价函”中的内容，包括：供应商名称、总报价、工期、质量承诺以及竞争性磋商文件中规定的其他内容。

2.21.2磋商内容填写在“开标记录表”中，由供应商确认，存档备查。

**2.22 磋商由依法组建的磋商小组负责**

2.22.1 磋商期间，任何单位和个人不得非法干预或影响磋商的过程和结果。

2.22.2 磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

**2.23 磋商过程的保密**

2.23.1采购人和磋商机构在公开磋商后直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及有关授予合同的信息等细节情况都不应向供应商或与该过程无关的其他人员泄漏。

2.23.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商机构其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

**2.24 响应文件的澄清和说明**

2.24.1 在磋商过程中，磋商小组可以要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。有关澄清的要求与答复，以电子版形式进行，并作为磋商报告的一部分。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.24.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.24.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

**2.25 响应文件的评审**

2.25.1 磋商小组将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

2.25.2 算术错误将按以下方法修正：总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；响应文件中磋商报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表（报价表）为准；如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商将被拒绝。

2.25.3 对于响应文件中不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等的细微偏差，磋商小组可以要求供应商进行补正，拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做出不利于该供应商的评审，量化标准应当在竞争性磋商文件中规定。

2.25.4 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的文件应该是与竞争性磋商文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标。对竞争性磋商文件中着重标明的关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将按无效响应处理。

2.25.5 磋商之后，供应商不得要求通过修正或撤回不合要求的偏离从而使其磋商成为实质上响应的。**如发现下列情况之一的，其磋商将被磋商小组视为无效响应：**

**（1）资格证明文件不真实的；**

**（2）响应文件载明的采购项目完成期限超过竞争性磋商文件规定的期限；**

**（3）明显不符合技术要求的；**

**（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；**

**（5）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；**

**（6）响应文件附有采购人不能接受的条件；**

**（7）已标价工程量清单未按磋商文件要求加盖相关印章的；**

**（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商；**

**（9）不符合竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求。**

2.25.6磋商小组只对符合上述要求的响应文件进行评价和比较。

**2.26 磋商方法**

2.26.1 本项目磋商采用综合评分法，最低报价不能作为成交的保证。

**2.27** **相关人员的接触**

2.27.1 磋商小组成员不得与任何供应商或者与采购结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.27.2 在磋商过程中，磋商小组发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的响应文件应作无效响应处理。

**2.28 合同授予标准**

2.28.1采购人将根据磋商小组的磋商报告确定成交人并授予合同。

**2.29 成交通知书**

2.29.1 成交公示发布的同时将向成交人发出成交通知书。

2.29.2 成交通知书是合同的组成部分。

2.29.3 成交通知书对采购人和成交人具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交人放弃成交的，应当承担法律责任。

**2.30 签订书面合同**

2.30.1 合同签订的时间

采购人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。如果因成交人原因不能够按时签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2.30.2合同签订的原则

合同签订必须以竞争性磋商文件、响应文件、成交通知书、国家相关法规为依据。对竞争性磋商文件、响应文件的实质性条款不得更改。

**第三章 竞争性磋商办法**

**一、总则**

（一）评标原则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的相关规定，并结合本次采购的实际情况，本着保护竞争，维护采购的公正性、公平性和严肃性，特制定本办法。

2、依法评标、严格保密；

3、鼓励充分竞争，反对不正当竞争；

4、定性的结论由磋商小组按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

5、本项目评标采用综合评分法。

（二）评标监督

本次项目接受有关招采购行政监督机构对本采购活动依法实施的监督。

**二、响应文件澄清**

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以要求供应商澄清其响应文件。供应商对要求说明和澄清的问题应以电子形式明确答复，并应有法定代表人或法定代表人委托代理人的印鉴或签名。

供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并替代响应文件中澄清的部分。

**三、评审**

1、磋商小组

评审由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人的代表和从河北省政府采购评标专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不能低于评委总数的2/3。

2、磋商程序

磋商小组按照下面的步骤进行评标：

(1) 磋商小组成员签到，以证明其出席，并签署“评审专家承诺书”。

(2) 选举磋商小组组长

磋商小组应当按照少数服从多数的原则推荐磋商小组组长。磋商小组组长负责评审活动的组织领导工作。

(3)熟悉相关文件资料

磋商小组组长应组织磋商小组成员认真研究竞争性磋商文件，了解和熟悉采购的目的、采购范围、主要合同条件、采购项目的技术标准等要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评审表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评审所需时，磋商小组应补充编制评审所需的表格；磋商小组打分需保留一位小数；供应商的技术部分得分为磋商小组打分的平均值。

(4)定标原则

磋商小组根据综合评分情况，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，确定排名第1成交候选人为成交人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照方案优劣顺序推荐。

3、初步评审

3.1采购人对各供应商进行资格审查，资格审查未通过的响应文件按无效文件处理。

资格审查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **合格条件** |
| 1 | 营业执照 | 有效 |
| 2 | 资质要求 | 具有电力工程施工总承包三级或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质 |
| 3 | 安全生产许可证 | 有效 |
| 4 | 项目经理 | 机电工程专业二级及以上注册建造师并具有有效的安全生产考核合格证，且无在建项目 |
| 5 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面声明 | 具有且满足磋商文件要求 |
| 6 | 法定代表人签署授权委托书（法定代表人参加的提供法定代表人身份证明） | 有，符合本文件要求 |
| 7 | “信用中国”及“中国政府采购网”信用信息查询 | 在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）网站未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

备注：以上资料第7项供应商无需提供相关资料，评审时在线查询；第1、2、3、4项在响应文件中附扫描件加盖公章。全部符合要求的才能通过资格审查，并进入下一步评审。

3.2磋商小组对响应文件进行符合性评审。

磋商小组根据本竞争性磋商文件要求，对供应商的响应文件从响应文件的签署、报价及其他实质性条款进行评审。

3.3磋商小组分别与通过符合性评审的供应商进行磋商。

3.4供应商进行二次报价（二次报价不能高于一次报价），二次报价经供应商确认后，该报价成为本次磋商的最后报价，对供应商起约束作用。

3.5根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》中有关规定，对小型、微型企业报价给予 3%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

中小企业须附《中小企业声明函》，否则不予认可。要求供应商自行对声明函的真实性负责，一旦发现存在虚假，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动等非常严厉的处罚。

4、磋商办法

4.1磋商报价得分（满分30分）

4.1.1有效最后报价的最低值为磋商基准价，磋商基准价为满分30分；

4.1.2其他磋商的报价得分按照下列公式计算：

报价得分＝（磋商基准价／最后磋商报价）×30分。

对符合落实的政府采购政策的小微企业报价给予 3%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。

4.2 技术部分得分（满分70分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容** | | **最高分** | **打分标准与分值** |
| 技术部分  （70分） | 施工方案及主要技术措施 | 12分 | 先进、科学、严密、完善得9.0-12.0分 |
| 较先进、科学、严密、完善得4.0-8.9分 |
| 一般得1.0-3.9分 |
| 缺项得0分 |
| 施工进度计划及工期保证措施 | 10分 | 措施科学合理得7.0-10.0分 |
| 较科学合理得3.0-6.9分 |
| 一般得1.0-2.9分 |
| 缺项得0分 |
| 质量目标及保证措施 | 10分 | 计划周密，措施有力得7.0-10.0分 |
| 基本满足本项目需要得3.0-6.9分 |
| 一般得1.0-2.9分 |
| 缺项得0分 |
| 劳动力安排情况 | 8分 | 劳动力安排情况合理得6.0-8.0分 |
| 劳动力安排情况较合理得3.0-5.9分 |
| 劳动力安排情况一般得1.0-2.9分 |
| 缺项得0分 |
| 拟投入主要施工机械设备情况 | 8分 | 施工机械设备齐全，完全满足工程需要得6.0-8.0分 |
| 施工机械设备较齐全，满足工程需要得3.0-5.9分 |
| 施工机械设备一般得1.0-2.9分 |
| 缺项得0分 |
| 安全文明和文明施工措施 | 8分 | 措施科学合理得6.0-8.0分 |
| 较科学合理得3.0-5.9分 |
| 一般得1.0-2.9分 |
| 缺项得0分 |
| 项目班子组成、资历情况 | 8分 | 科学合理得6.0-8.0分 |
| 较科学合理得3.0-5.9分 |
| 一般得1.0-2.9分 |
| 缺项得0分 |
| 供应商业绩 | 6分 | 供应商提供自2018年11月1日至磋商截止时间前已完成的或正在实施的类似业绩，每提供一项业绩得2分，最高得6分（日期以合同签订日期为准），响应文件中附加盖公章的合同扫描件。 |

**第四章 项目需求**

**一、总体原则**

1、本工程材料采购、施工必须符合国家有关法律、法规并严格遵守中华人民共和国现行国家、行业标准，与本工程相关的所有材料需经甲方认可后方可使用，确保工程整体验收合格。

2、供应商应保证产品品牌的正宗，并保证按供应商响应文件中所报厂址生产的产品，如发现非正宗产品，成交人需立即无条件免费负责更换，并赔偿采购人有关经济损失。

3、满足磋商文件中的要求。

**二、项目概况**

1、本工程项目主要施工内容包括：（1）新建双电源环网柜1座，增加校区第二路供电，新建 630kVA箱变1座，敷设新电缆，和校区原箱变环网，实现电力增容，重新部署计量系统。（2）工程施工必须取得当地电力部门核准，接受电力部门的监管，中标单位需在5个工作日内取得当地电力部门的供电方案，验收合格后，15个工作日内实现校区电力增容和双电源供电。

2、质量要求：合格，符合验收标准。

3、质保期：工程质保期2年，核心设备质保期3年。

**三、执行规范及相关要求**

1、供应商的材料、设备及施工应严格执行国家、行业及河北市的现行相关规范或标准，在响应文件中列出所使用的规范、标准。若在施工期间，有新的国家和本地标准出台，尚应满足新的标准。

2、施工中应严格按照现行国家及河北省的有关标准、规范或规程施工，保证工程质量，确保通过相关部门的检测、检验及验收。其他现行相关规范、标准。

3、现场目前剩余垃圾及施工中产生所有工程垃圾清运至校外，综合考虑到报价中，清单中不再单独列项。

4、本项目施工、验收涉及的国家及行业标准：

建设工程质量检测管理办法 住建部令第 24 号[2015]

建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013

电力建设施工技术规范 第1部分：土建结构工程 DL 5190.1-2012

电力建设工程工程量清单计价规范 DL/T 5745-2016

电力工程施工测量技术规范 DL/T 5445-2010

110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程 DL/T 782-2001

电力工程电缆设计标准 GB 50217-2018

电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB/T 50062-2008

电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范 GB 50168-2018

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150-2016

电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB 50254-2014

5、本项目所涉及的安全生产、文明施工技术规范

国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定 国家电网[2003]168号

电力建设安全工作规程（配电部分） DL5009.3-1997

国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化工作规定（试行）国家电网基建[2005]403号

国家电网公司电力安全工作规程（配电部分) 国家电网安监 [2005] 183号

电力建设工程重大安全事故预防与应急处理暂行规定 国家电网[2004]264号

**注：上述所列规程、规范、标准如有最新版本，执行最新版本。**

**第五章 合同格式**

（采购人与成交人结合项目实际情况自行拟定本合同，但实质性内容应与本竞争性磋商

**文件、成交人响应文件及成交通知书一致，项目执行以最终签订的合同为准。）**

**第六章 工程量清单（另附）**

**第七章 图纸（另附）**

**第八章 响应文件格式**

**项目**

响 应 文 件

项目编号：

供 应 商： （公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**一、法定代表人身份证明**

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

成立时间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

姓名：\_\_\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

**后附法定代表人身份证扫描件**

**二、法定代表人授权委托书**

（供应商名称）法定代表人 授权我单位（职务或职称） （姓名）为我单位本次磋商授权代理人，全权处理 河北工业大学廊坊分校电力增容-630KV箱变建设工程项目 采购项目磋商活动的一切事宜。该授权代理人做出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

特此授权。

供应商 ： （盖单位章）

法定代表人或被授权委托人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**后附授权委托人的身份证扫描件**

**三、磋商报价函**

致：（采购人）：

我们收到贵方 （项目编号）（项目名称） 竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目磋商。并授权 （姓名），全权代表我公司提交下响应文件。并同时宣布愿意遵守下列条款：

1、我公司的响应文件是按照贵单位的竞争性磋商文件要求编写的，其中的内容均为实际情况，我们对响应文件内容的真实性负责。

2、我公司对本工程的总报价为： （小写） （大写） ，工期承诺： ，质量承诺： 。我们承诺，本价格能够满足本工程建设的需要，并按约定的工期、质量完成本工程。

3、我方愿意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料。

4、我们理解最低价格不是成交的必需条件。

5、我方同意所递交的响应文件在供应商须知中所规定的响应文件有效期内有效，在此期间内我方的投标如可能成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的竞争性磋商文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方承诺：我方所提交的所有资料是真实的，如有虚假，我方理解贵单位拒绝响应文件的权利。

供应商： (盖章)

法定代表人或被授权委托人： (签字或盖章)

日期： 年 月 日

**四、已标价工程量清单**

说明：

1、已标价工程量清单按照格式要求盖章签字，“工程量清单”的相关清单表格式填写未给定格式自拟。

2、供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3、如供应商的造价工程师不是本单位造价工程师，须在已标价工程量清单后附供应商与造价人员所在单位的造价委托协议扫描件。

**五、施工组织设计**

1．供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量保证措施和创优计划；

（3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

（4）施工安全措施计划；

（5）文明施工措施计划；

（6）施工场地治安保卫管理计划；

（7）施工环保措施计划；

（8）项目组织管理机构；

（9）竞争性磋商文件规定的其他内容。

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号  规格 | 数 量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 额定功率  （KW） | 生产  能力 | 用于施  工部位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备  名 称 | 型号  规格 | 数 量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 已使用台  时 数 | 用 途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：劳动力计划表

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度计划

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：临时用地表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**六、项目管理机构**

（一）项目管理机构组成表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

本表后附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、养老保险等的扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | | 年 龄 |  | 职 称 |  |
| 建造师专业 | |  | | | | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 | | | | | 级 | | |
| 安全生产考核合格证书 | | | | |  | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 | | | | | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |

附2：主要项目管理人员简历表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位名称 |  | | |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 拥有的执业资格 |  |
| 专业职称和工作年限 |  | 执业资格证书编号 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  | | |

**七、类似项目业绩**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担过的类似项目业绩 | | | | | | |
| 采购人 | 联系人及联系方式 | 类似项目名称 | 项目规模 | 合同签订  时间 | 项目周期 | 备注  （已完或在建） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

供应商业绩须提供合同扫描件加盖公章。

**八、符合落实的政府采购政策**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 河北工业大学廊坊分校电力增容-630KV箱变建设工程项目 ，属于 （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

**九、资格证明文件**

（1）营业执照（扫描件加盖公章）

（2）资质证书（扫描件加盖公章）

（3）安全生产许可证（扫描件加盖公章）

（4）注册建造师证（扫描件加盖公章）

（5）建造师的安全生产考核合格证（扫描件加盖公章）

（6）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面声明（见附件1）

（7）项目经理的无在建项目承诺（见附件2）

**以上资料均需加盖供应商公章**

**附件1**

**满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条**

**规定的书面声明**

致：（采购人）

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的书面声明，特此承诺。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**附件2**

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商： （盖单位章）

法定代表人或被授权委托人： （签字或盖章）

年 月 日

**十、竞争性磋商文件要求或供应商认为有必要提供的**

**其他资料**

**最后报价及相关承诺**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| **项目名称：河北工业大学廊坊分校电力增容-630KV箱变建设工程项目** | | |
| 1 | 总报价 | 大写：  小写： |
| 2 | 工期 |  |
| 3 | 质量承诺 |  |
| 4 | 相关承诺 | 工程量清单中的报价按照本报价表中总报价的下浮比例同比例下浮。 |

供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人：（印章或签字）

年 月 日