竞争性磋商文件

化工学院实验专用设备采购项目

（项目编号：YFZC-2021-A-0209）

采购人：河北工业大学

采购代理机构：昱丰（天津）项目管理有限公司

日期：2021年11月

目录

第一部分  竞争性磋商邀请函	3

第二部分   磋商项目要求	7

一、项目内容	7

二、技术要求	7

三、商务要求	7

四、磋商程序	9

五、评定成交的方法	12

六、项目需求书	17

第三部分  磋商须知	24

一、说明	24

二、竞争性磋商文件说明	28

三、磋商文件的编写	29

四、磋商文件的提交	32

五、磋商程序及评审方法	34

六、授予合同	38

第四部分  合同草案	41

第五部分  附件――响应文件格式	46

一、第一阶段响应文件格式	46

二、第二阶段响应文件格式	66

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

受河北工业大学委托，昱丰（天津）项目管理有限公司将以竞争性磋商方式，对化工学院实验专用设备采购项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加响应。

一、项目名称和编号

1.项目名称：化工学院实验专用设备采购项目

2.项目编号：YFZC-2021-A-0209

二、项目内容

1.简要描述：详见项目需求书

2.本项目不接受进口产品磋商

三、项目预算

48.1万元人民币

四、项目需要落实的政府采购政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

4.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

五、供应商资质要求

1.供应商须具备营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书；

2.供应商须由法定代表人或其委托代理人参加磋商，供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；供应商若为被授权人参加磋商，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件。

3.供应商须提供经会计师事务所出具的2020年度审计报告或响应文件开启时间前1个月以内银行出具的资信证明。

4.供应商须提供2021年01月至响应文件提交的截止时间前任意三个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录。（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的供应商按实际的缴纳情况提交相关证明）。

5.供应商须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

6.本项目不接受联合体磋商。

六、获取磋商文件时间、地点、方式及磋商文件售价

1.获取竞争性磋商文件的时间：北京时间2021年11月17日至11月24日，每日8:00--16:00（法定节假日除外）。

2.获取竞争性磋商文件的地点：昱丰（天津）项目管理有限公司（天津市河西区解放南路与湘江道交口海河大观三期18-301底商）。

3.获取竞争性磋商文件的方式：

（1）现场发售领取。

（2）因疫情原因无法到场单位可联系代理机构项目负责人（游老师：15122955473）获取电子版磋商文件,时间8:30--16:00（法定节假日除外）。

4.竞争性磋商文件的售价：磋商文件售价为400元/本。（磋商文件一经售出,所收费用概不退还）。

七、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1.响应文件提交的截止时间：北京时间2021年11月30日13:45-14:00，14:00截止收取响应文件。

2.响应文件开启时间：北京时间2021年11月30日14：00。

3.响应文件开启地点：昱丰（天津）项目管理有限公司（天津市河西区解放南路与湘江道交口海河大观三期18-301底商）。

八、项目联系人及联系方式

1.联系人：游老师

2.联系方式：15122955473

九、采购人的名称、地址和联系方式

1.采购人名称：河北工业大学

2.采购人地址：天津市北辰区西平道5340号

3.采购人联系人和联系方式：岳老师 022-60438419

十、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1.采购代理机构名称：昱丰（天津）项目管理有限公司

2.采购代理机构地址：天津市河西区解放南路与湘江道交口海河大观三期18-301底商

3.采购代理机构联系方式：刘老师 022-2649 1095

十一、质疑、投诉方式

供应商认为磋商文件或磋商公告使自己的合法权益收到损害的，可以在获取磋商文件之日或磋商公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向河北工业大学和昱丰（天津）项目管理有限公司提出质疑，逾期不予受理。

十二、公告期限

磋商公告的公告期限为3个工作日。

十三、其他

按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据磋商当日响应文件递交截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

2021年11月17日

# 第二部分   磋商项目要求

本项目就化工学院实验专用设备采购项目进行竞争性磋商，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商，均可参加磋商。本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

## 一、项目内容

化工学院实验专用设备采购项目

## 二、技术要求

1.按照项目需求书中的要求，须在响应文件中对响应产品的名称、品牌、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件、图纸及产品彩页等相关资料。在响应文件中须注明以上资料的印制时间，能提供网络查询的还须列出链接网址，并加盖磋商单位公章。

2.响应产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与响应。

3.供应商须提供响应产品详细的配置清单。

三、商务要求

1.报价要求：

（1）供应商的报价以人民币填列。

（2）供应商的报价应包括：本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、 货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费及各项税金等。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

（3）供应商的报价在不超采购预算的前提下，其合理性由竞争性磋商小组在评分中予以考虑。

（4）验收及相关费用由供应商负责。

2.质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收。

3.服务要求：

（1）供应商须提供响应产品1年的质保期；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知后在 48 小时内到达现场，并提供仪器终身维修服务，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3工作日内解决或提出明确的解决方案，并在10个工作日内彻底解决故障。

（2）供应商须提供响应产品详细的配置清单，包括产品名称、品牌、规格型号、数量等。

（3）供应商须提供响应产品详细的介绍及技术指标，包括产品参数及产品实物图。

（4）原厂技术工程师到现场进行安装调试及负责用户的操作技术人员培训，培训内容包括仪器原理、基本操作、维护及基本维修。通过培训保证操作人员能独立操作、进行日常维护和简单的维修及故障诊断排除。

（5）供应商须提供详细的售后服务方案。

（6）供应商须提供响应产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（7）供应商须提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

4.交货要求

（1）交货期：自合同签订后10个自然日内。（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：河北工业大学指定地点。

（3）供应商须提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（4）特别要求：交货时要求供应商就响应产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。

5.付款方式：

全部货物经采购人验收合格后，采购人支付合同总额的90%，设备运行一年无质量问题后支付合同总额剩余的10%(特殊情况以合同为准）。

6.磋商有效期：本项目磋商有效期为60天。

7.磋商保证金：

本项目收取保证金：5000.00元整

收取方式：电汇等非现金形式。

账户信息：

户名：昱丰（天津）项目管理有限公司

账号：81200660160180001000302

开户行名称：交通银行天津通兴支行

行号：301110000199

要求事项：

（1）汇款必须是对公账户， 汇款用途需标注磋商项目编号及包号（如分包）；

（2） 供应商应在递交响应文件截止前将磋商保证金交至采购代理机构。收到保证金时间以保证金到账时间为准，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的或在规定时间前保证金未到账的，不具备磋商资格。

（3）未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（4）成交单位在合同签订后5个工作日内持与采购人签订的2份合同原件（采购代理机构留存）到我单位办理退还保证金事宜（以电汇形式退还）。

8.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

9.其他要求

（1）供应商须整包进行响应，不得拆包分项响应。

（2）采购人根据合同和磋商文件在收到货物后10个自然日邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

## 四、磋商程序

1.购买磋商文件

供应商应在磋商公告发布后到昱丰（天津）项目管理有限公司（天津市河西区解放南路与湘江道交口海河大观三期18-301底商）获取磋商文件。

2.响应文件的提交及组成

按照规定的时间，供应商须携带全部纸质响应文件、电子版文件到昱丰（天津）项目管理有限公司（天津市河西区解放南路与湘江道交口海河大观三期18-301底商）。

3.磋商

按照规定的时间，供应商须到昱丰（天津）项目管理有限公司（天津市河西区解放南路与湘江道交口海河大观三期18-301底商）进行磋商。

4.磋商办法和标准

为保证磋商顺利进行，充分体现公开、公平、公正的原则，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购评审专家管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，结合实际情况制定磋商办法如下：

（1）采用竞争性磋商方式的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

（2）进行响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、真实性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

（3）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）磋商：在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

未实质性响应文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。若在磋商过程中，磋商小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，第二阶段响应文件即作为最终报价。若磋商小组实质性变动了采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（6） 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（7）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

5.磋商步骤

（1）磋商文件初审

磋商小组对各供应商的响应文件进行初步审查和响应性确定，不符合竞争性磋商文件要求的供应商将被取消磋商资格。

（2）第一阶段磋商

磋商小组与初审合格的供应商进行磋商，通过评审和质疑，评议出第一阶段合格供应商。评审的主要内容为供应商的资格文件、技术、服务等方面是否满足竞争性磋商文件的要求。

（3）第二阶段磋商

第二阶段磋商，即进行价格磋商。通过第一阶段磋商，各方面均满足或优于竞争性磋商文件要求的供应商方可进入第二阶段磋商。价格磋商是供应商在第一阶段磋商承诺不变的基础上进行报价，报价在磋商小组规定的时间内完成，超过规定时间的报价将被拒绝。

（4）比较与评价。按磋商文件中规定的评审方法和标准，对第一阶段和第二阶段磋商情况进行综合比较与评价。

（5）推荐成交候选供应商名单。

（6）编写评审报告。评审报告是磋商小组根据全体磋商小组签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

## 五、评定成交的方法

| 第一部分 价格因素（ 45分） |  |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格因素 |  | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价值权值*100% 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 上述评标价仅用于计算价格评审，中标金额以实际投标价为准。 | 45分 |
| 第二部分 资信因素（7分） |  |  |  | 分值 |
| 1 |  | 投标人实施能力 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的2018年1月1日签订至今的成功案例，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。（5分） （1）合同复印件，包括合同金额、买卖双方名称及盖章、内容；（2）户盖章的成功履行合同的相关证明材料。 （1）和（2）必须同时提供方为有效，否则不予认定加分。1个案例1分，最多5分。 | 5分 |
| 2 |  | 产品质保 | 评价投标人承诺，从制造商、投标人保修期及服务承诺等进行综合比较，保修期每加一年保修期则多加1分，上限为2分，未提供的为0分。 | 2分 |
| 第三部分 技术因素（48分） |  |  |  | 分值 |
| 11 |  | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，所投产品是否属于环境标志产品。 所投产品为1项的，且所投产品是环境标志产品的：1分； 所投产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分； 其他：0分。 | 1分 |
| 2 |  | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 所投产品为1项的，且所投产品是非强制采购节能产品的：1分； 所投产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分； 其他：0分。 | 1分 |
| 63 |  | 非“★”技术和商务要求响应性评价 | 完全满足技术和商务要求响应得10分。非“★”技术和商务要求劣于磋商文件要求或未做应答的，每条扣0.5分，最低0分。 | 10分 |
| 4 |  | 项目实施方案 | 方案内容全面、叙述详尽，质量保障体系科学有效，总体架构思路清晰，符合国家相关标准和规范，完全满足采购人需求：8分； 方案内容基本全面、有质量保障体系，思路基本清晰，符合国家相关标准和规范，方案存在1处瑕疵：5分； 方案内容有欠缺，不够合理，符合国家相关标准和规范，方案存在2处及以上瑕疵：2分； 未提供或其他：0分。 | 8分 |
| 5 |  | 产品评价 | 产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，优于磋商文件需求的：8分； 产品选型合理，配置较好，技术参数满足采购需求，存在1处瑕疵：5分； 产品选型一般，配置、技术参数较低，存在多处瑕疵：2分； 未提供或其他：0分。 | 8分 |
| 6 |  | 培训方案 | 技术培训方案能结合项目实际要求体现项目特点，内容详实、完善，人员、资料配备齐全，专业性、针对性、操作性强：8分； 技术培训方案能结合项目实际要求，内容基本详实、完善，人员、资料配备基本齐全，有一定的专业性、针对性、操作性，方案存在1处瑕疵：5分； 技术培训方案内容有欠缺，人员、资料配备不够合理，方案存在2处及以上瑕疵：2分； 未提供或其他：0分； | 8分 |
| 7 |  | 售后服务 承诺评价 | 对制造商服务承诺、投标人售后服务承诺（售后服务文档设立、售后专职人员配备、处理程序、备品备件的供应、服务响应及处理时间等）进行评价： 售后服务方案陈述完整，专业性、可行性、可操作性强，能全盘考虑采购人需求：8分； 售后服务方案陈述全面基本不漏项，存在1处瑕疵，有一定的专业性、操作性、可行性：5分； 售后服务方案陈述基本不漏项、存在2处及以上瑕疵，方案缺乏专业性、操作性、可行性：2分； 未提供或其他：0分。 | 8分 |
| 8 |  | 维护成本方案 | 产品维护成本方案：维护费用低，成本小的：4分； 维护费用适中，成本一般的：2分； 维护费用较多，成本较高的：0分。 | 4分 |

3.出现以下任何情形取消磋商资格：

（1）围标或陪标的；

（2）扰乱评审现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

（3）提供虚假材料谋成交的；

（4）不实应答或虚假响应的；

（5）未按时提交响应文件的；

（6）未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；

（7）对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商；

（8）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（9）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（10）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（11）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

4.候选供应商产生办法：按供应商资信、技术和商务合计得分由高到低的顺序由磋商小组向采购人推荐成交候选供应商；得分相同的，按磋商报价由低到高顺序由磋商小组向采购人推荐成交候选供应商；得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序由磋商小组向采购人推荐成交候选供应商。采购人从磋商小组推荐的成交候选供应商中按得分由高到低的顺序确定成交供应商。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（即按技术因素得分由高到低的顺序推荐）。

5.磋商小组首先对供应商所投项目中涉及国家强制性技术标准的符合性进行评定，经评定符合国家强制性技术标准的供应商可进入磋商阶段，否则为无效响应。

6.不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或经磋商小组认定有重大偏离的磋商文件，不进入价格磋商阶段。

7.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

8.根据财库〔2014〕214号规定，磋商小组可根据与供应商磋商情况，对原竞争性磋商文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行变更。

9. 按照现行《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》文件要求，对政府采购清单中的节能产品采用优先采购和强制采购的评审方法。

## 六、项目需求书

本项目标的所属行业为工业

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 可读性:≤0.1 mg； 重复性: ≤0.1 mg； 线性误差：≤±0.2mg； 校准方式：内校； 典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：200mg； 稳定时间：≤2.5S； 最大量程≥220g | 2 | 台 |
| 2 | 水环真空泵 | 功率（W）：≥180 流量（L/min）：≥ 60 扬程（m）：≥8 最大真空度（Mpa）：0.098 单头抽气量（L/min）：≥ 10 抽气头数（个）: ≥2 安全功能：逆流防止阀 水箱容积（L）：≥15 水箱材质：PP | 1 | 台 |
| 3 | 真空干燥箱 | 温度范围：RT+10-250℃ 温度分辨率：≤0.01℃ 温度波动度：±1℃ 升温时间：≤100分钟 内部尺寸：≥415*370*340mm | 1 | 台 |
| 4 | 分析天平 | 最大称量：220g 读数精度/可读性：0.1mg 重复性(≤)：±0.2mg 线性误差(≤)：±0.2mg 操作温度范围：10~30℃ 操作湿度范围：0%~85% RH 相对（非冷凝） 响应时间(平均值)：2秒 秤盘尺寸：≥φ90 mm | 5 | 台 |
| 5 | 分析天平 | 可读性: ≤ 0.1 mg； 重复性: ≤ 0.1 mg； 线性误差：≤ ±0.2mg； 校准方式：内校； 最大量程：≥220g； ★稳定时间：≤1S； | 3 | 台 |
| 6 | 真空干燥箱 | 温度范围：RT+10-250℃ 温度分辨率：≤0.01℃ 温度波动度：±1℃ 升温时间：≤100分钟 内部尺寸：≥415*370*340mm 抽气速率：2L/min 转速：≥1800r/min | 1 | 台 |
| 7 | 鼓风干燥箱 | 温度范围：RT 5-300℃ 温度分辨率：≤0.01℃ 温度波动度：±1℃ 加热功率：≥2KW 内部尺寸：≥500*400*630mm | 2 | 台 |
| 8 | 纯水机纯水机 | 进水水源：城市自来水，TDS<400ppm，水温5-40℃，水压0.15-0.4Mpa 出水速率：≥40L/h ★出水稳压输送，出水压力0.1-0.3MPa，且输送压力值可数字调节，并在线实时监测 设备出水可直接连接至用水设备，为用水设备提供稳定的流量与压力。 采用三联预处理、双级反渗透、稳压输送工艺，要求出水水质达到： Ⅲ级纯水：电导率<5μs/cm@25℃ PH值：5.0-7.5 可氧化物[以O计]≤0.4mg/L 蒸发残渣≤2.0 mg/L ★系统采用IC微电脑智能全自动控制 系统内置定时冲洗程序、RO膜防垢程序、手动RO膜冲洗功能 内置254nm紫外灯，去除系统中的细菌，保证出水水质 9纯水电导率、运行状态在线监测、完全实现人机对话 标配纯水箱40L一个 | 1 | 台 |
| 9 | ▲水浴锅 | ★5.7 寸触摸屏显示，带有导航菜单 ★温度范围：-40-200 °C ★温度稳定性：±0,01 °C ★加热功率： 2 kW ★制冷功率 ：0.42 kW 制冷方式 air-cooled ★压力泵最大值 ：22 l/min ; 0,7 bar ★吸收泵最大值 ：16 l/min ; 0,4 bar ★数字接口：RS232, Ethernet, USB Device, USB Host 允许的环境温度：5-40 °C 浴槽开口尺寸WxD/BD ：≥170 x 85 / 135 mm ★浴槽体积≥3.2 L ★最小填充体积：2.8 | 1 | 台 |
| 10 | ▲ 原子吸收分光光度计 | 波长范围 ：190～900nm 单色器：消象差C-T型单色器 光栅刻线 ：1800条\mm ★光谱带宽 ：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换 波长准确度：±0.1nm 波长重复性：≤0.2nm 基线漂移：≤0.0054/30min（静态） 背景校正：氘灯背景校正：可校正1A背景； 自吸背景校正：可校正1A背景 火焰分析 特征浓度（Cu)：0.04μg/ml/1% 检出限（Cu)：≤0.006μg/ml 精密度：RSD≤1% 燃烧器：金属钛燃烧器 喷雾器：高效玻璃雾化器 雾化室：耐腐蚀材料雾化室 ★八元素灯自动切换转塔，并可预先设置优化空心阴极灯的工作条件。 可扩展火焰自动进样器、氢化物发生器、笑气控制箱、冷却循环水装置。 具有燃烧头安装入位检测，排水液位检测，保证火焰燃烧时，为操作人员提供全方位的保护。 配置要求： 单火焰原子吸收分光光度计主机一套 空压机一台 高纯乙炔气带减压阀一套（须配套） 元素灯：铜，汞，锰，锂元素灯各一支 操作软件一套（须配套） | 1 | 台 |
| 11 | 球磨机 | 单罐容积：≤100ml 单罐最大装样量：球磨罐容积的2/3 研磨平台：≤4 罐体材质：碳化钨 适用样品类型：软性、中硬性、坚硬性、脆性、纤维性材料 研磨方式可选：干磨、湿磨、真空磨、惰性气体磨 进料粒度：土壤料≤10mm 其它料≤3mm 出料粒度：≤0.1um ★控制方式：大尺寸液晶触摸屏，人机对话，多用户密码保护，50条个性化程序设定，自主编程，记忆保存，读取自由，故障灯光报警，多任务显示：转速，运行时间，能量，正反转，循环次数等 显示方式：LED液晶触摸屏显示 ★传动方式：复合式皮带传动 ★太阳轮转速：0-1500rpm 转速比：1：-1.67 连续工作时间：≥240h 电机功率：≥0.75kw 仪器重量：≥100KG（保证高转速运行下设备的稳定） | 1 | 台 |
| 12 | 旋转蒸发仪 | 旋转电机功率:≥40W 升降电机功率: ≥20W 加热功率: ≥1200W 真空度: ≥0.098Mpa 旋转瓶容积:茄形1000ml /Φ131mm/24#标口 收集瓶容积:球形1000ml /Φ131mm/35#球磨口 旋转速度:0-200rpm/min 控温范围:室温-99℃ 控温精度:±0.1℃ 主机升降行程: ≥120mm 水槽容积：≥4L 储液槽材质尺寸：220*155*120mm 储液槽开口尺寸：155*105mm 控温范围：-20℃-室温 空载温度：≥-20℃ 制冷量：≥1550W 压缩机功率：≥500W 控温精度：±1℃ | 1 | 台 |
| 13 | ▲紫外/可见分光光度计 | ★波长范围 190nm~1100nm 光谱带宽：0.1，0.2，0.5，1.0，2.0，5.0nm(6档可变) 测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量 波长准确度：±0.1nm 波长重现性：≤0.1nm 透射比准确度：±0.3%T(0～100%T) 透射比重复性：≤0.1%T 基线平直度：±0.0008Abs 吸光度范围：-5.0Abs~5.0Abs 杂散光：≤0.001%T(NaI，220nm；NaNO2，360nm) 漂移：0.0002Abs/h (500nm预热后) 噪声：≤0.002%T/3min(0%线） 光源：氘灯与钨灯自动切换， 单色器：双单色器 样品池：宽大样品室，可使用5mm至100mm任意尺寸比色皿 测量方式：扫描型双光束 检测器：双检测器，自动切换进口光电倍增管和进口硅光二极管 软件系统：Windows XP/Win7环境下，中、英文（选）软件 波长最小采样间隔为0.02nm，可对光谱曲线直接进行转换、叠加运算、求导、峰谷检测、曲线平滑等多种方式处理 内置DNA/蛋白质测量模块，用户可以直接对DNA/蛋白质进行浓度测量 | 1 | 台 |
| 14 | 溶解氧测定仪 | 溶解氧测量范围：(0.00～50.00)mg/L 溶解氧辨率：≤0.01 mg/L 溶解氧响应时间：≤45s(20.0 ℃时90%响应) 盐度补偿误差：≤±2% 饱和度范围：(0.0～600.0)% 饱和度辨率：≤0.1% 饱和度电子单元示值误差：±2.0% 温度范围：(-10.0～135.0) ℃ 温度分辨率：≤0.1 ℃ | 1 | 台 |
| 15 | 马弗炉 | 壳体结构：双层壳体，炉壳间配有风冷系统，壳体表面的温度小于50度 炉膛材质：真空吸附成型的优质氧化铝多晶体纤维板拼搭炉膛 加热元件：采用优质硅钼棒，发热效率高，使用寿命长 额定功率:额定功率≤6kw工作温度：工作温度：≤1600℃（连续工作） 最高温度：≤1650℃ 工作区≥300*200*200mm 温控系统：采用智能化控温系统，可控硅控制，控温精度高，人工智能调节技术，具有PID调节、自整定功能，并可编制50段升降温程序；控温精度±1℃， 升温最快速率：≤20℃/min 预留出气孔：实验过程中的烧结挥发气体易于排出 测温元件：B型铂铑热电偶，正后方测温 安全系统：具有开门断电，超温报警并断电，漏电保护 配置：主机1台，坩埚钳1把，高温手套1副，说明书、合格证、保修卡各1份，刚玉坩埚2个 | 1 | 台 |

注：

（1）标记“▲”号产品为核心产品，进入评审阶段的投标单位所投核心产品品牌数量须满足三家，不满足项目需求按照废标处理；标记“★”号的技术参数要求为实质性要求，未响应或不满足指标参数的按无效响应处理。

# 第三部分  磋商须知

## 一、说明

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于磋商邀请函中所叙述项目货物的采购。

2.定义

2.1 “采购人”系指本次采购活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次采购活动的机构，即“昱丰（天津）项目管理有限公司”。采购人及采购代理机构统称“采购单位”。

2.2 “供应商”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指供应商按竞争性磋商文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.解释权

3.1本次磋商的最终解释权归为采购单位。当对一个问题有多种解释时以采购单位解释为准。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构将以有关法律、法规的规定为解释依据。

4.合格的供应商

4.1符合《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购货物的制造商或供应商。

4.2符合竞争性磋商文件第二部分关于供应商的规定。

4.3关于联合体磋商

供应商资格要求接受联合体磋商的：

4.3.1两个以上自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

4.3.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《磋商邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

4.3.2联合体各方之间应当签订共同磋商协议并在磋商文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

4.3.3磋商报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名。

4.3.4联合体磋商的，应以主体方名义提交磋商保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

4.3.5由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同磋商协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

4.3.6联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同磋商协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

4.3.7联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5关于分公司磋商

分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7关于中小微企业磋商

中小微企业磋商是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业磋商应提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业磋商时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.竞争性磋商的费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

本项目的代理服务费由成交供应商交付。

在成交公告发布同时发出成交通知书，成交供应商在收到成交通知书时须向昱丰（天津）项目管理有限公司交纳代理服务费，参照下表费率按差额定率累进法计算。

代理服务收费标准：

| 成交金额(万元) | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |

6.信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括磋商公告、更正公告、成交公告、终止公告等与采购活动有关的通知，采购单位均将通过“中国政府采购网”公开发布。供应商在参与本采购项目磋商活动期间，请及时关注中国政府采购网“采购信息”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，供应商自行承担由此可能产生的风险。

请供应商在磋商前随时关注中国政府采购网。若有补充文件，请供应商将“补充文件回执”下载后盖上公章，发送邮箱为：850658945@qq.com 。提交响应文件截止时间仍未收到“补充文件回执”的视为已熟知补充文件内容，接受补充文件所表述内容，并承担由此可能产生的风险。

7.询问与质疑

7.1根据《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，询问、质疑内容属于采购需求的，供应商应当向采购人提出，并由采购人负责答复；除采购需求外的询问、质疑内容，供应商应当向昱丰（天津）项目管理有限公司提出。

7.2 询问

（1）供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购单位提出询问。

（2）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（3）采购单位应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.3 质疑

（1）供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人和昱丰（天津）项目管理有限公司提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

a.对磋商文件提出质疑的，为收到或下载磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

b.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

c.对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

（2）质疑书应当按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的要求和格式提出（请自行在“中国政府采购网中下载），应明确阐述磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（3）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购单位有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

（4）采购单位应当自受理供应商书面质疑之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.4 对供应商询问或质疑的答复将导致磋商文件变更或者影响采购活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知昱丰（天津）项目管理有限公司。昱丰（天津）项目管理有限公司将在原磋商公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以发布的更正公告为准。

## 二、竞争性磋商文件说明

1.竞争性磋商文件的构成

1.1竞争性磋商文件用以阐明所需服务、竞争性磋商程序和合同条款等。竞争性磋商文件由下述部分组成：

1）磋商邀请函；

2）磋商项目要求；

3）供应商须知；

4）合同草案；

5）附件-----响应文件格式。

1.2竞争性磋商文件以中文编印。

1.3除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.竞争性磋商文件的修改

2.1更正公告将构成竞争性磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

2.2在提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或供应商要求澄清的问题而修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的每一供应商，供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

2.3为使供应商在准备响应文件时有合理的时间考虑竞争性磋商文件的修改，采购代理机构可酌情推迟提交响应文件截止时间，并以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的每一供应商，供应商在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

3.竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件有疑问，可在提交响应文件截止时间3天前按磋商邀请函中载明的地址以书面形式（包括信函、传真）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买竞争性磋商文件的每一供应商。

## 三、响应文件的编写

1.要求

1.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。

1.2供应商应认真填写第五部分表格文件，并保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

2.响应语言及计量单位

2.1供应商和采购代理机构就磋商交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，磋商小组有权拒绝其磋商。

2.2 除在竞争性磋商文件中另有规定，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.响应文件的组成

3.1第一阶段响应文件应包括以下内容：

1）资格文件：包括本部分的所有文件和第一分册中规定的所有文件；

2）技术文件：含技术方案、设备清单、产品性能说明、点对点应答等内容；

3）资信文件：含主要相关项目业绩、售后服务承诺、培训计划等内容；

4）其他补充文件：指供应商认为需加以说明的其它内容。供应商也可以根据文件内容编排到其他相关部分中。

第一阶段响应文件不得包含任何响应报价内容及暗示响应报价内容的资料，否则将视为无效响应。供应商应将第一阶段响应文件单独装订成册，并编写“第一阶段响应文件资料目录”。

3.2第二阶段响应文件（报价文件）应包括下列部分：

报价书、报价一览表、报价分项一览表及供应商认为需加以说明的其它内容。供应商应将第二阶段响应文件单独装订成册，并编写“第二阶段响应文件资料目录”。

4.响应文件格式

供应商应按竞争性磋商文件第五部分中提供的两阶段磋商文件格式完整、如实编写，未尽事宜可自行补充。

5.响应报价

5.1 供应商对所响应货物应提供分项单价及总价。

5.2除特殊要求外，供应商对每种货物只允许有一个报价；采购代理机构不接受任何选择性的报价。

6.响应货币

报价书、报价一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

7.供应商资格证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

（1）竞争性磋商文件规定的资格文件；

（2）国家及行业对磋商项目规定的特殊资格证明文件；

（3）供应商对有能力履行磋商文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务和义务所做出的书面承诺；

（4）供应商具有履行合同所需的技术和生产能力的证明材料；

8.符合竞争性磋商文件规定的证明文件

8.1供应商须提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

8.2上述文件可以是文字资料、图纸或数据、并须提供：

逐条对采购人的要求进行评议，指出自己提供服务是否做出实质性的响应并说明与技术规格条文的偏离。

9.磋商保证金

9.1供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

9.2供应商有下列情形之一的，处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（1）至（5）项情形之一的成交无效。

10.磋商有效期

10.1 磋商有效期为磋商之日起60天。磋商书中规定的有效期短于竞争性磋商文件规定的，可以视为非响应标予以拒绝。

10.2特殊情况下，采购单位可于磋商有效期满之前，以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，答复应以书面形式进行。供应商可以拒绝上述要求，但不被没收磋商保证金。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。

11.磋商文件的签署及规定

11.1供应商按照磋商须知的要求进行并准备纸质响应文件（正本和副本）和电子版文件，纸质响应文件须胶装装订成册。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。

11.2响应文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由正式授权的供应商代表签字、盖章。

11.3响应文件电子版文件须采用word无加密版格式，内容与纸质版一致（签字盖章除外）。

11.4 除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由签署响应文件的供应商代表签字和盖章。

11.5供应商应在响应文件的封面上注明磋商项目名称、项目编号、供应商名称、供应商地址、联系电话、供应商代表、法定代表人、正本或副本等内容。

## 四、响应文件的提交

1. 响应文件的密封和标记

1.1 供应商应将响应文件正本、副本分别胶装装订成册，并分别密封完好，注明正本、副本字样。

1.2  供应商应将第一阶段、第二阶段电子版分别单独密封提交。

见下图,磋商时应有六个包封完好的响应文件包。

1.3 供应商应在包封上注明磋商项目名称、项目编号，并在每一密封包封上注明“于  年  月  日  时  分（指规定的磋商日期及时间）正式磋商之前不准启封”的字样，同时在密封处加盖公章和法定代表人印章。

1.4供应商应在密封的信封上注明供应商名称、供应商地址、联系电话、供应商代表、法定代表人等内容。

1.5如响应文件由专人送交，供应商应将响应文件按规定进行密封和标记后，按采购文件注明的时间和地址送至采购代理机构。

1.6 电报、电话、传真及其它形式的响应概不接受。

2.提交响应文件

2.1采购代理机构在磋商邀请函中规定的地址收到响应文件的时间应不迟于磋商邀请函中规定的响应截止时间。

2.2采购代理机构可根据本须知的规定，通过修改竞争性磋商文件自行决定酌情延长响应截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

3.迟交的响应文件

供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

按规定采购代理机构将拒绝或原封退回在其规定的响应截止时间后收到的任何响应文件。

4.响应文件的修改和撤消

4.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但采购代理机构须在响应截止时间之前收到该修改或撤消的书面通知。

4.2供应商的修改或撤回的书面通知应按本须知的规定进行编制、签署、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应”字样。

4.3在响应截止时间之后，未经采购代理机构许可，供应商不得对其响应文件进行修改。

4.4供应商不得在响应截止时间起至响应文件有效期届满前撤消其响应。

## 五、磋商程序及评审方法

1.响应文件的开启

1.1采购代理机构在磋商邀请函中规定的时间和地点组织磋商，供应商代表必须出席，以接受身份查验。

1.2磋商过程中，磋商单位“参加人员及要求”合格，采购代理机构将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封。

1.3按规定，同意撤回的响应文件将不予开封并原封退回。

1.4采购代理机构按规定作磋商记录，存档备查。

1.5磋商开始后供应商提交、补交的资质性文件，评审时不予承认。

2.磋商小组

2.1采购代理机构将根据采购项目的特点组建磋商小组，其成员由政府采购管理部门抽取的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家的人数不少于成员总数的三分之二。

2.2磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并进行审查、询问、评估和比较。磋商小组认为必要时，可向供应商进行询问。磋商期间，供应商代表必须在场准备接受询问，对提出的问题进行澄清，并作出书面答复。

2.3磋商小组负责完成全部磋商过程，向采购代理机构提出经所有磋商小组成员签字的书面磋商小组意见。

3.对响应文件的初步审查和响应性的确定

3.1资格性检查。磋商开始后，采购代理机构将组织磋商小组审查响应文件的内容是否完整，要求的磋商保证金（若竞争性磋商文件第二部分要求提交磋商保证金的）是否已提供，文件签署是否正确，响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求。

3.2供应商如出现下列情况之一的，将予以供应商无效响应处理：

（1）竞争性磋商文件要求提供磋商保证金的，供应商未提供磋商保证金或磋商保证金金额不准确的；

（2）响应文件（正本）中资格证明文件不全或未实质性响应竞争性磋商文件要求的；

（3）响应文件无法定代表人（负责人）或其有效委托的授权人的签字，或未按竞争性磋商文件的要求加盖公章和法定代表人印章的，或授权期限不符合要求的；

（4）不满足竞争性磋商文件实质性要求的；

（5）响应有效期短于竞争性磋商文件要求的；

（6）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（7）第一阶段响应文件中含有报价或暗示报价内容的。

（8）第一阶段和第二阶段没有分开包封。

（9）正本和副本没有分开单独包封。

（10）响应文件数量不满磋商文件要求的。

（11）响应文件密封不符合磋商文件要求。

4.两阶段磋商程序

4.1响应文件初审

磋商小组按照本部分的规定对各供应商的响应文件进行初步审查和响应性确定，不符合竞争性磋商文件要求的供应商取消磋商资格。

4.2竞争性磋商采用两阶段磋商的方式进行，第一阶段进行资信、技术的磋商。第二阶段进行商务价格磋商。第一阶段磋商结束后，响应文件中资信文件、技术方案无重大偏离的供应商方可进入第二阶段的价格磋商。

4.3第一阶段技术和商务磋商

1）磋商开始后，首先由磋商小组对初审合格的响应文件进行审阅。

2）为了有助于对磋商内容进行审查、评估和比较，磋商小组有权向供应商询问，请供应商澄清其磋商内容，或就磋商内容与供应商进行进一步磋商。供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑、澄清及磋商；

3）磋商过程中，磋商小组根据磋商的情况可以做出修改竞争性磋商文件的决定，采购代理机构会以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效响应；

4）澄清或磋商的答复，应全部以书面形式在规定的时间内完成，并须由供应商代表签署，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

4.4第二阶段价格磋商

1）采购代理机构将对第二阶段报价文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

①报价文件中报价一览表内容与报价文件中报价分项一览表内容不一致的，以报价一览表为准；

②报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

采购代理机构将要求供应商按上述修改错误的方法调整报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修改后的报价，其响应将被拒绝。

2）进入价格磋商的供应商有均等的报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价，超过规定时间的报价将被拒绝；

3）每一轮报价的修改全部为书面的，并须由供应商代表签署，作为报价文件的一部分，对供应商具有约束力。

4）磋商报价以大写为准，大写金额中出现错误，视为无效磋商。

5.磋商原则和评审方法

5.1磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的磋商原则和评审方法对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的磋商进行评估和比较。

5.2磋商原则

1）竞争性磋商文件是评定成交的依据，磋商工作严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行；

2）在磋商中执行“公平、公正、择优”的原则，维护采购人和供应商的合法、正当的权益；

3）对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。

5.3评审方法

竞争性磋商采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.保密及其他注意事项

6.1磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评审原则，公正、平等地对待所有供应商。

6.2在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将会导致其磋商被拒绝。

6.3供应商在磋商过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

6.4为保证磋商的公正性，在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商代表私下交换意见。在磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得也不应将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

7.其他

7.1磋商开始以后，不接受供应商及与供应商有关的任何一方提交的材料（磋商小组要求提供的除外）。

7.2供应商应在响应文件中对所提供的技术要求进行应答，并逐一做出具体响应。

7.3在合同签订与执行过程中，出现下列情形的，将在网站上予以公布。

7.3.1不按时签订合同的；

7.3.2未在规定的时间内将合同送交我公司备案的；

7.3.3在合同执行过程中未按合同约定履约或不能提供现场条件导致不能履约的；

7.3.4其它经昱丰（天津）项目管理有限公司认定应当公布的情况。

7.4在技术性审查时，具有下列情况之一的，其磋商将被拒绝，如出现下述第2）条情况的将列入供应商不诚信记录：

1）响应文件主要技术条款的指标需技术资料支持，经磋商小组判定为不响应磋商文件要求的；

2）响应文件技术条款中做虚假响应或与事实严重不符的；

3）供应商复制竞争性磋商文件的技术条款相关部分内容作为其响应文件的一部分的；

4）响应文件符合竞争性磋商文件中规定的无效响应的其他技术条款。

7.5未及时提交合同或未按时交纳服务费的供应商，将被取消参加此后政府采购活动的资格。

7.6供应商有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及竞争性磋商文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，供应商必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

7.7供应商的诚信度及其行为将进行考核并记入供应商记录中。

7.8供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可按照《关于规范政府采购供应商质疑处理工作有关事项的通知》《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）的规定提出质疑。

7.9成交供应商须于成交公告发布之日起两个工作日内到昱丰（天津）项目管理有限公司领取成交通知书，逾期未领取者视同领取，成交供应商按照规定的时限和程序完成政府采购合同的签订。

特别提示：第一阶段纸质响应文件不得包含任何响应报价内容及暗示响应报价内容的资料，否则将视为无效响应。

7.10响应文件一旦进入评审阶段，响应文件全部留存，概不退还。

## 六、授予合同

1.成交供应商的产生

采购人按照相关法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商。

2.合同授予标准

严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审，择优定标。实质上响应竞争性磋商文件且满足下列条件之一者为成交候选供应商：

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序确定成交候选供应商。得分相同的，按响应报价由低到高顺序确定成交候选供应商。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。

3.成交结果确认

3.1磋商小组将对综合评分最高的成交候选供应商是否具备履行合同义务的资格进行最终审查。

3.2最终审查将根据供应商提交的资格证明文件和其它认为必要的、合适的资料，对供应商的财务、技术、生产和供货能力及其信誉进行审查。

3.3如果审查通过，采购人将按照相关法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商，并将合同授予该供应商。如果审查没有通过，磋商小组将对综合评分排序从高到低第二名成交候选供应商作类似的审查。

4.授予合同时变更数量的权力

在授予合同时，采购人按照相关规定有权对磋商中确定的服务的数量予以增加或减少，但价格和其它的条款与条件不得改变。

5.成交通知

5.1磋商有效期届满之前，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

5.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。

5.3在采购过程中，供应商如认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，依法在知道其权益受到损害的七个工作日内以书面形式向采购单位提出，昱丰（天津）项目管理有限公司将依据有关规定进行处理。

6.签订合同

6.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

6.2竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

7.成交决定的撤消

如果成交供应商没有按照签订合同规定执行，采购单位将有权撤消该成交决定，并没收其磋商保证金。在此情况下，采购单位可将合同授予下一个成交候选供应商，或重新组织采购。

8.合同转让

8.1合同的转包、分包要严格按照响应文件进行，成交供应商应在响应文件中明确此类事项。

8.2合同未经采购人（包括买方和最终用户）同意，成交供应商不得转让合同，转包或分包。

9.合同款项支付方式

9.1采购人直接支付。

# 第四部分  合同草案

合同一般条款

项目编号：YFZC-2021-A-0209

合同编号：YFZC-2021-A-0209-

| 供方： |  | 签订地点： | 昱丰（天津）项目管理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需方： | 河北工业大学 | 签订时间： |  |
|  |  | 采购方式： | 竞争性磋商 |
|  |  | 磋商日期： | 2021年X月X日 |

- 名称、数量、价款                                单位：元

| 产品名称 | 商标或品牌 | 规格型号 | 材质 | 颜色 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工学院实验专用设备采购项目 | 详见明细 | 详见明细 | 详见明细 | 详见明细 | 详见明细 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）：XX 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求：

1.报价应包括：投标人投标报价包含本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费及各项税金等。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

2.验收及相关费用由供方负责。

第三条    服务要求：

（1）供应商须提供响应产品1年的质保期；如在使用过程中发生质量问题，在接到通知后在 48 小时内到达现场，并提供仪器终身维修服务，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3工作日内解决或提出明确的解决方案，并在10个工作日内彻底解决故障。

（2）供应商须提供响应产品详细的配置清单，包括产品名称、品牌、规格型号、数量等。

（3）供应商须提供响应产品详细的介绍及技术指标，包括产品参数及产品实物图。

（4）原厂技术工程师到现场进行安装调试及负责用户的操作技术人员培训，培训内容包括仪器原理、基本操作、维护及基本维修。通过培训保证操作人员能独立操作、进行日常维护和简单的维修及故障诊断排除。

（5）供应商须提供详细的售后服务方案。

（6）供应商须提供响应产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

（7）供应商须提供随机配备的易耗品清单、消耗材料价格清单及折扣率、保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

第四条    质量要求：严格按国家现行规范和质量评定标准检查验收。

第五条    服务期限：自合同签订后10个自然日内。（特殊情况以签订合同为准）

第六条    服务地点：需方指定地点。

第七条    付款方式

1.本合同以人民币进行结算。

2.全部货物经采购人验收合格后，采购人支付合同总额的90%，设备运行一年无质量问题后支付合同总额剩余的10%。

合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。余款应在验收合格之日起一年后15日内支付，如有设备质量或其他问题需延期支付余款的，需方应在验收合格之日起一年内书面函告供方和昱丰（天津）项目管理有限公司，否则，视同同意支付余款。

3.如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。

第八条    违约责任：需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。

需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造厂家、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。

供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。

供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。

- 验收标准：

1.供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与成交所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。

2.供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

第十条    验收程序：

验收工作由需方负责对货物进行验收，必要时昱丰（天津）项目管理有限公司将协同政府采购监督员及其他相关人员到场协同监督验收。需方验收供方所交的货物后填写“合同履约情况验收报告”并交由昱丰（天津）项目管理有限公司存档备查。

验收工作由需方负责对合同进行验收。

第十一条    合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第（2）种方式解决。

（1）提交/仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第十二条  其他约定事项： 本次供方的磋商文件（编号：YFZC-2021-A-0209）属于本合同一部分与本合同具有同等法律效应。

相关附件是合同的组成部分,有关涉及本合同供方在采购现场提交的磋商文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的一部分，对供方同样具有约束力与法律效率。

本合同共六份，需供双方各执二份，昱丰（天津）项目管理有限公司执二份。

| 供方（章）： 地址及电话： 委托代理人： 开户银行及账号： 邮政编码： 合同签订日期： | 需方（章）：河北工业大学 地址及电话： 委托代理人： 开户银行及账号： 邮政编码： 合同签订日期： |
| --- | --- |

监制部门：昱丰（天津）项目管理有限公司      印制单位：昱丰（天津）项目管理有限公司

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由成交单位和货物需求方根据项目的具体情况协商拟订。

附件:1.合同设备清单

2.售后服务承诺

3.供应商应答表

# 第五部分  附件――响应文件格式

## 一、第一阶段响应文件格式

1.第一阶段响应文件是供应商在提交响应文件截止时间前提交的资质、技术和资信等文件。

2.第一阶段响应文件须分正本、副本单独装订、密封。

3.第一阶段响应文件中不得包含磋商价格及任何与磋商价格相关的内容或暗示。

正本（副本）

响  应  文  件

（第一阶段）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人：

供应商代表：

联系电话：

日期：

响应文件目录格式

（需供应商自行编制）

评分因素及评审标准页码检索

（供应商按磋商文件“评定成交的方法”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）

附件1

响应书

致：昱丰（天津）项目管理有限公司

根据贵方为天津市               项目的竞争性磋商邀请（项目编号：         ），供应商代表             （姓名/职务）经正式授权并代表供应商                  （供应商名称、地址）提交下述文件正本_ 份、副本 _份、磋商文件电子版    份。

1. 资质文件

1.1 营业执照副本复印件

1.2 法定代表人授权书

…………

2. 技术文件

2.1 货物分项一览表

2.2 磋商产品点对点应答表

…………

3. 商务文件

3.1 近三年主要相关项目业绩一览表

3.2 售后服务承诺及培训内容

…………

4. 其他补充文件

…………

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2. 供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为本竞争性磋商文件公平、公正，不存在倾向性内容。

3. 本项目自开始磋商之日起有效期为60天。

4. 磋商开始后，如供应商在磋商有效期内撤回磋商文件，磋商保证金将被采购代理机构没收。

5. 供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与竞争性磋商有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的磋商或参与的任何磋商。

6. 与本次磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

供应商代表签字：

附件2

货物分项一览表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产 厂商 | 产地 | 采购数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3

磋商点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 磋商要求 | 磋商应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格文件（实质性文件） |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |  |
| 维修期限 |  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 磋商要求指竞争性磋商文件中规定的具体要求。

3. 磋商应答指供应商的实际情况。

4. 偏离说明指磋商要求与磋商应答之间的不同之处。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：___________

附件4

近三年主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 成功履行合同的相关证明材料 | 合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：___________

附件5

售后服务承诺及培训内容

（由供应商提供）

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：___________

附件6

法定代表人资格证明书

兹证明，__________（先生/女士）在我公司任             职务，系我公司的法定代表人，现进行                    项目的磋商（项目编号：             ），签署磋商文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之相关的一切事物。

____________先生/女士的个人情况：

姓名：           性别：        年龄：        职务：

身份证号码：                                （身份证复印件附后）

特此证明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

年    月    日

附件7

授权书

兹授权我单位            ，身份证号：                           代表                          （供应商名称）进行                     项目（项目编号：               ）的磋商。授权代表在磋商、评审、磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予以承认。授权代表无转委托权。此授权至      年      月      日有效，特此证明。

供应商代表签字：                职务：

供应商代表联系电话：

供应商代表身份证号：                    （身份证复印件附后）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

年    月   日

附件8

真诚磋商承诺书

昱丰（天津）项目管理有限公司：

本供应商愿意参与“                       项目（YFZC-2021-A-0209）”的磋商，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。

2. 在磋商撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏磋商情况；

（2）与其他参与本次磋商的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响磋商而向有关采购当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4. 保证提交的磋商文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）磋商价格；（2）交货期；（3）业绩；

（4）资质文件；（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：___________

附件9

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物 有 / 无 大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加            （ 单 位 名 称 ） 的              （ 项 目 名 称 ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.            （ 标 的 名 称 ），属于 工业；制造商为        （ 企 业 名 称 ） ，从业人员    人，营业收 入为    万元，资产总额为     万元，属于        （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

2.            （ 标 的 名 称 ），属于工业  ；制造商为        （ 企 业 名 称 ） ，从业人员    人，营业收 入为    万元，资产总额为     万元，属于        （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若供应商不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函（供应商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

成交供应商为残疾人福利性单位的，将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商名称：

日期：    年   月   日

注：

1. 提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供制造商残疾人福利性单位的声明函。

2. 若供应商不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函。

若制造商不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

成交供应商为残疾人福利性单位的，将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（加盖制造商公章）：

日期：20   年   月   日

注：

1. 残疾人福利性单位声明函（制造商）须加盖制造商公章原件放入响应文件，否则不予认定。

2. 若制造商不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函。

附件10

磋商前承诺书

昱丰（天津）项目管理有限公司：

本供应商愿意参与“           项目（YFZC-2021-A-0209）”的磋商，并作出如下承诺：

一旦我司成交，将自愿遵守以下几点要求：

（1）磋商结束后2个工作日到昱丰（天津）项目管理有限公司领取成交通知书，同时交纳相应成交服务费。

（2）货物、服务的项目可到昱丰（天津）项目管理有限公司领取合同范本，工程项目采用建设部门统一编制的合同文本，与甲方协商合同条款。

（3）合同签订后将原件2份，交到昱丰（天津）项目管理有限公司，昱丰（天津）项目管理有限公司经核实后将给予退回磋商保证金（电汇票形式）。

（4）待合同执行完毕，验收前到昱丰（天津）项目管理有限公司领取验收报告（请携带项目名称及编号、合同金额），验收单双方盖章后将原件2份交到昱丰（天津）项目管理有限公司。

特此承诺。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：___________

附件11

承诺书

未参加本项目前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

其他需提供的相关文件

供应商按照磋商文件要求自行添加

## 二、第二阶段响应文件格式

1、第二阶段响应文件须分正本和副本，单独装订、密封。

2、所有价格应按供应商须知所规定的货币单位填写。所报价格真实、准确无误。

3、对于分包的项目，供应商须提交以下全部文件；对于只分项不分包的项目，供应商须提交除《报价一览表》外的全部文件。

正本（副本）

响  应  文  件

（第二阶段）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人：

供应商代表：

联系电话：

日期：

附件1

报价书

致：昱丰（天津）项目管理有限公司

根据贵方为                      项目（项目编号：              ）的竞争性磋商邀请，签字代表                （姓名/职务）经正式授权并代表供应商                  （供应商名称、地址）提交下述文件正本   份、副本   份和电子版   份。

1. 报价一览表

2. 报价分项一览表

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附磋商报价表中规定的应提供和交付的服务项目磋商总价分别为

人民币大写：          元整；人民币小写RMB：            元。

………………………………………………

2. 供应商已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

3. 两个阶段磋商文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：___________

附件2

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 数量 | 计量单位 | 交货期 | 交货地点 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

单位：元

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：___________

附件3

报价分项一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 产地 | 国内/外 | 省内/外 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 报价分项一览表中应列明报价一览表中每项的分项内容。

供应商代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

供应商名称（公章）：___________