河北工业大学机械学院一流学科与重点

科技平台采购项目

招 标 文 件

（采购编号：ZYZB-2021-S-0202）

采   购   人：河北工业大学（盖章）

采购代理机构：河北中原工程项目管理有限公司（盖章）

日        期: 2021 年 11 月 03日

# 目      录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  评标办法	15

第四章  采购需求	22

第五章  合同格式	26

第六章  投标文件格式	30

第一章  招标公告

项目概况

河北工业大学机械学院一流学科与重点科技平台采购项目招标项目的潜在供应商应在河北中原工程项目管理有限公司（石家庄市鹿泉区科瀛智创谷25号楼）一楼获取招标文件，并于2021年11月26日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1、项目编号：ZYZB-2021-S-0202

2、项目名称：河北工业大学机械学院一流学科与重点科技平台采购项目

3、预算金额：1800000元

4、最高限价：1800000元

5、采购需求：A包：超高精度大幅面微尺度3D打印机1台，预算金额为130万元；B包：研究级偏光显微镜，预算金额为50万元。本项目不接受进口产品投标

6、合同履行期限：A包为合同签订后90个日历天内；B包为合同签订后180个日历天内

7、本项目（否）接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1、时间：2021年11月5日至2021年11月11日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：河北中原工程项目管理有限公司（石家庄市鹿泉区科瀛智创谷25号楼）一楼进行报名。报名需携带以下资料：（1）法定代表人授权委托书；（2）被授权人身份证复印件（加盖公章）；（3）营业执照（加盖公章）；（4）开户许可证或开立基本户时由开户银行出具的“基本存款账户信息表”（加盖公章）。

3、方式：现场购买

4、售价：500元/包

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件截止时间、开标时间：2021年11月26日9点00分（北京时间）

2、地点：河北工业大学北辰校区（天津市北辰区西平道5340号）行政楼B117室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本公告发布媒体：中国河北政府采购网、中国政府采购网。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：河北工业大学

地    址：天津市北辰区西平道5340号

联系方式：霍老师 022-60438371

2、采购代理机构信息

名    称：河北中原工程项目管理有限公司

地　  址：石家庄市靶场街29号

联系方式：郝先生18532156283

3、项目联系方式

项目联系人：郝先生

电　    话：0311-83662236

# 第二章  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 河北工业大学 |
| 2 | 项目名称 | 河北工业大学机械学院一流学科与重点科技平台采购项目 |
| 3 | 交货期 | A包为合同签订后90个日历天内；B包为合同签订后180个日历天内 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 供应商资格 要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 6 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 7 | 招标文件的澄清发出的形式 | 所有需要澄清的疑问应于投标截止时间15日前书面提交招标代理单位 |
| 8 | 投标报价 | 本项目采用固定总价的报价方式 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金额（人民币A包为2.5万元、 B包为1万元） 投标保证金形式：电汇、网银、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具保函等形式。 投标保证金有效期：60天 备注：1、供应商以支票、汇票、本票方式提交投标保证金的。 2、供应商可采取金融机构、担保机构出具保函（电子或纸质）的方式提交投标保证金，鼓励使用电子保函。以金融机构、担保机构出具纸质保函的方式提交保证金的，在开启截止之前交至代理机构。 3、采取电汇、网银、支票、汇票、本票的方式缴纳保证金的，保证金只能通过在基本账户缴纳，通过非基本账号交款无效。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期：60天 |
| 11 | 投标文件份数 | 投标文件份数：正本一份，副本二份, 电子版U盘一份 |
| 12 | 投标截止时间 | 递交截止时间：2021 年 11 月 26 日 9 时 00 分（北京时间） 递交地点：河北工业大学北辰校区行政楼B区1楼B117会议室 |
| 13 | 开标 | 开标时间：2021 年 11 月 26 日 9 时 00 分（北京时间） 开标地点：河北工业大学北辰校区行政楼B区1楼B117会议室 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 15 | 投标最高限价 | 最高限价（人民币）：180万元（壹佰捌拾万元整），其中：A包为130万元； B包为50万元。 超出最高限价的投标均按无效投标处理。 |
| 16 | 采购内容 | 详见第四章采购需求 |
| 17 | 合同主要条款 | 1、付款方式：采购人在签订合同后，于到货并安装调试验收合格后付至合同总价的90%，剩余10％作为质保金，于验收合格之日起12个月后一次性无息付清。 2、交货地点：采购人指定地点 |
| 18 | 落实的政府采购政策 | （1）本次采购不接受“进口产品”投标，按照财库【2007】119号文规定进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 （2）采购货物中含政府强制采购节能产品的，必须符合国家财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局公布的最新《节能产品政府采购品目清单》及相关规定的要求，否则投标无效。《节能产品政府采购品目清单》在中国政府采购（http://www.ccgp.gov.cn）上发布，请自行查阅、下载。 供应商投标货物含有上述强制采购节能产品的，必须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件并加盖公章，否则为无效投标。 （3）为响应国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》，政府采购属于节能品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单所列的节能产品。详见第三章评标办法。 （4）为推进和规范环境标志产品政府采购，对列入财政部、环境保护部最新《环境标志产品政府采购品目清单》产品为政府优先采购产品。对于同时列入环保品目清单和节能产品政府采购品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个品目清单的产品。《环境标志产品政府采购品目清单》在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）上发布，请自行查阅、下载。 采购人拟采购的产品属于品目清单范围中优先采购的，供应商须在投标文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件并加盖公章，否则不享受环境标志产品、节能产品优先采购加分政策。 （5）各潜在供应商如需低息、无抵押、无担保银行贷款，可通过“中国河北政府采购网”查找融资政策和贷款合作银行，并与意向合作银行联系。合作银行将按照《河北省省级政府采购支持供应商信用融资办法》（冀财采〔2015〕16号）规定给潜在供应商以贷款额度，中标或成交后，凭政府采购合同给予贷款。 (6)根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中有关规定，对中小企业产品报价给予价格扣除优惠政策，详见第三章评标办法。 （7）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，对残疾人福利性单位报价给予价格扣除优惠政策，详见第三章评标办法。 （8）根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）规定，对监狱企业报价给予价格扣除优惠政策，详见第三章评标办法。 对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |
| 19 | 联系方式 | 采购人：霍老师 022-60438371 采购代理机构：郝金龙 18532156283、0311-83662236 |
| 20 | 招标文件质 疑期限 | 自收到招标文件之日起 7 个工作日内，供应商认为本招标文件内容使自己的权益受到损害的，应当在质疑期内向采购代理机构、采购人一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商质疑必须以加盖本单位公章的书面形式提出，并于招标文件规定质疑期截止前送达采购代理机构、采购人，质疑书除详细写明质疑内容外，还需标注质疑供应商地址、联系人、电话、传真。传真、邮件、邮寄概不受理。不符合上述规定的质疑，采购代理机构不予受理。 |
| 21 | 开标入校申请 | 受疫情影响，开标人员需在进校一个工作日前使用微信扫描小程序填写入校申请，审批通过后生成访客入校码，扫码进校，一人一码。疫情防控平台操作说明：https://mp.weixin.qq.com/s/D0D7ZLosGF4CCp7ccG_5Ng 注意事项：1.“需访校内部门”填写：招标采购中心；“来校事由”填写：河北工业大学机械学院一流学科与重点科技平台采购项目开标。 - “通信行程卡”是指微信小程序“国务院客户端”中的“防疫行程卡”生成的通信行程卡。 3.根据学校疫情防控要求，“防疫行程卡”14天内到达或途径天津以外人员，需持 48 小时内核酸阴性证明或出示包含核酸检测阴性信息的健康码“绿码”进校，具体疫情防控要求，须提前与联系人联系了解。 |
| 22 | 采购代理服 务费 | 根据国家计委计价格【2002】1980号文、发改价格[2011]534号文收费标准进行支付，由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构支付，此费用在投标报价中不单独体现。 |
| 23 | 是否采用电子采购投标 | ■否 |
| 24 | 信用信息查询 | 供应商未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，查询结果以投标截止日当天为准。 |
| 25 | 投标文件所附证件要求 | 投标文件所附各类证件、证书、证明等应均采用其原件的扫描件，网页证明的可为网页版扫描件。扫描件应当清晰可辨识，供应商对所提交扫描件的清晰度、真实性、与原件的一致性负责。因上述原因导致不利后果的，由供应商自行承担。 |

# 二、供应商须知

## 2.1  采购人及项目名称

2.1.1  采购人名称：见供应商须知前附表。

2.1.2  项目名称：见供应商须知前附表。

## 2.2  项目的确定和资金来源

采购人的本次采购项目已经批准，资金来源：财政资金，资金已经落实。

## 2.3  采购的组织形式

本次采购由采购人委托河北中原工程项目管理有限公司进行。

## 2.4  采购方式

本项目采用公开招标方式。

## 2.5  交货期

2.5.1 见供应商须知前附表。

## 2.6  合格的供应商

2.6.1符合供应商须知前附表的要求。

2.6.2具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规定如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标包下的政府采购活动。

2.6.3在“信用中国”网站查询到供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，直接否决其投标，查询结果以开标截止日当天为准。

## 2.7  投标费用

不论投标的结果如何，供应商自行承担所有参与准备和参与投标有关的费用。

## 2.8  招标文件的组成

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  采购需求

第五章  合同格式

第六章  投标文件格式（部分）

## 招标文件的澄清

2.9.1供应商要求对招标文件进行澄清，应以书面形式向采购人提出。采购人对招标文件有必要澄清的问题以书面形式予以答复，同时将书面形式答复发给所有购买招标文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。所有关于招标文件的澄清均作为招标文件的组成部分。

2.9.2供应商要求澄清招标文件的截止时间，在供应商须在递交投标文件截止之日 10 天前提出。

## 2.10  招标文件的修改

2.10.1在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，采购人可以对招标文件进行修改或澄清，不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。

2.10.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，供应商收到上述通知后，应在24小时之内以书面形式确认收到修改文件。

## 2.11  投标文件的编写

2.11.1供应商应按照招标文件的内容编写投标文件，并对招标文件做出实质性响应，凡属于不满足实质性响应或投标文件产生重大偏差均属于无效投标。凡属于细微偏差的将会由评标委员会做出不利于供应商的评审。

2.11.2供应商必须对招标文件中“采购需求”中的内容在技术规格偏离表中进行点对点应答。供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标作无效投标处理。

2.11.3供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用另一种语言，但相应内容应译成中文，在解释投标文件时以中文译本为准。

## 2.12  投标文件的构成

2.12.1投标文件封面（统一格式）

2.12.2法定代表人身份证明（统一格式）

2.12.3法定代表人授权委托书（统一格式）

2.12.4投标函（统一格式）

2.12.5投标分项报价表（统一格式）

2.12.6货物说明一览表（统一格式）

2.12.7技术规格偏离表（统一格式）

2.12.8商务条款偏离表（统一格式）

2.12.9资格证明文件

2.12.10质保期内备品备件清单

2.12.11项目的实施方案

2.12.12投标保证金

2.12.13供应商业绩

2.12.14符合落实的政府采购政策的相关资料

2.12.15项目组织机构人员配备

2.12.16招标文件要求或供应商认为有必要提供的其他资料

## 2.13  投标报价

2.13.1供应商应包括所投设备的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试费、培训费及各项税金等一切费用一次包死，不受任何调价因素的影响。

2.13.2本次采购工作要求，每个部分只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

供应商应合理报价，投标报价超出采购人的最高限价或评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌的核心产品（包括分项产品）且通过资格审查、符合性评审的不同供应商参加同一标包投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

## 2.14  证明供应商合格和资格的文件

2.14.1供应商应提交证明其有资格参加投标证明文件，并作为其投标文件的一部分。

## 2.15  证明货物的合格性和符合招标文件的规定的文件

2.15.1 供应商应提交（如需）证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

2.15.2 货物和服务合格性的证明文件应包括投标单项报价表中对货物和服务原产地的说明，并提供货物和服务的相关资料证明（如需）。

2.15.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1）主要技术指标和性能的详细说明。

2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术要求做出了实质性的响应，或申明与技术要求条文的偏差和例外。

## 2.16  投标保证金

2.16.1 供应商必须在提交投标文件截止时间前，按照招标文件规定提交投标保证金。未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件将按无效投标处理。

2.16.2投标保证金形式及有效期详见须知前附表。

2.16.3供应商应按要求提交投标保证金，投标保证金的形式为电汇或转账等形式。供应商必须在投标保证金递交截止时间之前将投标保证金由供应商的基本账户一次性汇入以下指定账户(以银行提供的到账时间为准)，否则视为投标保证金无效。汇款汇至：

开户银行：中国银行石家庄市中陆支行

开户名称：河北中原工程项目管理有限公司

银行帐户：100561910284

行    号：104121006430

2.16.4未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内退还投标保证金及银行同期存款利息。

2.16.5中标供应商的投标保证金，在中标供应商签订政府采购合同之日起五个工作日内退还投标保证金及银行同期存款利息。

2.16.6下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

2.16.6.1供应商在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标；

2.16.6.2供应商在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的；

2.16.6.3中标供应商在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

2.16.6.4法律法规规定的其他情况的。

## 2.17  投标文件的有效期

2.17.1 投标有效期的具体时间见供应商须知前附表。在此期间，供应商不得要求撤回或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标将被视为非实质性响应投标。

2.17.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。供应商须以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的供应商不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

## 2.18  投标文件的式样和签署

2．18.1 供应商按本须知前附表的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.18.2投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由供应商法定代表人或授权的代理人签署并盖单位章，副本投标文件可为复印件。

2.18.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

2.18.4投标文件封面或扉页、投标函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时提交法定代表人授权委托书。

## 2.19  投标文件的装订、密封

2.19.1投标文件的装订

投标文件需左侧装订成册，散页无效，并对投标文件进行编码、胶装成册、编制目录，由于页码编排混乱或未按招标文件所提供的格式编写或漏写而导致投标文件被误读或评审过程中查找不到有效文件的供应商自行承担后果。

2.19.2供应商应将所有投标文件密封，并在封套骑缝处加盖供应商单位公章作为密封章。（如投标多个标包的需分标包制作投标文件，并分别装订密封，每个标包的投标文件正、副本、电子版密封在一个封套内）

（1）外层封套上主要写明以下内容：

（项目名称）    投标文件

投标单位：

供应商地址：

开标时间以前不得开封。

（2）提交投标文件时，采购人应对符合招标文件规定密封的投标文件进行签收。

（3）对于不符合上述要求的投标文件退还给供应商。

## 2.20  投标文件的提交、送达

2.20.1 供应商必须在投标须知前附表规定的截止时间内将投标文件提交至供应商须知前附表所述的单位和地址，请各潜在供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会议。

2.20.2 采购人按投标须知第2.10的规定修改招标文件后，可以书面补充通知的方式，酌情推迟提交投标文件的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止时间方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

2.20.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## 2.21  投标文件的修改和撤回

2.21.1 供应商递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以向采购人递交修改或撤回其投标文件的书面要求并进行修改或撤回。在投标截止日期以后，不能更改和撤回投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

2.21.2 供应商的修改或撤回书面要求和修改后的投标文件，应按本须知第2.20的规定编制、密封、标志和递交（在外层包封标明“修改”字样）。

## 2.22  开标

2.22.1 采购人将于投标须知前附表所列的时间和地点公开开标，参加开标的投标单位的法定代表人或授权委托人应签名报到，以证明其出席开标。投标截止时间和开标时间为同一个时间。

2.22.2 开标会议由采购人委托的招标代理机构组织并主持，请各潜在供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会议。供应商代表将对投标文件密封性进行检查。但按规定提交合格撤回书面要求的投标文件不予开封。

2.22.3开标时，采购人当众宣布参加本次招标的供应商个数及投标文件的密封情况，并宣读有效投标的“投标函”中的内容，包括：供应商名称、投标总报价、交付期以及招标文件中规定的其他内容。

2.22.4 开标内容填写在“开标记录”中，由采购人、记录人、供应商签字确认，存档备查。

## 2.23  评标由依法组建的评标委员会负责

2.23.1 评标期间，任何单位和个人不得非法干预或影响评标的过程和结果。

2.23.2 评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

## 2.24  投标文件的澄清和说明

2.24.1 在评标过程中，评标委员会可以要求供应商对所提交的投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.24.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.24.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 2.25  投标文件的评审

2.25.1 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

2.25.2 算术错误将按以下方法修正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.25.3 对于投标文件中不构成重大偏差的不正规、不一致或不规则等的细微偏差，评标委员会可以要求供应商进行补正，拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差做出不利于该供应商的评审，量化标准应当在招标文件中规定。

2.25.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键性条文没有重大偏离的投标。对招标文件中着重标明的关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是重大偏离，将按无效投标。

2.25.5 开标之后，供应商不得要求通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.25.6评标委员会只对符合上述要求的投标进行评价和比较。

## 2.26  评标方法

2.26.1 本项目评标采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

## 2.27  关于采购内容

2.27.1详见供应商须知前附表

## 2.28  相关人员的接触

2.28.1 评标委员会成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

2.28.2 在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标应作无效标处理。

2.28.3 确定中标供应商之前采购人不得与供应商就投标价格，投标方案等实质性内容进行谈判。

## 2.29  中标通知书

2.29.1 中标公示发布的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.29.2 中标通知书是合同的组成部分。

2.29.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

## 2.30  签订书面合同

2.30.1 采购人与中标供应商不再订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.30.2 中标供应商在收到中标通知书后按中标通知书规定的期限，与采购人签订合同。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# 第三章  评标办法

- 一、总则

（一）评标原则

1、公平、公正、科学和择优；

2、依法评标、严格保密；

3、鼓励充分竞争，反对不正当竞争；

4、定性的结论由评标委员会按少数服从多数的原则，以记名投票的方式决定。

5、本项目评标采用综合评分法。

（二）评标监督

本次项目接受有关行政监督机构对本采购活动依法实施的监督。

- 二、投标澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别要求供应商澄清其投标文件。供应商对要求说明和澄清的问题应以书面或电子形式明确答复，并应有法定代表人或法定代表人委托代理人的印鉴或签名。

供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。

- 三、评标

1、评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和采购评标专家库中随机抽取的有关方面的评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于评委总数的2/3。

2、评标依据

招标文件（含答疑纪要）、投标文件及供应商按招标文件规定提供的相关证明材料。

3、评标程序

评标委员会按照下面的步骤进行评标：

(1)评标委员会成员签到，以证明其出席，并签署“评标专家承诺书”。

(2)选举评标委员会主任

评标委员会应当按照少数服从多数的原则推荐评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

(3)熟悉相关文件资料

评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目的、招标范围、主要合同条件、招标项目的技术标准等要求，掌握评标标准和方法，熟悉本办法中包括的评标表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格；评委打分需保留两位小数；供应商的技术部分得分为评委打分的平均值。

3.1采购人或代理机构对各供应商进行资格审查，资格审查未通过的投标文件按无效文件处理。

资格审查表

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 有效 |
| 2 | 依法缴纳税收证明（提供投标截止时间前12个月内任意一次的完税证明） | 有效 |
| 3 | 社会保障资金缴纳证明（提供投标截止时间前12个月内任意一次的社会保障资金缴纳记录） | 有效 |
| 4 | 2019年度或2020年度审计报告（不足一年的提供财务报表）或其基本开户行开具的资信证明 | 有效 |
| 5 | 参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 有效 |
| 6 | “信用中国”和“中国政府采购网”网页查询 | 供应商未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，查询结果以投标截止日当天为准。 |
| 7 | 法定代表人签署授权委托书（法人投标提供法人代表人身份证明） | 有，符合本文件要求 |

备注：以上资料除第6项外须附在投标文件中并加盖公章。全部符合要求的才能通过资格审查，并进入下一步评审。

3.2评标委员会对供应商进行符合性审查。

在评标前首先由评标委员会按照招标文件的要求剔除无效投标文件，然后对通过资格审查的各供应商的投标文件进行符合性审查，通过符合性评审的投标文件进入下一轮评审。

投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后作为无效投标文件处理：

a.投标文件内容及格式未按招标文件要求加盖单位公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

b.供应商代表本人、身份证明文件（法人身份证明书或授权委托书）及身份证不一致的；

c.投标文件的内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

d.投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

e.除招标文件中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

f.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

g.投标文件附有采购人不能接受的条件；

h.投标报价被认定为低于企业成本或者超出本招标文件规定的最高限价的；

i.投标报价表填报的内容不满足招标文件要求的按无效投标处理；

j.不符合招标文件中规定的其他实质性要求，存在重大偏差的；

k.投标报价未按照招标文件要求的报价方式进行报价的；

l.单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

m.不能满足招标文件中任何一条实质性要求，或不能满足加注“*”号条款的采购需求的，或经评标委员会认定与招标文件需求存在重大偏离的投标文件，或投标内容不符合国家相关强制性规定的；

n.投标文件未实质性响应招标文件采购货物清单，有缺漏项的；

o.供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

p.满足招标文件无效投标条款的；

q.法律、法规或规章规定的其它情形。

3.3详细评审

3.3.1综合得分=报价得分+技术得分

3.3.2落实的政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》中有关规定，对小型、微型企业产品报价给予 6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；

若供应商符合小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物，视同为小型或微型企业（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）；小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

小、微企业须附《中小企业声明函》，否则不予认可。要求供应商自行对声明函的真实性负责，一旦发现存在虚假，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以罚款、列入不良行为记录名单、在一至三年内禁止参加政府采购活动等非常严厉的处罚。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定时，须至少在投标文件中按招标文件给定的格式提供《残疾人福利性单位声明函》原件，否则不予认可，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在投标文件中附证明文件的扫描件，否则不予认可，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

3.4评标委员会根据综合评分情况，按照评审综合得分由高到低的顺序推荐3名中标候选供应商，确定排名第1中标候选供应商为中标供应商，并编写评标报告。评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐。评审得分且投标报价相同的，按照技术综合得分表中序列顺序的得分情况从优推荐。

- 评分办法

（1）报价得分（满分30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分说明和标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 备注：未实质性响应招标文件的供应商的投标报价不参与报价得分的计算。 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响设备及服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。对符合落实的政府采购政策的报价给予 6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。 |

A包:

（2）技术综合得分（满分70分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 供应商每提供一份同类业绩的得1分，本项最高得5分，业绩时间以合同签订时间为准，投标文件中附加盖公章的扫描件。 | 5 |
| 2 | 售后服务及体系 | 根据供应商的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价：第一档，售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得6.5-8分；第二档，售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得3.5-6分；第三档，售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得0-3分。 | 8 |
| 3 | 保修期外维修成本 | 根据供应商免费质保期外售后维护、维修承诺及收费标准打分：较低2分；正常1分；偏高0分。 | 2 |
| 4 | 培训 | 按照项目培训安排的优劣进行比较评价：第一档，培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，得3.5-5分；第二档，培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，但有不足之处，得1.5-3分；第三档，无培训计划或培训内容方面安排有缺陷，得0-1.0分 | 5 |
| 5 | 商务标响应情况 | 不能实质性满足采购文件重要商务条款要求的为无效投标。在满足招标文件重要商务条款的基础上，对供应商商务条款响应程度进行综合比较评价：第一档，响应全面，描述完备、细致，完全满足且部分优于采购需求，得3.5-5分；第二档，响应较全面、细致，满足采购需求，得1.5-3分；第三档，基本响应采购需求，但有缺陷或部分一般指标不满足需求，得0-1.0分。 | 5 |
| 6 | 技术标响应情况 | 采购货物技术要求中，第2、3、5、6、15项，每满足一项得4分（2、3、5、6提供测试数据证明满足条件），共20分；其余10项每满足一项得2分，共20分。合计总分为40分。 | 40 |
| 7 | 产品综合评价 | 根据所投产品选型、配置、技术参数、性能等进行综合比较评价，按优劣进行分档打分：第一档，产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，得3.5-5分；第二档，产品选型合理，配置较好，技术参数满足采购需求，得1.5-3分；第三档，产品选型一般，配置、技术参数较低或低于其他档次产品，得0-1.0分。 | 5 |

备注：分档打分的，同档次打分最小分差为0.5分

B包:

（2）技术综合得分（满分70分）

| 序号 | 评分项目 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩 | 供应商每提供一份同类业绩的得1分，本项最高得5分，业绩时间以合同签订时间为准，投标文件中附加盖公章的扫描件。 | 5 |
| 2 | 售后服务及体系 | 根据供应商的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价：第一档，售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高或优于采购需求的，得6.5-8分；第二档，售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得3.5-6分；第三档，售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力和服务响应速度较差或一般，得0-3分。 | 8 |
| 3 | 保修期外维修成本 | 根据供应商免费质保期外售后维护、维修承诺及收费标准打分：较低2分；正常1分；偏高0分。 | 2 |
| 4 | 培训 | 按照项目培训安排的优劣进行比较评价：第一档，培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，得3.5-5分；第二档，培训计划及培训内容方面安排合理可行，满足用户要求，但有不足之处，得1.5-3分；第三档，无培训计划或培训内容方面安排有缺陷，得0-1.0分 | 5 |
| 5 | 商务标响应情况 | 不能实质性满足采购文件重要商务条款要求的为无效投标。在满足招标文件重要商务条款的基础上，对供应商商务条款响应程度进行综合比较评价：第一档，响应全面，描述完备、细致，完全满足且部分优于采购需求，得3.5-5分；第二档，响应较全面、细致，满足采购需求，得1.5-3分；第三档，基本响应采购需求，但有缺陷或部分一般指标不满足需求，得0-1分。 | 5 |
| 6 | 技术标响应情况 | 不能实质性满足招标文件重要技术指标、参数要求的为无效投标。满足招标文件重要技术指标、参数要求的得25分，以此为基础，供应商技术指标、参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项加1分，加分至标准分时为止。供应商一般技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减0.5分，减完为止。 | 35 |
| 7 | 产品综合评价 | 根据所投产品选型、配置、技术参数、性能等进行综合比较评价，按优劣进行分档打分：第一档，产品选型先进，配置高，技术参数满足程度高，得6.5-8分；第二档，产品选型合理，配置较好，技术参数满足采购需求，得3.5-6分；第三档，产品选型一般，配置、技术参数较低或低于其他档次产品，得0-3分。 | 8 |
| 8 | 环境标志产品、节能产品优先采购 | 根据所投环境标志产品、节能产品优先采购的情况，得0-2分。 | 2 |

备注：分档打分的，同档次打分最小分差为0.5分

第四章  采购需求

- 一、货物名称及数量

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 超高精度大幅面微尺度3D打印机 | 1台 | 1300000 |
| B | 研究级偏光显微镜 | 1台 | 500000 |

备注:本项目不接受进口产品投标。

二、采购货物技术要求（本招标项目所要求的技术规格或技术参数或产品品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以选用优于或相当于本招标文件要求标准的设备产品，技术参数如有偏差应在技术偏离表中列明。）

A包: 超高精度大幅面微尺度3D打印机

技术参数要求：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能 | 采用面投影微立体光刻3D打印技术，实现超高精度微尺度3D打印，采用从上往下投影的方式，用紫外光将超精细图案投影到液态树脂表面使其固化，逐层累加从而完成产品的制作。 |
| 2 | 光学精度 | ≤10μm |
| 3 | 最小加工层厚 | ≤10μm |
| 4 | 加工最大幅面 | ≥90×90 mm |
| 5 | 二维加工最小线宽 | ≤12μm |
| 6 | 三维加工最小特征尺寸 | ≤50μm |
| 7 | 标准材料拼接误差 | ≤10μm |
| 8 | 复杂结构极限加工能力 | 加工最小圆锥尖端≤15μm；最小孔径≤50μm；最小弹簧结构线径≤100μm |
| 9 | 加工材料范围 | 405nm固化波段的通用型光敏树脂，可支持耐高温树脂(热变形温度@0.45MPa，在140℃以上)、高粘度树脂（最高可达20000cps@25℃）、功能颗粒复合树脂等材料的打印 |
| 10 | 激光测距系统 | 配备激光测距系统，可实现对打印平台和透明离型膜的位置测定及水平调节 |
| 11 | 精密刮刀组件 | 配备精密刮刀组件，用于加工过程气泡消除 |
| 12 | 精密双向滚刀 | 配备精密双向滚刀，用于液态树脂的快速流平 |
| 13 | 光学监控系统 | 配备工业相机，全幅面光学监控 |
| 14 | 运动控制系统 | 配备高精密运动控制系统，XYZ运动轴双向重复性±0.5μm |
| 15 | 系统软件 | 系统软件采用友好的图形用户界面。工艺窗口开源，即加工参数可调，包括曝光光强、曝光时间、加工层厚等；可根据模型特点自由设定不同阶段的加工参数 (如满足请提供制造商原厂资料证明) |

B包：研究级偏光显微镜  1台

技术参数要求：

1、机型：大型正置稳固机身，反射观察，光路及数码采集一体化设计。

2、光学变倍：内置高分辨率连续变倍体，光学变倍比不小于1：10。

*3、放大倍数：光学放大范围覆盖140倍到7000倍。

*4、物镜转换器：推拉式双孔物镜转换器，物镜转换后同焦，倍率及测量标尺自动匹配。

5、观察方法：明场、暗场、四分支八角度定向暗场、偏光、斜射立体照明、明暗场混合，各种观察方法一键式自动切换。

6、图像采集：高灵敏相机，在1200*1200分辨率下帧率不低于50fps，珀耳帖冷却方式制冷。

7、样品容纳空间：最大样本高度110 mm。

8、调焦：电动调焦，具有自动聚焦功能。

9、载物台：电动载物台，100X100mm行程，4kg承重。

10、校准方式：配备专用校准标样，一键式自动校准。

11、一键式观察方法多图预览功能。

*12、自动图像全景拼接功能，支持2D、3D全景成像，支持样品表面三维形貌的测量和分析。

13、HDR(高动态范围)、WIDER(光晕消除)、高对比模式、AF自动聚焦、自动亮度调整、震动修正等功能。

14、实时图像测量、剖面测量、高度测量、平面测量、体检/面积测量、线/面粗糙度测量。

15、支持丰富的图像保存格式、支持拍摄条件保存和调用。

16、支持中文、英文、德文、韩文、日文，各种语言直接切换。

17、支持原始文件格式自动保存，原文件打开后自动识别倍率、标尺、拍摄条件。

18、计算机：E3或以上级别处理器，不小于8G内存，不小于500G硬盘，带独立显卡，带刻录光驱，23寸或以上显示器。

## 三、商务要求

A包：

*1、投标报价：

- 供应商投标报价包含本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试、培训费及各项税金等。

- 本项目预算（130）万元。供应商投标报价超过预算的均为无效投标。

2、交货时间：自合同签订后90个日历天内；

3、交货地点：河北工业大学(国内贸易)。

4、验收方式：采购人根据合同和招、投标文件验收。

- 产品送达采购人指定地址后，采购人应及时接收，并确认货物包装是否完好，所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。采购人和供应商共同确认安装日期后，供应商安排工程师免费上门安装调试，安装调试完成后，采购人应在 3 日内组织对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及安装调试是否合格。

- 验收测试均使用供应商提供的特定型号树脂，打印时样品粘在打印平台上。打印完成后，样品需用清洗液进行清洗（清洗液包括乙醇，异丙醇，含氟清洗液），以除去未固化的树脂。之后对样品进行干燥。干燥之后，可以对样品进行表征和测量，测量工具包括光学显微镜和扫描电镜。

- 验收测试项目及规格

| 验收项目 | 规格 | 测量结构 |
| --- | --- | --- |
| 二维精度 | ≤12μm | 二维线条阵列 |
| 层厚范围 | 10~40μm | 立方块 |
| 三维结构最小尺寸 | ≤50μm | Octet-truss点阵结构 |
| 拼接误差 | <10um | 线宽为100μm, 周期结构 |
| 最大打印幅面 | ≥90×90 mm | Octet-truss点阵结构 |
| 打印最大高度 | ≥70mm | 圆柱结构 |

5、售后服务内容

（1）产品免费质保期：1年。

（2）产品故障响应时间：乙方在 24 小时内对甲方的服务要求做出响应，一般问题在 72 小时内解决或给出解决方案，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在两周内解决或提出明确的解决方案。

6、培训要求： 专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，培训时间为2天。

B包：

*1、投标报价：

- 供应商投标报价包含本次采购的货物本身价、投标包含的备件、配件报价、货物运输到指定地点的运输费用、保险费用、安装调试、培训费及各项税金等。

- 本项目预算（50）万元。供应商投标报价超过预算的均为无效投标。

2、交货时间：B包为合同签订后180个日历天内；

3、交货地点：河北工业大学(国内贸易)。

4、验收方式：采购人根据合同和招、投标文件验收。

5、售后服务内容

（1）供应商对所投产品提供1年保修期，保修期自验收合格之日起计算。保修期内提供免费上门保修免和费更换零配件，5×8小时技术响应，72小时内维修工程师到达维修现场。

（2） 生产厂家为用户提供产品终身技术服务（5×8小时技术响应，72小时内维修工程师到达维修现场或解决问题）和免费的软件升级服务。

（3）在任何时候，供应商均不能免除因产品本身的缺陷所应付的责任。供应商有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。

（4）所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。

（5）保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

（6）中标单位按甲乙双方约定的验收准则和方法并参照技术协议共同确认的相关技术指标、国家有关标准、运行时效性及安全性进行检定测试。

（7）本项目为交钥匙工程，所报系统价格应为全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、安装所需全部辅助设施、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

6、培训要求：提供完整现场技术培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训，在验收前能够达到独立完成操作和维护、保养等工作技能水平。

- 注：以上加*的为重要技术指标，供应商有一项不满足的即为无效投标，但可以优于标书要求。

第五章  合同格式

河北工业大学仪器设备采购合同

招标文件编号：

合同编号：HEBUT-2021gc-

签约地点：河北工业大学

甲方（采购人）：河北工业大学

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照  河北中原工程项目管理有限公司（采购编号：     ） 的招标结果协商签订本合同。

第一条：乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

设备配置及技术指标详见附件一技术协议（填写详细内容，并写出其安装条件及验收指标）。

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币                  （大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条  质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与技术协议中规定的技术要求相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、设备的质保期为甲乙双方验收确认合格后    个月。质保期内仪器设备本身所发生的问题（人为因素除外），由乙方提供完全无偿的维修服务。

第五条  包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单、质量合格凭证以及其他必须的相关材料。

第六条  交货

1、乙方应在本合同生效后   天内向甲方交付货物。

交货地点（甲方指定）：

收货人联系方式：

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 安装调试、培训和验收

1、乙方应在货物送达前把需甲方准备的货物安装条件发给甲方，甲方应在双方约定安装日期前根据乙方提供的货物安装条件准备好，乙方派专人到现场进行安装调试，并对甲方人员进行相关培训。

2、甲方应当在乙方安装调试完成后的   个工作日内对货物进行验收，验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。特殊情况，甲乙双方协商解决。

3、货物和系统调试验收标准：按本合同相关规定；本合同未规定的按行业通行标准、厂方出厂标准和国家相关标准。

第八条  伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”（如果有）提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、 质保期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护（乙方上门服务），不再收取任何费用。

4、 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为   小时；非工作期间为   小时。

5、若货物故障在检修   工作小时后仍无法排除，乙方应在   小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6、质保期后的货物维护由双方协商确定。

第九条   货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、采购人在签订合同后，于到货并安装调试验收合格后付至合同总价的90%，剩余10％作为质保金，于验收合格之日起12个月后一次性无息付清。。

供应商开户银行：

帐号：

第十条　违约责任

1、 乙方逾期交付货物的，每逾期1周（不足1周按1周计算），乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期    天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的     向甲方支付违约金，并全额退还甲方所有预付给乙方的货款。

2、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

3、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第2款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

4、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的__%向甲方承担违约责任。

5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条：不可抗力

1、本合同所称不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾。

2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本协议终止，双方无须承担任何责任，但本协议另有规定的除外。

3、因发生不可抗力致使部分不能履行本合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时书面通知另一方，并在不可抗力结束后，合理期限内   个工作日内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。

第十二条　合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　合同的转让

未经甲方书面同意，乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条  争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条   合同生效及其他

1、本合同自合同双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，具同等法律效力。

甲方：   （盖章）                乙方：    （盖章）

单位地址：                       单位地址：

委托代理人：                     授权代表：

电话：                           电话：

日期：   年     月    日         日期：   年     月    日

第六章  投标文件格式

项目（   包）

投 标 文 件

供 应 商：                           （公章）

法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）

年   月   日

- 一、法定代表人身份证明

供应商名称：______________________________.

单位性质：_________________________________.

地址：_____________________________________.

成立时间：_________________________________.

经营期限：_________________________________.

姓名：_______性别：______年龄：_____职务：______电话：

系_____________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明

供应商：_______________（盖单位章）

_________年_________月_______日

后附法定代表人身份证扫描件

- 二、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名、联系电话）为我方代理人，全权处理                            （项目名称）投标活动的一切事宜。该授权代理人做出的所有承诺说明，我单位均予于认可并承担全部责任。

特此授权。

供应商名称：                   （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托人电话：

日     期：      年     月     日

后附授权委托人的身份证扫描件

- 三、投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为(项目名称、采购编号)项目招标采购货物及服务的投标邀请,签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件

1.提供投标须知规定的投标文件。

2.以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

3.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物：

开标一览表

| 序号 | 名称 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 大写： 小写： |
| 2 | 交货期承诺 |  |

4.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（采购编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.本投标有效期为自开标日起          个日历日。

7.在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

8.根据供应商须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

9.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.我方承诺本次投标的价格未低于成本价，若有疑义，我方可提供相应的证明材料。

11.我方已充分理解贵方关于投标报价不得低于成本价的相关规定，并清楚若违反相关规定将导致无效投标的严重后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商____（公章）___________________

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

四、投标分项报价表

供应商名称：                                           采购编号：_________

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商名称 | 品牌 | 产地 | 产品 单价 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标总价应是合同范围内的全部内容。

供应商:	      （公章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

- 五、货物说明一览表

供应商名称：                                          采购编号：_____________

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 产地和制造商名称 | 厂家目录号 （如有设置） | 技术性能 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商:	      （公章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

- 六、技术规格偏离表

供应商名称：                                       采购编号：_____________

| 序号 | 货物名称 | 采购规格 | 投标规格 | 偏 离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商必须对招标文件中“技术要求”中的内容进行点对点应答，投标应答中必须列出具体数值或内容，如所投产品为正偏离，需提供第三方的检测报告（复印件加盖制造商公章），否则无效。

供应商:   （公章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

七、商务条款偏离表

供应商名称：                                      采购编号：_____________

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商:	   （公章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

- 八、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照（加盖公章）

- 依法缴纳税收证明（提供投标截止时间前12个月内任意一次的完税证明）

- 社会保障资金缴纳证明（提供投标截止时间前12个月内任意一次的社会保障资金缴纳记录）

- 2019年度或2020年度审计报告（不足一年的提供财务报表）或其基本开户行开具的资信证明

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

以上资料须附在投标文件中并加盖供应商公章

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人）

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位不满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，我单位将无条件地退出本项目的采购活动，并承担因此引起的一切后果。

供应商：（公章）

法定代表人或被委托代理人：（签字或盖章）

- 日    期：    年  月  日

- 九、质保期内备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：供应商应根据采购人使用需求结合实际情况提供质保期内的备品备件，并列明品种、数量等，备品备件费用包括在投标报价中不得单独报价。

供应商：                （盖章）

法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

日期：       年    月    日

- 十、项目的实施方案

项目的实施方案至少应包括以下内容：

1、产品介绍；

2、技术服务、技术支持及售后服务、培训的内容及承诺；

3、货物供货、验收及调试要求的响应及承诺；

4、保修期外维修成本承诺；

5、供应商认为有必要提交的其他内容。

十一、投标保证金

- 供应商应在此提供保证金缴纳凭证及基本账户开户许可证或基本存款账户信息表的扫描件。

- 十二、供应商的业绩

| 用户名称及联系方式（地址/电话） | 项目名称 | 合同名称及合同号 | 合同总价 | 合同完成时间 | 项目主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商须提供合同扫描件。

供应商:	   （公章）

法定代表人或被授权代理人：_____（签字或盖章）___

- 十三、符合落实的政府采购政策的相关资料

（供应商满足招标文件规定落实的政府采购政策情形的在此相关资料，未按要求提供材料的将不予认定，要求供应商自行对声明函的真实性负责，一旦发现存在虚假，将依照《政府采购法》第七十七条进行处罚。不满足该规定者此项填“无”。同时满足以下两种或三种政府采购政策情形的，按一种情形对待报价给予 6%的价格扣除优惠。）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，参加       （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称） ，属于    （所属行业）； 制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （项目名称） ，属于    （所属行业）； 制造商为       （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

说明：若是中小企业则需提供上述“中小企业声明函”，若不是中小企

业则不需要提供。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______________________________单位的________________________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明： 若是残疾人福利性单位则需提供上述 “残疾人福利性单位声明函” ，

若不是残疾人福利性单位则不需要提供。

监狱企业的证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在此附证明文件的扫描件。

- 十四、招标文件要求或供应商认为有必要提供的其他资料